## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8588699.4751 | 8516632.722 | 72066.753 | 0.8391%
Average SMP | 82.3623 | 81.8271
Max SMP | 122.82 | 122.82

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
20/08/2008 06:00:00 IST | 50.51 | 50.51 | 50.52 | 50.51 | 2772.32 | 2773.26 | 124.56 | 124.56
20/08/2008 06:30:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2949.72 | 2950.58 | 125.8 | 125.8
20/08/2008 07:00:00 IST | 57.37 | 57.37 | 57.82 | 57.81 | 3320.21 | 3321.09 | 134.43 | 134.43
20/08/2008 07:30:00 IST | 58.81 | 58.81 | 57.82 | 57.81 | 3657.93 | 3658.79 | 132.18 | 132.18
20/08/2008 08:00:00 IST | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 4069.57 | 4070.18 | 135.75 | 135.75
20/08/2008 08:30:00 IST | 84.02 | 84.01 | 82.6 | 82.59 | 4350.4 | 4350.89 | 132.98 | 132.98
20/08/2008 09:00:00 IST | 99.08 | 84.01 | 99.08 | 82.59 | 4575.34 | 4576.15 | 125.93 | 125.93
20/08/2008 09:30:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4680.03 | 4680.95 | 123.1 | 123.1
20/08/2008 10:00:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4690.25 | 4691.13 | 125.29 | 125.29
20/08/2008 10:30:00 IST | 120.4 | 84.01 | 120.41 | 82.59 | 4753.54 | 4754.4 | 119.42 | 119.42
20/08/2008 11:00:00 IST | 122.82 | 84.01 | 122.82 | 82.59 | 4788.92 | 4789.78 | 124.92 | 124.92
20/08/2008 11:30:00 IST | 122.82 | 84.01 | 122.82 | 82.59 | 4801.83 | 4802.71 | 127.25 | 127.25
20/08/2008 12:00:00 IST | 122.82 | 84.01 | 122.82 | 82.59 | 4830.3 | 4831.16 | 133.67 | 133.67
20/08/2008 12:30:00 IST | 122.82 | 84.01 | 122.82 | 82.59 | 4855.58 | 4856.43 | 125.31 | 125.31
20/08/2008 13:00:00 IST | 119.18 | 84.01 | 119.2 | 82.59 | 4755.35 | 4756.18 | 121.94 | 121.94
20/08/2008 13:30:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4686.57 | 4687.38 | 125.96 | 125.96
20/08/2008 14:00:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4673.01 | 4673.95 | 135.32 | 135.32
20/08/2008 14:30:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4645.04 | 4643.27 | 142.16 | 142.16
20/08/2008 15:00:00 IST | 100.96 | 84.01 | 99.08 | 80.53 | 4637.75 | 4623.1 | 163.49 | 163.49
20/08/2008 15:30:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4654.72 | 4638.46 | 151.33 | 151.33
20/08/2008 16:00:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4693.95 | 4677.75 | 137.61 | 137.61
20/08/2008 16:30:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4758.6 | 4742.4 | 123.04 | 123.04
20/08/2008 17:00:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4792.79 | 4793.05 | 125.65 | 125.65
20/08/2008 17:30:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4790.9 | 4790.84 | 130.78 | 130.78
20/08/2008 18:00:00 IST | 100.96 | 84.01 | 101.14 | 82.59 | 4661.41 | 4661.55 | 138.79 | 138.79
20/08/2008 18:30:00 IST | 98.14 | 84.01 | 98.05 | 82.59 | 4547.8 | 4546.35 | 152.56 | 152.56
20/08/2008 19:00:00 IST | 84.02 | 84.01 | 82.6 | 82.59 | 4419.2 | 4416.38 | 156.67 | 156.67
20/08/2008 19:30:00 IST | 70.74 | 70.73 | 70.74 | 70.73 | 4306.17 | 4306.75 | 149.11 | 149.11
20/08/2008 20:00:00 IST | 70.74 | 70.73 | 70.74 | 70.73 | 4300.32 | 4301.46 | 136.52 | 136.52
20/08/2008 20:30:00 IST | 84.02 | 84.01 | 82.6 | 82.59 | 4432.45 | 4433.51 | 140.37 | 140.37
20/08/2008 21:00:00 IST | 101.1 | 101.09 | 82.6 | 82.59 | 4618.45 | 4597.39 | 142.83 | 142.83
20/08/2008 21:30:00 IST | 84.02 | 84.01 | 82.6 | 82.59 | 4539.46 | 4517.81 | 133.86 | 133.86
20/08/2008 22:00:00 IST | 70.74 | 70.73 | 70.74 | 70.73 | 4356.36 | 4358.98 | 124.17 | 124.17
20/08/2008 22:30:00 IST | 70.73 | 70.73 | 70.74 | 70.73 | 4070.96 | 4054.7 | 124.22 | 124.22
20/08/2008 23:00:00 IST | 69.98 | 69.98 | 69.99 | 69.98 | 3796.84 | 3780.64 | 121 | 121
20/08/2008 23:30:00 IST | 58.81 | 58.81 | 57.82 | 57.81 | 3522.23 | 3506.03 | 117.25 | 117.25
21/08/2008 00:00:00 IST | 56.06 | 56.06 | 55.89 | 55.88 | 3303.43 | 3287.23 | 112.36 | 112.36
21/08/2008 00:30:00 IST | 53.79 | 53.79 | 53.8 | 53.79 | 3121.98 | 3122.53 | 112.9 | 112.9
21/08/2008 01:00:00 IST | 56.07 | 56.07 | 56.08 | 56.07 | 2974.31 | 2958.11 | 117.21 | 117.21
21/08/2008 01:30:00 IST | 53.79 | 53.79 | 53.8 | 53.79 | 2847.5 | 2831.3 | 123.34 | 123.34
21/08/2008 02:00:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2773.32 | 2757.12 | 124.76 | 124.76
21/08/2008 02:30:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2726.86 | 2710.66 | 115.14 | 115.14
21/08/2008 03:00:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2688.07 | 2671.95 | 114.41 | 114.41
21/08/2008 03:30:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2673.15 | 2656.95 | 112.76 | 112.76
21/08/2008 04:00:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2666.08 | 2649.88 | 111.06 | 111.06
21/08/2008 04:30:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2675.11 | 2658.91 | 112.7 | 112.7
21/08/2008 05:00:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2767.38 | 2697.18 | 112.86 | 112.86
21/08/2008 05:30:00 IST | 53.7 | 53.7 | 53.71 | 53.7 | 2750.96 | 2734.68 | 116.82 | 116.82
21/08/2008 06:00:00 IST | 53.76 | 53.76 | 54.96 | 54.96 | 2874.67 | 2944.41 | 121.09 | 121.09
21/08/2008 06:30:00 IST | 54.96 | 54.96 | 57.81 | 57.81 | 3035.25 | 3111.11 | 121.24 | 121.24
21/08/2008 07:00:00 IST | 57.39 | 57.39 | 58.31 | 58.31 | 3404.49 | 3480.37 | 117.4 | 117.4
21/08/2008 07:30:00 IST | 68.31 | 68.31 | 71.81 | 71.81 | 3745.02 | 3820.88 | 123.1 | 123.1
21/08/2008 08:00:00 IST | 84.01 | 84.01 | 82.59 | 82.59 | 4166.73 | 4242.67 | 121.02 | 121.02
21/08/2008 08:30:00 IST | 84.01 | 84.01 | 82.59 | 82.59 | 4443.4 | 4519.2 | 112.68 | 112.68
21/08/2008 09:00:00 IST | 84.01 | 84.01 | 82.59 | 82.59 | 4648.41 | 4724.27 | 104.86 | 104.86
21/08/2008 09:30:00 IST | 84.01 | 84.01 | 124.14 | 124.14 | 4734.54 | 4810.4 | 105.55 | 105.55
21/08/2008 10:00:00 IST | 84.01 | 84.01 | 124.14 | 124.14 | 4744.49 | 4820.29 | 104.32 | 104.32
21/08/2008 10:30:00 IST | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 4782.47 | 4858.35 | 105.39 | 105.39
21/08/2008 11:00:00 IST | 90.19 | 90.19 | 124.14 | 124.14 | 4821.75 | 4897.61 | 105.97 | 105.97
21/08/2008 11:30:00 IST | 124.14 | 124.14 | 124.14 | 124.14 | 4852.31 | 4928.17 | 97.84 | 97.84

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
20/08/2008 06:00:00 IST | 2896.88 | 2772.32 | 124.56 | 0 | -69 | 86050 | 50.51 | 50.51 | 0 | 73160.7044 | 73198.9332
20/08/2008 06:30:00 IST | 3075.52 | 2949.72 | 125.8 | 0 | -75 | 90730 | 53.7 | 53.7 | 0 | 82577.712 | 82616.1849
20/08/2008 07:00:00 IST | 3454.64 | 3320.21 | 134.43 | 0 | -75 | 115692 | 57.37 | 57.37 | 0 | 99096.3484 | 99899.0832
20/08/2008 07:30:00 IST | 3790.11 | 3657.93 | 132.18 | 0 | -75 | 107639 | 58.81 | 58.81 | 0 | 111448.1846 | 109596.9427
20/08/2008 08:00:00 IST | 4205.32 | 4069.57 | 135.75 | 0 | -15.23 | 119916 | 95.17 | 95.17 | 0 | 200110.1522 | 200139.1791
20/08/2008 08:30:00 IST | 4483.38 | 4350.4 | 132.98 | 0 | -47.37 | 135140 | 84.02 | 84.01 | 0 | 188346.7938 | 185183.831
20/08/2008 09:00:00 IST | 4701.27 | 4575.34 | 125.93 | 0 | -73.73 | 144685 | 99.08 | 84.01 | 0 | 232900.9158 | 232941.0432
20/08/2008 09:30:00 IST | 4803.13 | 4680.03 | 123.1 | 0 | -75 | 136683 | 100.96 | 84.01 | 0 | 242462.0024 | 242940.8085
20/08/2008 10:00:00 IST | 4815.54 | 4690.25 | 125.29 | 0 | -75 | 136487 | 100.96 | 84.01 | 0 | 243088.4592 | 243566.3594
20/08/2008 10:30:00 IST | 4872.96 | 4753.54 | 119.42 | 0 | -75 | 145783 | 120.4 | 84.01 | 0 | 293352.192 | 293428.3331
20/08/2008 11:00:00 IST | 4913.84 | 4788.92 | 124.92 | 0 | -75 | 141303 | 122.82 | 84.01 | 0 | 301758.9144 | 301811.727
20/08/2008 11:30:00 IST | 4929.08 | 4801.83 | 127.25 | 0 | -75 | 141368 | 122.82 | 84.01 | 0 | 302694.8028 | 302748.8436
20/08/2008 12:00:00 IST | 4963.97 | 4830.3 | 133.67 | 0 | -75 | 141338 | 122.82 | 84.01 | 0 | 304837.3977 | 304890.2103
20/08/2008 12:30:00 IST | 4980.89 | 4855.58 | 125.31 | 0 | -74.4 | 141392 | 122.82 | 84.01 | 0 | 305876.4549 | 305928.6534
20/08/2008 13:00:00 IST | 4877.29 | 4755.35 | 121.94 | 0 | -31.97 | 145542 | 119.18 | 84.01 | 0 | 290637.7111 | 290735.952
20/08/2008 13:30:00 IST | 4812.53 | 4686.57 | 125.96 | 0 | -71.91 | 139148 | 100.96 | 84.01 | 0 | 242936.5144 | 243410.6038
20/08/2008 14:00:00 IST | 4808.33 | 4673.01 | 135.32 | 0 | -75 | 138910 | 100.96 | 84.01 | 0 | 242724.4984 | 243204.7839
20/08/2008 14:30:00 IST | 4787.2 | 4645.04 | 142.16 | 0 | -71.63 | 139091 | 100.96 | 84.01 | 0 | 241657.856 | 241999.1951
20/08/2008 15:00:00 IST | 4801.24 | 4637.75 | 163.49 | 0 | 0 | 143453 | 100.96 | 84.01 | 0 | 242366.5952 | 237127.6686
20/08/2008 15:30:00 IST | 4806.05 | 4654.72 | 151.33 | 0 | 0 | 143453 | 100.96 | 84.01 | 0 | 242609.404 | 242219.6803
20/08/2008 16:00:00 IST | 4831.56 | 4693.95 | 137.61 | 0 | 0 | 143485 | 100.96 | 84.01 | 0 | 243897.1488 | 243512.7552
20/08/2008 16:30:00 IST | 4881.64 | 4758.6 | 123.04 | 0 | 0 | 143453 | 100.96 | 84.01 | 0 | 246425.1872 | 246045.3008
20/08/2008 17:00:00 IST | 4918.44 | 4792.79 | 125.65 | 0 | 0 | 143453 | 100.96 | 84.01 | 0 | 248282.8512 | 248738.659
20/08/2008 17:30:00 IST | 4921.68 | 4790.9 | 130.78 | 0 | 0 | 143453 | 100.96 | 84.01 | 0 | 248446.4064 | 248886.3234
20/08/2008 18:00:00 IST | 4800.2 | 4661.41 | 138.79 | 0 | 0 | 142849 | 100.96 | 84.01 | 0 | 242314.096 | 242753.1938
20/08/2008 18:30:00 IST | 4700.36 | 4547.8 | 152.56 | 0 | 0 | 138294 | 98.14 | 84.01 | 0 | 230646.6652 | 230364.0628
20/08/2008 19:00:00 IST | 4575.87 | 4419.2 | 156.67 | 0 | -70.71 | 130249 | 84.02 | 84.01 | 0 | 192232.2987 | 188866.965
20/08/2008 19:30:00 IST | 4455.28 | 4306.17 | 149.11 | 0 | -75 | 127841 | 70.74 | 70.73 | 0 | 157583.2536 | 157603.7682
20/08/2008 20:00:00 IST | 4436.84 | 4300.32 | 136.52 | 0 | -75 | 127697 | 70.74 | 70.73 | 0 | 156931.0308 | 156971.3526
20/08/2008 20:30:00 IST | 4572.82 | 4432.45 | 140.37 | 0 | -75 | 130079 | 84.02 | 84.01 | 0 | 192104.1682 | 188901.244
20/08/2008 21:00:00 IST | 4761.28 | 4618.45 | 142.83 | 0 | -56.75 | 131225 | 101.1 | 101.09 | 0 | 240682.704 | 195771.086
20/08/2008 21:30:00 IST | 4673.32 | 4539.46 | 133.86 | 0 | -74.65 | 130321 | 84.02 | 84.01 | 0 | 196326.1732 | 192113.971
20/08/2008 22:00:00 IST | 4480.53 | 4356.36 | 124.17 | 0 | 0 | 131540 | 70.74 | 70.73 | 0 | 158476.3461 | 158569.0155
20/08/2008 22:30:00 IST | 4195.18 | 4070.96 | 124.22 | 0 | 0 | 120462 | 70.73 | 70.73 | 0 | 148362.5407 | 147808.4004
20/08/2008 23:00:00 IST | 3917.84 | 3796.84 | 121 | 0 | 0 | 110833 | 69.98 | 69.98 | 0 | 137085.2216 | 136537.8918
20/08/2008 23:30:00 IST | 3639.48 | 3522.23 | 117.25 | 0 | 0 | 105062 | 58.81 | 58.81 | 0 | 107018.9094 | 104749.0248
21/08/2008 00:00:00 IST | 3415.79 | 3303.43 | 112.36 | 0 | 0 | 102280 | 56.06 | 56.06 | 0 | 95744.5937 | 95001.5425
21/08/2008 00:30:00 IST | 3234.88 | 3121.98 | 112.9 | 0 | 0 | 97670 | 53.79 | 53.79 | 0 | 87002.0976 | 87033.067
21/08/2008 01:00:00 IST | 3091.52 | 2974.31 | 117.21 | 0 | 0 | 92562 | 56.07 | 56.07 | 0 | 86670.7632 | 86231.9728
21/08/2008 01:30:00 IST | 2970.84 | 2847.5 | 123.34 | 0 | 0 | 89052 | 53.79 | 53.79 | 0 | 79900.7418 | 79479.816
21/08/2008 02:00:00 IST | 2898.08 | 2773.32 | 124.76 | 0 | 0 | 87045 | 53.7 | 53.7 | 0 | 77813.448 | 77392.8874
21/08/2008 02:30:00 IST | 2842 | 2726.86 | 115.14 | 0 | 0 | 85756 | 53.7 | 53.7 | 0 | 76307.7 | 75886.859
21/08/2008 03:00:00 IST | 2802.48 | 2688.07 | 114.41 | 0 | 0 | 84714 | 53.7 | 53.7 | 0 | 75246.588 | 74827.6978
21/08/2008 03:30:00 IST | 2785.91 | 2673.15 | 112.76 | 0 | 0 | 84314 | 53.7 | 53.7 | 0 | 74801.6835 | 74380.562
21/08/2008 04:00:00 IST | 2777.14 | 2666.08 | 111.06 | 0 | 0 | 84124 | 53.7 | 53.7 | 0 | 74566.209 | 74145.0437
21/08/2008 04:30:00 IST | 2787.81 | 2675.11 | 112.7 | 0 | 0 | 84366 | 53.7 | 53.7 | 0 | 74852.6985 | 74431.5866
21/08/2008 05:00:00 IST | 2880.24 | 2767.38 | 112.86 | 0 | 0 | 86842 | 53.7 | 53.7 | 0 | 77334.444 | 75463.6242
21/08/2008 05:30:00 IST | 2867.78 | 2750.96 | 116.82 | 0 | 0 | 86399 | 53.7 | 53.7 | 0 | 76999.893 | 76577.0325
21/08/2008 06:00:00 IST | 2995.76 | 2874.67 | 121.09 | 0 | 0 | 84459 | 53.76 | 53.76 | 0 | 80526.0288 | 84239.94
21/08/2008 06:30:00 IST | 3156.49 | 3035.25 | 121.24 | 0 | 0 | 88808 | 54.96 | 54.96 | 0 | 86740.3452 | 93431.0767
21/08/2008 07:00:00 IST | 3521.89 | 3404.49 | 117.4 | 0 | 0 | 123732 | 57.39 | 57.39 | 0 | 101060.6335 | 104892.9843
21/08/2008 07:30:00 IST | 3868.12 | 3745.02 | 123.1 | 0 | 0 | 111487 | 68.31 | 68.31 | 0 | 132115.6386 | 141608.6019
21/08/2008 08:00:00 IST | 4287.75 | 4166.73 | 121.02 | 0 | 0 | 130759 | 84.01 | 84.01 | 0 | 180106.9388 | 180198.5786
21/08/2008 08:30:00 IST | 4556.08 | 4443.4 | 112.68 | 0 | 0 | 156655 | 84.01 | 84.01 | 0 | 191378.1404 | 191273.4846
21/08/2008 09:00:00 IST | 4753.27 | 4648.41 | 104.86 | 0 | 0 | 151446 | 84.01 | 84.01 | 0 | 199661.1063 | 199418.9233
21/08/2008 09:30:00 IST | 4840.09 | 4734.54 | 105.55 | 0 | 0 | 143136 | 84.01 | 84.01 | 0 | 203307.9805 | 305133.0165
21/08/2008 10:00:00 IST | 4848.81 | 4744.49 | 104.32 | 0 | 0 | 143909 | 84.01 | 84.01 | 0 | 203674.264 | 305670.5427
21/08/2008 10:30:00 IST | 4887.86 | 4782.47 | 105.39 | 0 | 0 | 144775 | 84.01 | 84.01 | 0 | 205314.5593 | 208501.8987
21/08/2008 11:00:00 IST | 4927.72 | 4821.75 | 105.97 | 0 | 0 | 144769 | 90.19 | 90.19 | 0 | 222215.5334 | 310572.2106
21/08/2008 11:30:00 IST | 4950.15 | 4852.31 | 97.84 | 0 | 0 | 146525 | 124.14 | 124.14 | 0 | 307255.8105 | 311964.4407
[7 empty] | 81.77 | 74.112 |  | 10702056.4544 | 10953538.4207 | -251481.9664 | -2.35%
[7 empty] | 82.3623 | 72.7898 |  | 8588699.4751 | 8516632.722 | 72066.753 | 0.8391% | Re-Pricing Not Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
20/08/2008 06:00:00 IST | 2897.82 | 2773.26 | 124.56 | 0 | -69 | 86073 | 50.52 | 50.51 | 0 | 73198.9332
20/08/2008 06:30:00 IST | 3076.38 | 2950.58 | 125.8 | 0 | -75 | 90753 | 53.71 | 53.7 | 0 | 82616.1849
20/08/2008 07:00:00 IST | 3455.52 | 3321.09 | 134.43 | 0 | -75 | 115243 | 57.82 | 57.81 | 0 | 99899.0832
20/08/2008 07:30:00 IST | 3790.97 | 3658.79 | 132.18 | 0 | -75 | 107160 | 57.82 | 57.81 | 0 | 109596.9427
20/08/2008 08:00:00 IST | 4205.93 | 4070.18 | 135.75 | 0 | -1.19 | 120159 | 95.17 | 95.17 | 0 | 200139.1791
20/08/2008 08:30:00 IST | 4483.87 | 4350.89 | 132.98 | 0 | -47.37 | 135140 | 82.6 | 82.59 | 0 | 185183.831
20/08/2008 09:00:00 IST | 4702.08 | 4576.15 | 125.93 | 0 | -73.73 | 144642 | 99.08 | 82.59 | 0 | 232941.0432
20/08/2008 09:30:00 IST | 4804.05 | 4680.95 | 123.1 | 0 | -75 | 136726 | 101.14 | 82.59 | 0 | 242940.8085
20/08/2008 10:00:00 IST | 4816.42 | 4691.13 | 125.29 | 0 | -75 | 136487 | 101.14 | 82.59 | 0 | 243566.3594
20/08/2008 10:30:00 IST | 4873.82 | 4754.4 | 119.42 | 0 | -75 | 145783 | 120.41 | 82.59 | 0 | 293428.3331
20/08/2008 11:00:00 IST | 4914.7 | 4789.78 | 124.92 | 0 | -75 | 141303 | 122.82 | 82.59 | 0 | 301811.727
20/08/2008 11:30:00 IST | 4929.96 | 4802.71 | 127.25 | 0 | -75 | 141368 | 122.82 | 82.59 | 0 | 302748.8436
20/08/2008 12:00:00 IST | 4964.83 | 4831.16 | 133.67 | 0 | -75 | 141338 | 122.82 | 82.59 | 0 | 304890.2103
20/08/2008 12:30:00 IST | 4981.74 | 4856.43 | 125.31 | 0 | -74.4 | 141392 | 122.82 | 82.59 | 0 | 305928.6534
20/08/2008 13:00:00 IST | 4878.12 | 4756.18 | 121.94 | 0 | -31.97 | 145542 | 119.2 | 82.59 | 0 | 290735.952
20/08/2008 13:30:00 IST | 4813.34 | 4687.38 | 125.96 | 0 | -71.91 | 139148 | 101.14 | 82.59 | 0 | 243410.6038
20/08/2008 14:00:00 IST | 4809.27 | 4673.95 | 135.32 | 0 | -75 | 138910 | 101.14 | 82.59 | 0 | 243204.7839
20/08/2008 14:30:00 IST | 4785.43 | 4643.27 | 142.16 | 0 | -71.63 | 139091 | 101.14 | 82.59 | 0 | 241999.1951
20/08/2008 15:00:00 IST | 4786.59 | 4623.1 | 163.49 | 0 | 0 | 143368 | 99.08 | 80.53 | 0 | 237127.6686
20/08/2008 15:30:00 IST | 4789.79 | 4638.46 | 151.33 | 0 | 0 | 143453 | 101.14 | 82.59 | 0 | 242219.6803
20/08/2008 16:00:00 IST | 4815.36 | 4677.75 | 137.61 | 0 | 0 | 143485 | 101.14 | 82.59 | 0 | 243512.7552
20/08/2008 16:30:00 IST | 4865.44 | 4742.4 | 123.04 | 0 | 0 | 143496 | 101.14 | 82.59 | 0 | 246045.3008
20/08/2008 17:00:00 IST | 4918.7 | 4793.05 | 125.65 | 0 | 0 | 143453 | 101.14 | 82.59 | 0 | 248738.659
20/08/2008 17:30:00 IST | 4921.62 | 4790.84 | 130.78 | 0 | 0 | 143453 | 101.14 | 82.59 | 0 | 248886.3234
20/08/2008 18:00:00 IST | 4800.34 | 4661.55 | 138.79 | 0 | 0 | 142849 | 101.14 | 82.59 | 0 | 242753.1938
20/08/2008 18:30:00 IST | 4698.91 | 4546.35 | 152.56 | 0 | 0 | 138294 | 98.05 | 82.59 | 0 | 230364.0628
20/08/2008 19:00:00 IST | 4573.05 | 4416.38 | 156.67 | 0 | -70.71 | 130249 | 82.6 | 82.59 | 0 | 188866.965
20/08/2008 19:30:00 IST | 4455.86 | 4306.75 | 149.11 | 0 | -75 | 127650 | 70.74 | 70.73 | 0 | 157603.7682
20/08/2008 20:00:00 IST | 4437.98 | 4301.46 | 136.52 | 0 | -75 | 127631 | 70.74 | 70.73 | 0 | 156971.3526
20/08/2008 20:30:00 IST | 4573.88 | 4433.51 | 140.37 | 0 | -75 | 130017 | 82.6 | 82.59 | 0 | 188901.244
20/08/2008 21:00:00 IST | 4740.22 | 4597.39 | 142.83 | 0 | -75 | 130302 | 82.6 | 82.59 | 0 | 195771.086
20/08/2008 21:30:00 IST | 4651.67 | 4517.81 | 133.86 | 0 | -74.65 | 130321 | 82.6 | 82.59 | 0 | 192113.971
20/08/2008 22:00:00 IST | 4483.15 | 4358.98 | 124.17 | 0 | 0 | 131739 | 70.74 | 70.73 | 0 | 158569.0155
20/08/2008 22:30:00 IST | 4178.92 | 4054.7 | 124.22 | 0 | 0 | 120028 | 70.74 | 70.73 | 0 | 147808.4004
20/08/2008 23:00:00 IST | 3901.64 | 3780.64 | 121 | 0 | 0 | 110406 | 69.99 | 69.98 | 0 | 136537.8918
20/08/2008 23:30:00 IST | 3623.28 | 3506.03 | 117.25 | 0 | 0 | 105062 | 57.82 | 57.81 | 0 | 104749.0248
21/08/2008 00:00:00 IST | 3399.59 | 3287.23 | 112.36 | 0 | 0 | 101827 | 55.89 | 55.88 | 0 | 95001.5425
21/08/2008 00:30:00 IST | 3235.43 | 3122.53 | 112.9 | 0 | 0 | 97684 | 53.8 | 53.79 | 0 | 87033.067
21/08/2008 01:00:00 IST | 3075.32 | 2958.11 | 117.21 | 0 | 0 | 92108 | 56.08 | 56.07 | 0 | 86231.9728
21/08/2008 01:30:00 IST | 2954.64 | 2831.3 | 123.34 | 0 | 0 | 88616 | 53.8 | 53.79 | 0 | 79479.816
21/08/2008 02:00:00 IST | 2881.88 | 2757.12 | 124.76 | 0 | 0 | 86610 | 53.71 | 53.7 | 0 | 77392.8874
21/08/2008 02:30:00 IST | 2825.8 | 2710.66 | 115.14 | 0 | 0 | 85321 | 53.71 | 53.7 | 0 | 75886.859
21/08/2008 03:00:00 IST | 2786.36 | 2671.95 | 114.41 | 0 | 0 | 84281 | 53.71 | 53.7 | 0 | 74827.6978
21/08/2008 03:30:00 IST | 2769.71 | 2656.95 | 112.76 | 0 | 0 | 83879 | 53.71 | 53.7 | 0 | 74380.562
21/08/2008 04:00:00 IST | 2760.94 | 2649.88 | 111.06 | 0 | 0 | 83689 | 53.71 | 53.7 | 0 | 74145.0437
21/08/2008 04:30:00 IST | 2771.61 | 2658.91 | 112.7 | 0 | 0 | 83931 | 53.71 | 53.7 | 0 | 74431.5866
21/08/2008 05:00:00 IST | 2810.04 | 2697.18 | 112.86 | 0 | 0 | 84957 | 53.71 | 53.7 | 0 | 75463.6242
21/08/2008 05:30:00 IST | 2851.5 | 2734.68 | 116.82 | 0 | 0 | 85962 | 53.71 | 53.7 | 0 | 76577.0325
21/08/2008 06:00:00 IST | 3065.5 | 2944.41 | 121.09 | 0 | 0 | 86337 | 54.96 | 54.96 | 0 | 84239.94
21/08/2008 06:30:00 IST | 3232.35 | 3111.11 | 121.24 | 0 | 0 | 94345 | 57.81 | 57.81 | 0 | 93431.0767
21/08/2008 07:00:00 IST | 3597.77 | 3480.37 | 117.4 | 0 | 0 | 126098 | 58.31 | 58.31 | 0 | 104892.9843
21/08/2008 07:30:00 IST | 3943.98 | 3820.88 | 123.1 | 0 | 0 | 114111 | 71.81 | 71.81 | 0 | 141608.6019
21/08/2008 08:00:00 IST | 4363.69 | 4242.67 | 121.02 | 0 | 0 | 131780 | 82.59 | 82.59 | 0 | 180198.5786
21/08/2008 08:30:00 IST | 4631.88 | 4519.2 | 112.68 | 0 | 0 | 174980 | 82.59 | 82.59 | 0 | 191273.4846
21/08/2008 09:00:00 IST | 4829.13 | 4724.27 | 104.86 | 0 | 0 | 143504 | 82.59 | 82.59 | 0 | 199418.9233
21/08/2008 09:30:00 IST | 4915.95 | 4810.4 | 105.55 | 0 | 0 | 145616 | 124.14 | 124.14 | 0 | 305133.0165
21/08/2008 10:00:00 IST | 4924.61 | 4820.29 | 104.32 | 0 | 0 | 146189 | 124.14 | 124.14 | 0 | 305670.5427
21/08/2008 10:30:00 IST | 4963.74 | 4858.35 | 105.39 | 0 | 0 | 153184 | 84.01 | 84.01 | 0 | 208501.8987
21/08/2008 11:00:00 IST | 5003.58 | 4897.61 | 105.97 | 0 | 0 | 150104 | 124.14 | 124.14 | 0 | 310572.2106
21/08/2008 11:30:00 IST | 5026.01 | 4928.17 | 97.84 | 0 | 0 | 152084 | 124.14 | 124.14 | 0 | 311964.4407
[7 empty] | 83.3155 | 75.146 |  | 10953538.4207
[7 empty] | 81.8271 | 71.6152 |  | 8516632.722