## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 10669281.4537 | 10032762.9431 | 636518.5106 | 5.966%
Average SMP | 116.3079 | 103.9154
Max SMP | 261.72 | 245.97

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
30/03/2008 06:00:00 IST | 51.76 | 51.76 | 51.76 | 51.76 | 2967.45 | 2967.38 | 207.3 | 207.3
30/03/2008 06:30:00 IST | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 3021.09 | 3020.96 | 181.78 | 181.78
30/03/2008 07:00:00 IST | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 52.06 | 3025.78 | 3025.46 | 177.24 | 177.24
30/03/2008 07:30:00 IST | 52.57 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | 3089.1 | 3088.81 | 158.39 | 158.39
30/03/2008 08:00:00 IST | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 3223.35 | 3223 | 149.1 | 149.1
30/03/2008 08:30:00 IST | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 3317.62 | 3317.27 | 150.91 | 150.91
30/03/2008 09:00:00 IST | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 3367.19 | 3366.9 | 132.68 | 132.68
30/03/2008 09:30:00 IST | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 3486.34 | 3485.99 | 142.68 | 142.68
30/03/2008 10:00:00 IST | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 3641.63 | 3641.36 | 159.38 | 159.38
30/03/2008 10:30:00 IST | 55.65 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | 3758.42 | 3758.13 | 192.06 | 192.06
30/03/2008 11:00:00 IST | 55.66 | 55.65 | 106.66 | 106.66 | 3903.37 | 3903.08 | 177.62 | 177.62
30/03/2008 11:30:00 IST | 73.39 | 73.38 | 57.74 | 57.74 | 4026.69 | 4026.34 | 175.94 | 175.94
30/03/2008 12:00:00 IST | 73.64 | 73.63 | 79.24 | 79.24 | 4186.7 | 4186.35 | 173.19 | 173.19
30/03/2008 12:30:00 IST | 79.25 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 4291.51 | 4291.24 | 189.39 | 189.39
30/03/2008 13:00:00 IST | 79.25 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 4331.74 | 4331.45 | 183.07 | 183.07
30/03/2008 13:30:00 IST | 79.25 | 79.24 | 90.88 | 90.88 | 4272.74 | 4272.45 | 173.95 | 173.95
30/03/2008 14:00:00 IST | 60.74 | 60.74 | 55.65 | 55.65 | 4193.73 | 4193.46 | 194.97 | 194.97
30/03/2008 14:30:00 IST | 55.66 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | 4143.31 | 4142.96 | 157.65 | 157.65
30/03/2008 15:00:00 IST | 83.61 | 83.6 | 77.99 | 77.99 | 4122.65 | 4099.56 | 157.71 | 157.71
30/03/2008 15:30:00 IST | 79.25 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 4088.71 | 4083.36 | 132.28 | 132.28
30/03/2008 16:00:00 IST | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 4112.78 | 4112.49 | 131.68 | 131.68
30/03/2008 16:30:00 IST | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 4162.53 | 4162.18 | 123.12 | 123.12
30/03/2008 17:00:00 IST | 77.55 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 4248.72 | 4248.37 | 107.71 | 107.71
30/03/2008 17:30:00 IST | 77.55 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 4322.26 | 4321.99 | 120.29 | 120.29
30/03/2008 18:00:00 IST | 77.55 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 4331.98 | 4331.63 | 120.16 | 120.16
30/03/2008 18:30:00 IST | 77.55 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 4308.02 | 4307.73 | 113.14 | 113.14
30/03/2008 19:00:00 IST | 77.55 | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 4299.4 | 4299.59 | 113.74 | 113.74
30/03/2008 19:30:00 IST | 111.23 | 77.54 | 135.9 | 77.54 | 4380.26 | 4380.49 | 112 | 112
30/03/2008 20:00:00 IST | 169.88 | 79.24 | 236.25 | 79.24 | 4587.21 | 4587.44 | 117.12 | 117.12
30/03/2008 20:30:00 IST | 175.5 | 79.24 | 245.97 | 79.24 | 4686.18 | 4686.41 | 113.57 | 113.57
30/03/2008 21:00:00 IST | 175.5 | 79.24 | 245.97 | 79.24 | 4666.08 | 4666.22 | 91.99 | 91.99
30/03/2008 21:30:00 IST | 175.5 | 79.24 | 245.97 | 79.24 | 4528.15 | 4528.38 | 88.53 | 88.53
30/03/2008 22:00:00 IST | 175.5 | 79.24 | 245.97 | 79.24 | 4336.1 | 4336.39 | 79.6 | 79.6
30/03/2008 22:30:00 IST | 107.32 | 73.63 | 131.99 | 73.63 | 4088.06 | 4088.34 | 71.88 | 71.88
30/03/2008 23:00:00 IST | 107.32 | 73.63 | 131.99 | 73.63 | 3850.75 | 3850.37 | 71.01 | 71.01
30/03/2008 23:30:00 IST | 106.59 | 72.9 | 131.26 | 72.9 | 3682.59 | 3682.21 | 67.04 | 67.04
31/03/2008 00:00:00 IST | 113.96 | 78.74 | 139.52 | 78.74 | 3715.54 | 3715.1 | 54.43 | 54.43
31/03/2008 00:30:00 IST | 94.2 | 60.51 | 118.87 | 60.51 | 3604.36 | 3604.06 | 43.59 | 43.59
31/03/2008 01:00:00 IST | 89.34 | 55.65 | 114.01 | 55.65 | 3480.31 | 3479.93 | 49.64 | 49.64
31/03/2008 01:30:00 IST | 89.34 | 55.65 | 114.01 | 55.65 | 3385.83 | 3385.47 | 60.22 | 60.22
31/03/2008 02:00:00 IST | 261.72 | 55.47 | 113.83 | 55.47 | 3302.23 | 3301.79 | 71.97 | 71.97
31/03/2008 02:30:00 IST | 261.72 | 55.47 | 113.83 | 55.47 | 3173 | 3172.62 | 96.43 | 96.43
31/03/2008 03:00:00 IST | 261.72 | 55.47 | 113.83 | 55.47 | 3127.22 | 3126.78 | 71.8 | 71.8
31/03/2008 03:30:00 IST | 261.72 | 55.47 | 113.83 | 55.47 | 3109.45 | 3109.07 | 63.76 | 63.76
31/03/2008 04:00:00 IST | 261.72 | 55.47 | 113.83 | 55.47 | 3101.23 | 3100.87 | 62.32 | 62.32
31/03/2008 04:30:00 IST | 261.72 | 55.47 | 113.83 | 55.47 | 3133.82 | 3133.44 | 52.1 | 52.1
31/03/2008 05:00:00 IST | 261.72 | 55.47 | 113.83 | 55.47 | 3182.24 | 3181.8 | 43.9 | 43.9
31/03/2008 05:30:00 IST | 261.72 | 55.47 | 113.83 | 55.47 | 3227.6 | 3227.22 | 45.96 | 45.96
31/03/2008 06:00:00 IST | 69.19 | 69.19 | 78.29 | 78.29 | 3430.79 | 3430.43 | 35.18 | 35.18
31/03/2008 06:30:00 IST | 69.19 | 69.19 | 75.52 | 75.52 | 3698.09 | 3697.65 | 27 | 27
31/03/2008 07:00:00 IST | 77.54 | 77.54 | 88.79 | 88.79 | 4116.76 | 4017.98 | 22.82 | 22.82
31/03/2008 07:30:00 IST | 87.92 | 87.92 | 88.79 | 88.79 | 4537.63 | 4329.53 | 16.9 | 16.9
31/03/2008 08:00:00 IST | 460.64 | 460.64 | 88.79 | 88.79 | 4918.84 | 4693.66 | 14.17 | 14.17
31/03/2008 08:30:00 IST | 106.66 | 106.66 | 88.79 | 88.79 | 5061.68 | 4836.58 | 15.91 | 15.91
31/03/2008 09:00:00 IST | 88.79 | 88.79 | 88.79 | 88.79 | 5113.91 | 4888.73 | 18.35 | 18.35
31/03/2008 09:30:00 IST | 106.66 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | 5171.37 | 4946.27 | 15.14 | 15.14
31/03/2008 10:00:00 IST | 88.79 | 88.79 | 88.79 | 88.79 | 5155.82 | 4947.24 | 20.67 | 20.67
31/03/2008 10:30:00 IST | 87.92 | 87.92 | 88.79 | 88.79 | 5173.35 | 5048.71 | 35.13 | 35.13
31/03/2008 11:00:00 IST | 87.92 | 87.92 | 88.79 | 88.79 | 5142.13 | 5017.43 | 48.09 | 48.09
31/03/2008 11:30:00 IST | 87.92 | 87.92 | 88.79 | 88.79 | 5090.53 | 4965.81 | 73.21 | 73.21

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
30/03/2008 06:00:00 IST | 3174.75 | 2967.45 | 207.3 | 0 | 74.93 | 86914 | 51.76 | 51.76 | 0 | 82162.53 | 82160.7184
30/03/2008 06:30:00 IST | 3202.87 | 3021.09 | 181.78 | 0 | 74.93 | 85913 | 52.25 | 52.25 | 0 | 83674.9787 | 83671.5825
30/03/2008 07:00:00 IST | 3203.02 | 3025.78 | 177.24 | 0 | 84.68 | 86158 | 52.06 | 52.06 | 0 | 83374.6106 | 83366.281
30/03/2008 07:30:00 IST | 3247.49 | 3089.1 | 158.39 | 0 | 84.84 | 87818 | 52.57 | 52.57 | 0 | 85360.2747 | 85352.652
30/03/2008 08:00:00 IST | 3372.45 | 3223.35 | 149.1 | 0 | 84.84 | 91379 | 53.18 | 53.18 | 0 | 89673.4455 | 89664.139
30/03/2008 08:30:00 IST | 3468.53 | 3317.62 | 150.91 | 0 | 84.84 | 93907 | 55.47 | 55.47 | 0 | 96199.6796 | 96189.9723
30/03/2008 09:00:00 IST | 3499.87 | 3367.19 | 132.68 | 0 | 84.84 | 95072 | 55.47 | 55.47 | 0 | 97068.8945 | 97060.8513
30/03/2008 09:30:00 IST | 3629.02 | 3486.34 | 142.68 | 0 | 84.84 | 96605 | 55.47 | 55.47 | 0 | 100650.8697 | 100641.1625
30/03/2008 10:00:00 IST | 3801.01 | 3641.63 | 159.38 | 0 | 84.84 | 96878 | 55.47 | 55.47 | 0 | 105421.0124 | 105413.5239
30/03/2008 10:30:00 IST | 3950.48 | 3758.42 | 192.06 | 0 | 84.84 | 97086 | 55.65 | 55.65 | 0 | 109922.106 | 109914.0367
30/03/2008 11:00:00 IST | 4080.99 | 3903.37 | 177.62 | 0 | 84.84 | 141095 | 55.66 | 55.65 | 0 | 113573.9517 | 217623.731
30/03/2008 11:30:00 IST | 4202.63 | 4026.69 | 175.94 | 0 | 84.84 | 107247 | 73.39 | 73.38 | 0 | 154215.5078 | 121319.8236
30/03/2008 12:00:00 IST | 4359.89 | 4186.7 | 173.19 | 0 | 84.84 | 117683 | 73.64 | 73.63 | 0 | 160531.1498 | 172724.9748
30/03/2008 12:30:00 IST | 4480.9 | 4291.51 | 189.39 | 0 | 84.84 | 116422 | 79.25 | 79.24 | 0 | 177555.6625 | 177522.5606
30/03/2008 13:00:00 IST | 4514.81 | 4331.74 | 183.07 | 0 | 84.84 | 117062 | 79.25 | 79.24 | 0 | 178899.3463 | 178865.2824
30/03/2008 13:30:00 IST | 4446.69 | 4272.74 | 173.95 | 0 | 84.84 | 126829 | 79.25 | 79.24 | 0 | 176200.0912 | 202044.416
30/03/2008 14:00:00 IST | 4388.7 | 4193.73 | 194.97 | 0 | 84.84 | 112917 | 60.74 | 60.74 | 0 | 133284.819 | 122108.0648
30/03/2008 14:30:00 IST | 4300.96 | 4143.31 | 157.65 | 0 | 84.84 | 111387 | 55.66 | 55.65 | 0 | 119695.7168 | 119664.4732
30/03/2008 15:00:00 IST | 4280.36 | 4122.65 | 157.71 | 0 | 84.84 | 113217 | 83.61 | 83.6 | 0 | 178940.4498 | 166012.2436
30/03/2008 15:30:00 IST | 4220.99 | 4088.71 | 132.28 | 0 | 84.84 | 128731 | 79.25 | 79.24 | 0 | 167256.7288 | 167023.6568
30/03/2008 16:00:00 IST | 4244.46 | 4112.78 | 131.68 | 0 | 84.84 | 116150 | 75.52 | 75.52 | 0 | 160270.8096 | 160259.8592
30/03/2008 16:30:00 IST | 4285.65 | 4162.53 | 123.12 | 0 | 84.84 | 117995 | 75.52 | 75.52 | 0 | 161826.144 | 161812.928
30/03/2008 17:00:00 IST | 4356.43 | 4248.72 | 107.71 | 0 | 84.84 | 142267 | 77.55 | 77.54 | 0 | 168920.5732 | 168885.2216
30/03/2008 17:30:00 IST | 4442.55 | 4322.26 | 120.29 | 0 | 84.84 | 124653 | 77.55 | 77.54 | 0 | 172259.8763 | 172227.1956
30/03/2008 18:00:00 IST | 4452.14 | 4331.98 | 120.16 | 0 | 84.84 | 124603 | 77.55 | 77.54 | 0 | 172631.7285 | 172595.8983
30/03/2008 18:30:00 IST | 4421.16 | 4308.02 | 113.14 | 0 | 84.84 | 123558 | 77.55 | 77.54 | 0 | 171430.479 | 171397.1299
30/03/2008 19:00:00 IST | 4413.14 | 4299.4 | 113.74 | 0 | 130.33 | 122207 | 77.55 | 77.54 | 0 | 171119.5035 | 171104.8041
30/03/2008 19:30:00 IST | 4492.26 | 4380.26 | 112 | 0 | 134.42 | 166569 | 111.23 | 77.54 | 0 | 249837.0399 | 305264.6955
30/03/2008 20:00:00 IST | 4704.33 | 4587.21 | 117.12 | 0 | 134.42 | 131503 | 169.88 | 79.24 | 0 | 399585.7902 | 555726.15
30/03/2008 20:30:00 IST | 4799.75 | 4686.18 | 113.57 | 0 | 134.42 | 131768 | 175.5 | 79.24 | 0 | 421178.0625 | 590325.5403
30/03/2008 21:00:00 IST | 4758.07 | 4666.08 | 91.99 | 0 | 134.42 | 131788 | 175.5 | 79.24 | 0 | 417520.6425 | 585188.4568
30/03/2008 21:30:00 IST | 4616.68 | 4528.15 | 88.53 | 0 | 134.42 | 131013 | 175.5 | 79.24 | 0 | 405113.67 | 567810.6763
30/03/2008 22:00:00 IST | 4415.7 | 4336.1 | 79.6 | 0 | 134.42 | 123943 | 175.5 | 79.24 | 0 | 387477.675 | 543100.5302
30/03/2008 22:30:00 IST | 4159.94 | 4088.06 | 71.88 | 0 | 131.8 | 115103 | 107.32 | 73.63 | 0 | 223222.3804 | 274553.7189
30/03/2008 23:00:00 IST | 3921.76 | 3850.75 | 71.01 | 0 | 94.76 | 106373 | 107.32 | 73.63 | 0 | 210441.6416 | 258791.4731
30/03/2008 23:30:00 IST | 3749.63 | 3682.59 | 67.04 | 0 | 94.76 | 100112 | 106.59 | 72.9 | 0 | 199836.5309 | 246063.2775
31/03/2008 00:00:00 IST | 3769.97 | 3715.54 | 54.43 | 0 | 94.76 | 101319 | 113.96 | 78.74 | 0 | 214812.8906 | 262962.4128
31/03/2008 00:30:00 IST | 3647.95 | 3604.36 | 43.59 | 0 | 94.76 | 97389 | 94.2 | 60.51 | 0 | 171818.445 | 216798.0777
31/03/2008 01:00:00 IST | 3529.95 | 3480.31 | 49.64 | 0 | 94.76 | 93991 | 89.34 | 55.65 | 0 | 157682.8665 | 201203.1378
31/03/2008 01:30:00 IST | 3446.05 | 3385.83 | 60.22 | 0 | 94.76 | 90811 | 89.34 | 55.65 | 0 | 153935.0535 | 196421.5585
31/03/2008 02:00:00 IST | 3374.2 | 3302.23 | 71.97 | 0 | 94.76 | 131776 | 261.72 | 55.47 | 0 | 441547.812 | 192017.5504
31/03/2008 02:30:00 IST | 3269.43 | 3173 | 96.43 | 0 | 94.76 | 93331 | 261.72 | 55.47 | 0 | 427837.6098 | 186057.9807
31/03/2008 03:00:00 IST | 3199.02 | 3127.22 | 71.8 | 0 | 94.76 | 89752 | 261.72 | 55.47 | 0 | 418623.7572 | 182047.1807
31/03/2008 03:30:00 IST | 3173.21 | 3109.45 | 63.76 | 0 | 94.76 | 92718 | 261.72 | 55.47 | 0 | 415246.2606 | 180581.6194
31/03/2008 04:00:00 IST | 3163.55 | 3101.23 | 62.32 | 0 | 94.76 | 92718 | 261.72 | 55.47 | 0 | 413982.153 | 180032.9588
31/03/2008 04:30:00 IST | 3185.92 | 3133.82 | 52.1 | 0 | 94.76 | 92718 | 261.72 | 55.47 | 0 | 416909.4912 | 181305.0091
31/03/2008 05:00:00 IST | 3226.14 | 3182.24 | 43.9 | 0 | 94.76 | 92718 | 261.72 | 55.47 | 0 | 422172.6804 | 183590.7155
31/03/2008 05:30:00 IST | 3273.56 | 3227.6 | 45.96 | 0 | 94.76 | 92718 | 261.72 | 55.47 | 0 | 428378.0616 | 186293.0397
31/03/2008 06:00:00 IST | 3465.97 | 3430.79 | 35.18 | 0 | 94.76 | 97620 | 69.19 | 69.19 | 0 | 119905.2321 | 135661.3035
31/03/2008 06:30:00 IST | 3725.09 | 3698.09 | 27 | 0 | 94.76 | 119024 | 69.19 | 69.19 | 0 | 128869.4885 | 140642.784
31/03/2008 07:00:00 IST | 4139.58 | 4116.76 | 22.82 | 0 | 94.76 | 133728 | 77.54 | 77.54 | 0 | 160491.5166 | 179391.316
31/03/2008 07:30:00 IST | 4554.53 | 4537.63 | 16.9 | 0 | 94.76 | 160242 | 87.92 | 87.92 | 0 | 200217.1388 | 192959.7599
31/03/2008 08:00:00 IST | 4933.01 | 4918.84 | 14.17 | 0 | 94.76 | 151862 | 460.64 | 460.64 | 0 | 1136170.8632 | 209004.1129
31/03/2008 08:30:00 IST | 5077.59 | 5061.68 | 15.91 | 0 | 94.76 | 156064 | 106.66 | 106.66 | 0 | 270787.8747 | 215426.2936
31/03/2008 09:00:00 IST | 5132.26 | 5113.91 | 18.35 | 0 | 94.76 | 159386 | 88.79 | 88.79 | 0 | 227846.6827 | 217849.8166
31/03/2008 09:30:00 IST | 5186.51 | 5171.37 | 15.14 | 0 | 94.76 | 156778 | 106.66 | 106.66 | 0 | 276596.5783 | 264591.9953
31/03/2008 10:00:00 IST | 5176.49 | 5155.82 | 20.67 | 0 | 94.76 | 188195 | 88.79 | 88.79 | 0 | 229810.2736 | 220550.3644
31/03/2008 10:30:00 IST | 5208.48 | 5173.35 | 35.13 | 0 | 94.76 | 148277 | 87.92 | 87.92 | 0 | 228964.7808 | 225697.0768
31/03/2008 11:00:00 IST | 5190.22 | 5142.13 | 48.09 | 0 | 94.76 | 148949 | 87.92 | 87.92 | 0 | 228162.0712 | 224883.7604
31/03/2008 11:30:00 IST | 5163.74 | 5090.53 | 73.21 | 0 | 94.76 | 147311 | 87.92 | 87.92 | 0 | 226998.0104 | 223707.2929
[7 empty] | 116.6987 | 76.7508 |  | 14104101.9646 | 12483128.8193 | 1620973.1454 | 11.49%
[7 empty] | 116.3079 | 66.3731 |  | 10669281.4537 | 10032762.9431 | 636518.5106 | 5.966% | Re-Pricing Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
30/03/2008 06:00:00 IST | 3174.68 | 2967.38 | 207.3 | 0 | 74.93 | 86912 | 51.76 | 51.76 | 0 | 82160.7184
30/03/2008 06:30:00 IST | 3202.74 | 3020.96 | 181.78 | 0 | 74.93 | 85909 | 52.25 | 52.25 | 0 | 83671.5825
30/03/2008 07:00:00 IST | 3202.7 | 3025.46 | 177.24 | 0 | 84.68 | 86150 | 52.06 | 52.06 | 0 | 83366.281
30/03/2008 07:30:00 IST | 3247.2 | 3088.81 | 158.39 | 0 | 84.84 | 87811 | 52.57 | 52.57 | 0 | 85352.652
30/03/2008 08:00:00 IST | 3372.1 | 3223 | 149.1 | 0 | 84.84 | 91370 | 53.18 | 53.18 | 0 | 89664.139
30/03/2008 08:30:00 IST | 3468.18 | 3317.27 | 150.91 | 0 | 84.84 | 93897 | 55.47 | 55.47 | 0 | 96189.9723
30/03/2008 09:00:00 IST | 3499.58 | 3366.9 | 132.68 | 0 | 84.84 | 95274 | 55.47 | 55.47 | 0 | 97060.8513
30/03/2008 09:30:00 IST | 3628.67 | 3485.99 | 142.68 | 0 | 84.84 | 96875 | 55.47 | 55.47 | 0 | 100641.1625
30/03/2008 10:00:00 IST | 3800.74 | 3641.36 | 159.38 | 0 | 84.84 | 96675 | 55.47 | 55.47 | 0 | 105413.5239
30/03/2008 10:30:00 IST | 3950.19 | 3758.13 | 192.06 | 0 | 84.84 | 97078 | 55.65 | 55.65 | 0 | 109914.0367
30/03/2008 11:00:00 IST | 4080.7 | 3903.08 | 177.62 | 0 | 84.84 | 104416 | 106.66 | 106.66 | 0 | 217623.731
30/03/2008 11:30:00 IST | 4202.28 | 4026.34 | 175.94 | 0 | 84.84 | 148267 | 57.74 | 57.74 | 0 | 121319.8236
30/03/2008 12:00:00 IST | 4359.54 | 4186.35 | 173.19 | 0 | 84.84 | 112623 | 79.24 | 79.24 | 0 | 172724.9748
30/03/2008 12:30:00 IST | 4480.63 | 4291.24 | 189.39 | 0 | 84.84 | 117062 | 79.24 | 79.24 | 0 | 177522.5606
30/03/2008 13:00:00 IST | 4514.52 | 4331.45 | 183.07 | 0 | 84.84 | 117075 | 79.24 | 79.24 | 0 | 178865.2824
30/03/2008 13:30:00 IST | 4446.4 | 4272.45 | 173.95 | 0 | 84.84 | 128460 | 90.88 | 90.88 | 0 | 202044.416
30/03/2008 14:00:00 IST | 4388.43 | 4193.46 | 194.97 | 0 | 84.84 | 113238 | 55.65 | 55.65 | 0 | 122108.0648
30/03/2008 14:30:00 IST | 4300.61 | 4142.96 | 157.65 | 0 | 84.84 | 111254 | 55.65 | 55.65 | 0 | 119664.4732
30/03/2008 15:00:00 IST | 4257.27 | 4099.56 | 157.71 | 0 | 84.84 | 112375 | 77.99 | 77.99 | 0 | 166012.2436
30/03/2008 15:30:00 IST | 4215.64 | 4083.36 | 132.28 | 0 | 84.84 | 128474 | 79.24 | 79.24 | 0 | 167023.6568
30/03/2008 16:00:00 IST | 4244.17 | 4112.49 | 131.68 | 0 | 84.84 | 116139 | 75.52 | 75.52 | 0 | 160259.8592
30/03/2008 16:30:00 IST | 4285.3 | 4162.18 | 123.12 | 0 | 84.84 | 117981 | 75.52 | 75.52 | 0 | 161812.928
30/03/2008 17:00:00 IST | 4356.08 | 4248.37 | 107.71 | 0 | 84.84 | 142253 | 77.54 | 77.54 | 0 | 168885.2216
30/03/2008 17:30:00 IST | 4442.28 | 4321.99 | 120.29 | 0 | 84.84 | 124178 | 77.54 | 77.54 | 0 | 172227.1956
30/03/2008 18:00:00 IST | 4451.79 | 4331.63 | 120.16 | 0 | 84.84 | 124473 | 77.54 | 77.54 | 0 | 172595.8983
30/03/2008 18:30:00 IST | 4420.87 | 4307.73 | 113.14 | 0 | 84.84 | 123546 | 77.54 | 77.54 | 0 | 171397.1299
30/03/2008 19:00:00 IST | 4413.33 | 4299.59 | 113.74 | 0 | 130.33 | 122214 | 77.54 | 77.54 | 0 | 171104.8041
30/03/2008 19:30:00 IST | 4492.49 | 4380.49 | 112 | 0 | 134.42 | 166578 | 135.9 | 77.54 | 0 | 305264.6955
30/03/2008 20:00:00 IST | 4704.56 | 4587.44 | 117.12 | 0 | 134.42 | 131503 | 236.25 | 79.24 | 0 | 555726.15
30/03/2008 20:30:00 IST | 4799.98 | 4686.41 | 113.57 | 0 | 134.42 | 131768 | 245.97 | 79.24 | 0 | 590325.5403
30/03/2008 21:00:00 IST | 4758.21 | 4666.22 | 91.99 | 0 | 134.42 | 131788 | 245.97 | 79.24 | 0 | 585188.4568
30/03/2008 21:30:00 IST | 4616.91 | 4528.38 | 88.53 | 0 | 134.42 | 131013 | 245.97 | 79.24 | 0 | 567810.6763
30/03/2008 22:00:00 IST | 4415.99 | 4336.39 | 79.6 | 0 | 134.42 | 123943 | 245.97 | 79.24 | 0 | 543100.5302
30/03/2008 22:30:00 IST | 4160.22 | 4088.34 | 71.88 | 0 | 131.8 | 115113 | 131.99 | 73.63 | 0 | 274553.7189
30/03/2008 23:00:00 IST | 3921.38 | 3850.37 | 71.01 | 0 | 94.76 | 106359 | 131.99 | 73.63 | 0 | 258791.4731
30/03/2008 23:30:00 IST | 3749.25 | 3682.21 | 67.04 | 0 | 94.76 | 100098 | 131.26 | 72.9 | 0 | 246063.2775
31/03/2008 00:00:00 IST | 3769.53 | 3715.1 | 54.43 | 0 | 94.76 | 101303 | 139.52 | 78.74 | 0 | 262962.4128
31/03/2008 00:30:00 IST | 3647.65 | 3604.06 | 43.59 | 0 | 94.76 | 97379 | 118.87 | 60.51 | 0 | 216798.0777
31/03/2008 01:00:00 IST | 3529.57 | 3479.93 | 49.64 | 0 | 94.76 | 93980 | 114.01 | 55.65 | 0 | 201203.1378
31/03/2008 01:30:00 IST | 3445.69 | 3385.47 | 60.22 | 0 | 94.76 | 90801 | 114.01 | 55.65 | 0 | 196421.5585
31/03/2008 02:00:00 IST | 3373.76 | 3301.79 | 71.97 | 0 | 94.76 | 90622 | 113.83 | 55.47 | 0 | 192017.5504
31/03/2008 02:30:00 IST | 3269.05 | 3172.62 | 96.43 | 0 | 94.76 | 90622 | 113.83 | 55.47 | 0 | 186057.9807
31/03/2008 03:00:00 IST | 3198.58 | 3126.78 | 71.8 | 0 | 94.76 | 90094 | 113.83 | 55.47 | 0 | 182047.1807
31/03/2008 03:30:00 IST | 3172.83 | 3109.07 | 63.76 | 0 | 94.76 | 90010 | 113.83 | 55.47 | 0 | 180581.6194
31/03/2008 04:00:00 IST | 3163.19 | 3100.87 | 62.32 | 0 | 94.76 | 90010 | 113.83 | 55.47 | 0 | 180032.9588
31/03/2008 04:30:00 IST | 3185.54 | 3133.44 | 52.1 | 0 | 94.76 | 90010 | 113.83 | 55.47 | 0 | 181305.0091
31/03/2008 05:00:00 IST | 3225.7 | 3181.8 | 43.9 | 0 | 94.76 | 89445 | 113.83 | 55.47 | 0 | 183590.7155
31/03/2008 05:30:00 IST | 3273.18 | 3227.22 | 45.96 | 0 | 94.76 | 90010 | 113.83 | 55.47 | 0 | 186293.0397
31/03/2008 06:00:00 IST | 3465.61 | 3430.43 | 35.18 | 0 | 94.76 | 96094 | 78.29 | 78.29 | 0 | 135661.3035
31/03/2008 06:30:00 IST | 3724.65 | 3697.65 | 27 | 0 | 94.76 | 117501 | 75.52 | 75.52 | 0 | 140642.784
31/03/2008 07:00:00 IST | 4040.8 | 4017.98 | 22.82 | 0 | 94.76 | 126435 | 88.79 | 88.79 | 0 | 179391.316
31/03/2008 07:30:00 IST | 4346.43 | 4329.53 | 16.9 | 0 | 94.76 | 149730 | 88.79 | 88.79 | 0 | 192959.7599
31/03/2008 08:00:00 IST | 4707.83 | 4693.66 | 14.17 | 0 | 94.76 | 146845 | 88.79 | 88.79 | 0 | 209004.1129
31/03/2008 08:30:00 IST | 4852.49 | 4836.58 | 15.91 | 0 | 94.76 | 145712 | 88.79 | 88.79 | 0 | 215426.2936
31/03/2008 09:00:00 IST | 4907.08 | 4888.73 | 18.35 | 0 | 94.76 | 143557 | 88.79 | 88.79 | 0 | 217849.8166
31/03/2008 09:30:00 IST | 4961.41 | 4946.27 | 15.14 | 0 | 94.76 | 145972 | 106.66 | 106.66 | 0 | 264591.9953
31/03/2008 10:00:00 IST | 4967.91 | 4947.24 | 20.67 | 0 | 94.76 | 181548 | 88.79 | 88.79 | 0 | 220550.3644
31/03/2008 10:30:00 IST | 5083.84 | 5048.71 | 35.13 | 0 | 94.76 | 144012 | 88.79 | 88.79 | 0 | 225697.0768
31/03/2008 11:00:00 IST | 5065.52 | 5017.43 | 48.09 | 0 | 94.76 | 141947 | 88.79 | 88.79 | 0 | 224883.7604
31/03/2008 11:30:00 IST | 5039.02 | 4965.81 | 73.21 | 0 | 94.76 | 138588 | 88.79 | 88.79 | 0 | 223707.2929
[7 empty] | 100.792 | 71.4568 |  | 12483128.8193
[7 empty] | 103.9154 | 67.2465 |  | 10032762.9431