## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 9411105.7167 | 9407461.0397 | 3644.6771 | 0.03873%
Average SMP | 93.4273 | 93.586
Max SMP | 138.07 | 138.09

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
20/06/2008 06:00:00 IST | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 2884.49 | 2884.17 | 45.7 | 45.7
20/06/2008 06:30:00 IST | 63.82 | 63.82 | 65.79 | 65.79 | 3159 | 3158.94 | 36.64 | 36.64
20/06/2008 07:00:00 IST | 82.15 | 82.15 | 80.18 | 80.18 | 3630.59 | 3614.27 | 38.14 | 38.14
20/06/2008 07:30:00 IST | 70.35 | 70.34 | 70.35 | 70.34 | 4044.58 | 4028.3 | 30.69 | 30.69
20/06/2008 08:00:00 IST | 127.38 | 105.25 | 126.74 | 105.25 | 4438.03 | 4421.77 | 37.37 | 37.37
20/06/2008 08:30:00 IST | 136.16 | 105.25 | 136.18 | 105.25 | 4585.92 | 4584.57 | 38.94 | 38.94
20/06/2008 09:00:00 IST | 136.16 | 105.25 | 136.18 | 105.25 | 4702.47 | 4701.55 | 50.15 | 50.15
20/06/2008 09:30:00 IST | 138.07 | 107.15 | 138.09 | 107.15 | 4754.06 | 4753.91 | 60.92 | 60.92
20/06/2008 10:00:00 IST | 136.16 | 105.25 | 136.18 | 105.25 | 4746.56 | 4746.84 | 60.76 | 60.76
20/06/2008 10:30:00 IST | 136.16 | 105.25 | 136.18 | 105.25 | 4766.6 | 4767.19 | 66.21 | 66.21
20/06/2008 11:00:00 IST | 132.85 | 105.25 | 133.42 | 105.25 | 4822.49 | 4790.81 | 72.73 | 72.73
20/06/2008 11:30:00 IST | 129.2 | 118.17 | 120.1 | 105.75 | 4835.83 | 4759.78 | 88.33 | 88.33
20/06/2008 12:00:00 IST | 129.2 | 118.17 | 120.1 | 105.75 | 4838.22 | 4762.64 | 85.69 | 85.69
20/06/2008 12:30:00 IST | 129.2 | 118.17 | 132.52 | 118.17 | 4817.42 | 4746.23 | 97.17 | 97.17
20/06/2008 13:00:00 IST | 114.22 | 105.25 | 119.59 | 105.25 | 4619 | 4619.02 | 122.69 | 122.69
20/06/2008 13:30:00 IST | 108.75 | 105.25 | 110.98 | 105.25 | 4499.49 | 4499.45 | 141.36 | 141.36
20/06/2008 14:00:00 IST | 115.41 | 105.25 | 109.8 | 105.25 | 4472.94 | 4473.18 | 139.62 | 139.62
20/06/2008 14:30:00 IST | 116.28 | 105.25 | 109.8 | 105.25 | 4423.21 | 4422.86 | 138.18 | 138.18
20/06/2008 15:00:00 IST | 111.15 | 105.25 | 112.92 | 105.25 | 4408.04 | 4407.97 | 145.63 | 145.63
20/06/2008 15:30:00 IST | 108.75 | 105.25 | 112.61 | 105.25 | 4405.39 | 4405.32 | 133.62 | 133.62
20/06/2008 16:00:00 IST | 108.75 | 105.25 | 109.8 | 105.25 | 4381.59 | 4381.46 | 148.84 | 148.84
20/06/2008 16:30:00 IST | 108.75 | 105.25 | 114.24 | 105.25 | 4424.85 | 4424.78 | 141.76 | 141.76
20/06/2008 17:00:00 IST | 108.75 | 105.25 | 116.78 | 105.25 | 4453.77 | 4453.62 | 148.21 | 148.21
20/06/2008 17:30:00 IST | 116.12 | 105.25 | 119.38 | 105.25 | 4481.21 | 4481.14 | 136.54 | 136.54
20/06/2008 18:00:00 IST | 113.81 | 105.25 | 116.38 | 105.25 | 4435.03 | 4434.96 | 104.19 | 104.19
20/06/2008 18:30:00 IST | 109.58 | 105.25 | 110.88 | 105.25 | 4356.86 | 4356.73 | 92.79 | 92.79
20/06/2008 19:00:00 IST | 105.26 | 105.25 | 105.26 | 105.25 | 4254.68 | 4253.4 | 81.06 | 81.06
20/06/2008 19:30:00 IST | 105.26 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 4130.03 | 4130.75 | 69.76 | 69.76
20/06/2008 20:00:00 IST | 88.25 | 88.24 | 88.25 | 88.24 | 4036.01 | 4036.75 | 60.77 | 60.77
20/06/2008 20:30:00 IST | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 3967.32 | 3967.63 | 47.82 | 47.82
20/06/2008 21:00:00 IST | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 3845.26 | 3844.25 | 39.47 | 39.47
20/06/2008 21:30:00 IST | 70.34 | 70.34 | 70.16 | 70.16 | 3790.58 | 3790.48 | 31.95 | 31.95
20/06/2008 22:00:00 IST | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 3836.97 | 3850.57 | 34.04 | 34.04
20/06/2008 22:30:00 IST | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 3912.54 | 3934.41 | 27.15 | 27.15
20/06/2008 23:00:00 IST | 78.16 | 78.16 | 78.16 | 78.16 | 3822.56 | 3821.63 | 25.62 | 25.62
20/06/2008 23:30:00 IST | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 3626.91 | 3627.07 | 32.38 | 32.38
21/06/2008 00:00:00 IST | 70.34 | 70.34 | 70.16 | 70.16 | 3448.06 | 3447.93 | 39.36 | 39.36
21/06/2008 00:30:00 IST | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 3244.32 | 3244.19 | 36.71 | 36.71
21/06/2008 01:00:00 IST | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 3084.83 | 3085.18 | 37.91 | 37.91
21/06/2008 01:30:00 IST | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | 2949.43 | 2949.18 | 47.44 | 47.44
21/06/2008 02:00:00 IST | 60.51 | 60.51 | 60.51 | 60.51 | 2854.27 | 2853.96 | 54.1 | 54.1
21/06/2008 02:30:00 IST | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 2750.2 | 2749.7 | 62.74 | 62.74
21/06/2008 03:00:00 IST | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 2677.19 | 2658.47 | 81.58 | 81.58
21/06/2008 03:30:00 IST | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 2615.47 | 2615.47 | 101.38 | 101.38
21/06/2008 04:00:00 IST | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 2571.01 | 2571.12 | 112.27 | 112.27
21/06/2008 04:30:00 IST | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 2512.51 | 2512.82 | 125.13 | 125.13
21/06/2008 05:00:00 IST | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 2458.92 | 2442.58 | 140.85 | 140.85
21/06/2008 05:30:00 IST | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 2401.54 | 2385.22 | 157.43 | 157.43
21/06/2008 06:00:00 IST | 50.14 | 50.14 | 48.99 | 48.99 | 2438.61 | 2454.35 | 173.93 | 173.93
21/06/2008 06:30:00 IST | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 2499.51 | 2430.63 | 197.61 | 197.61
21/06/2008 07:00:00 IST | 58.41 | 58.41 | 58.41 | 58.41 | 2677.05 | 2699.47 | 219.77 | 219.77
21/06/2008 07:30:00 IST | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 2877.15 | 2917.87 | 235.92 | 235.92
21/06/2008 08:00:00 IST | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 3164.91 | 3205.71 | 227.15 | 227.15
21/06/2008 08:30:00 IST | 71.63 | 71.63 | 69.99 | 69.99 | 3444.52 | 3431.98 | 203.06 | 203.06
21/06/2008 09:00:00 IST | 71.63 | 71.63 | 71.4 | 71.4 | 3711.9 | 3695.64 | 178.77 | 178.77
21/06/2008 09:30:00 IST | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 3861.73 | 3845.47 | 178.32 | 178.32
21/06/2008 10:00:00 IST | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 3944.4 | 3918.8 | 206.81 | 206.81
21/06/2008 10:30:00 IST | 99.81 | 99.81 | 71.63 | 71.63 | 3986.35 | 3915.41 | 210.17 | 210.17
21/06/2008 11:00:00 IST | 99.81 | 99.81 | 71.63 | 71.63 | 4012.37 | 3859.31 | 207.74 | 207.74
21/06/2008 11:30:00 IST | 99.81 | 99.81 | 592.32 | 592.32 | 4022.2 | 3966.8 | 219.72 | 219.72

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
20/06/2008 06:00:00 IST | 2930.19 | 2884.49 | 45.7 | 0 | 37.54 | 99649 | 63.82 | 63.82 | 0 | 93502.3629 | 93492.1517
20/06/2008 06:30:00 IST | 3195.64 | 3159 | 36.64 | 0 | 66.94 | 108211 | 63.82 | 63.82 | 0 | 101972.8724 | 105118.6041
20/06/2008 07:00:00 IST | 3668.73 | 3630.59 | 38.14 | 0 | 0 | 118244 | 82.15 | 82.15 | 0 | 150693.0848 | 146425.1169
20/06/2008 07:30:00 IST | 4075.27 | 4044.58 | 30.69 | 0 | 0 | 162000 | 70.35 | 70.34 | 0 | 143347.6222 | 142774.9733
20/06/2008 08:00:00 IST | 4475.4 | 4438.03 | 37.37 | 0 | 0 | 193604 | 127.38 | 105.25 | 0 | 285038.226 | 282575.7018
20/06/2008 08:30:00 IST | 4624.86 | 4585.92 | 38.94 | 0 | 112.79 | 160387 | 136.16 | 105.25 | 0 | 314860.4688 | 314814.7959
20/06/2008 09:00:00 IST | 4752.62 | 4702.47 | 50.15 | 0 | 37.59 | 158571 | 136.16 | 105.25 | 0 | 323558.3696 | 323543.253
20/06/2008 09:30:00 IST | 4814.98 | 4754.06 | 60.92 | 0 | 42.1 | 159789 | 138.07 | 107.15 | 0 | 332402.1443 | 332439.9374
20/06/2008 10:00:00 IST | 4807.32 | 4746.56 | 60.76 | 0 | 42.68 | 160822 | 136.16 | 105.25 | 0 | 327282.3456 | 327349.484
20/06/2008 10:30:00 IST | 4832.81 | 4766.6 | 66.21 | 0 | 74.93 | 164123 | 136.16 | 105.25 | 0 | 329017.7048 | 329106.206
20/06/2008 11:00:00 IST | 4895.22 | 4822.49 | 72.73 | 0 | 0 | 161885 | 132.85 | 105.25 | 0 | 325164.9885 | 324446.7534
20/06/2008 11:30:00 IST | 4924.16 | 4835.83 | 88.33 | 0 | 65.7 | 162969 | 129.2 | 118.17 | 0 | 318100.736 | 291129.0055
20/06/2008 12:00:00 IST | 4923.91 | 4838.22 | 85.69 | 0 | 65.25 | 163036 | 129.2 | 118.17 | 0 | 318084.586 | 291142.2165
20/06/2008 12:30:00 IST | 4914.59 | 4817.42 | 97.17 | 0 | 52.25 | 161810 | 129.2 | 118.17 | 0 | 317482.514 | 320923.684
20/06/2008 13:00:00 IST | 4741.69 | 4619 | 122.69 | 0 | 0 | 151713 | 114.22 | 105.25 | 0 | 270797.9159 | 283530.5494
20/06/2008 13:30:00 IST | 4640.85 | 4499.49 | 141.36 | 0 | 0 | 147158 | 108.75 | 105.25 | 0 | 252346.2188 | 257518.5469
20/06/2008 14:00:00 IST | 4612.56 | 4472.94 | 139.62 | 0 | 0 | 152519 | 115.41 | 105.25 | 0 | 266167.7748 | 253242.72
20/06/2008 14:30:00 IST | 4561.39 | 4423.21 | 138.18 | 0 | 0 | 153208 | 116.28 | 105.25 | 0 | 265199.2146 | 250401.096
20/06/2008 15:00:00 IST | 4553.67 | 4408.04 | 145.63 | 0 | 74.93 | 152732 | 111.15 | 105.25 | 0 | 253070.2103 | 257096.256
20/06/2008 15:30:00 IST | 4539.01 | 4405.39 | 133.62 | 0 | 74.93 | 150798 | 108.75 | 105.25 | 0 | 246808.6688 | 255565.0167
20/06/2008 16:00:00 IST | 4530.43 | 4381.59 | 148.84 | 0 | 74.93 | 150854 | 108.75 | 105.25 | 0 | 246342.1313 | 248713.47
20/06/2008 16:30:00 IST | 4566.61 | 4424.85 | 141.76 | 0 | 74.93 | 150841 | 108.75 | 105.25 | 0 | 248309.4188 | 260840.7648
20/06/2008 17:00:00 IST | 4601.98 | 4453.77 | 148.21 | 0 | 74.93 | 150785 | 108.75 | 105.25 | 0 | 250232.6625 | 268700.8537
20/06/2008 17:30:00 IST | 4617.75 | 4481.21 | 136.54 | 0 | 74.93 | 156620 | 116.12 | 105.25 | 0 | 268106.565 | 275629.3192
20/06/2008 18:00:00 IST | 4539.22 | 4435.03 | 104.19 | 0 | 74.93 | 154355 | 113.81 | 105.25 | 0 | 258304.3141 | 264133.1385
20/06/2008 18:30:00 IST | 4449.65 | 4356.86 | 92.79 | 0 | 74.93 | 150326 | 109.58 | 105.25 | 0 | 243796.3235 | 246681.3888
20/06/2008 19:00:00 IST | 4335.74 | 4254.68 | 81.06 | 0 | 69.17 | 143950 | 105.26 | 105.25 | 0 | 228189.9962 | 228122.6298
20/06/2008 19:30:00 IST | 4199.79 | 4130.03 | 69.76 | 0 | 0 | 138069 | 105.26 | 105.25 | 0 | 221034.9477 | 221051.8387
20/06/2008 20:00:00 IST | 4096.78 | 4036.01 | 60.77 | 0 | -13.1 | 133843 | 88.25 | 88.24 | 0 | 180770.4175 | 180803.07
20/06/2008 20:30:00 IST | 4015.14 | 3967.32 | 47.82 | 0 | -39.83 | 130286 | 70.34 | 70.34 | 0 | 141212.4738 | 141223.3765
20/06/2008 21:00:00 IST | 3884.73 | 3845.26 | 39.47 | 0 | 0 | 126353 | 70.16 | 70.16 | 0 | 136276.3284 | 136240.8976
20/06/2008 21:30:00 IST | 3822.53 | 3790.58 | 31.95 | 0 | 0 | 129061 | 70.34 | 70.34 | 0 | 134438.3801 | 134090.8444
20/06/2008 22:00:00 IST | 3871.01 | 3836.97 | 34.04 | 0 | 0 | 126063 | 70.16 | 70.16 | 0 | 135795.0308 | 136272.1188
20/06/2008 22:30:00 IST | 3939.69 | 3912.54 | 27.15 | 0 | 0 | 128840 | 70.34 | 70.34 | 0 | 138558.8973 | 139328.0652
20/06/2008 23:00:00 IST | 3848.18 | 3822.56 | 25.62 | 0 | 148.47 | 124786 | 78.16 | 78.16 | 0 | 150386.8744 | 150350.53
20/06/2008 23:30:00 IST | 3659.29 | 3626.91 | 32.38 | 0 | 74.93 | 117596 | 70.16 | 70.16 | 0 | 128367.8932 | 128373.506
21/06/2008 00:00:00 IST | 3487.42 | 3448.06 | 39.36 | 0 | 74.93 | 117993 | 70.34 | 70.34 | 0 | 122652.5614 | 122334.1332
21/06/2008 00:30:00 IST | 3281.03 | 3244.32 | 36.71 | 0 | 74.93 | 111756 | 69.47 | 69.47 | 0 | 113966.5771 | 113962.0615
21/06/2008 01:00:00 IST | 3122.74 | 3084.83 | 37.91 | 0 | 180.31 | 106030 | 65.55 | 65.55 | 0 | 102347.8035 | 102359.2747
21/06/2008 01:30:00 IST | 2996.87 | 2949.43 | 47.44 | 0 | 174.09 | 101675 | 63.82 | 63.82 | 0 | 95630.1217 | 95622.1442
21/06/2008 02:00:00 IST | 2908.37 | 2854.27 | 54.1 | 0 | 148.75 | 98660 | 60.51 | 60.51 | 0 | 87992.7343 | 87983.3553
21/06/2008 02:30:00 IST | 2812.94 | 2750.2 | 62.74 | 0 | 56.77 | 95551 | 58.01 | 58.01 | 0 | 81589.3247 | 81574.8222
21/06/2008 03:00:00 IST | 2758.77 | 2677.19 | 81.58 | 0 | 0 | 93440 | 58.01 | 58.01 | 0 | 80018.1239 | 79475.1503
21/06/2008 03:30:00 IST | 2716.85 | 2615.47 | 101.38 | 0 | 0 | 91650 | 58.01 | 58.01 | 0 | 78802.2342 | 78802.2342
21/06/2008 04:00:00 IST | 2683.28 | 2571.01 | 112.27 | 0 | 0 | 90360 | 58.01 | 58.01 | 0 | 77828.5364 | 77831.7269
21/06/2008 04:30:00 IST | 2637.64 | 2512.51 | 125.13 | 0 | 0 | 88693 | 58.01 | 58.01 | 0 | 76504.7482 | 76513.7397
21/06/2008 05:00:00 IST | 2599.77 | 2458.92 | 140.85 | 0 | 0 | 87139 | 57.67 | 57.67 | 0 | 74964.3679 | 74493.2041
21/06/2008 05:30:00 IST | 2558.97 | 2401.54 | 157.43 | 0 | 0 | 85485 | 57.67 | 57.67 | 0 | 73787.9 | 73317.3127
21/06/2008 06:00:00 IST | 2612.54 | 2438.61 | 173.93 | 0 | 0 | 84708 | 50.14 | 50.14 | 0 | 65496.3778 | 64379.7186
21/06/2008 06:30:00 IST | 2697.12 | 2499.51 | 197.61 | 0 | 0 | 83006 | 48.99 | 48.99 | 0 | 66065.9544 | 64378.7388
21/06/2008 07:00:00 IST | 2896.82 | 2677.05 | 219.77 | 0 | 0 | 87832 | 58.41 | 58.41 | 0 | 84601.6281 | 85256.4042
21/06/2008 07:30:00 IST | 3113.07 | 2877.15 | 235.92 | 0 | 0 | 93703 | 58.78 | 58.78 | 0 | 91493.1273 | 92689.8881
21/06/2008 08:00:00 IST | 3392.06 | 3164.91 | 227.15 | 0 | 0 | 102782 | 66.39 | 66.39 | 0 | 112599.4317 | 113953.7877
21/06/2008 08:30:00 IST | 3647.58 | 3444.52 | 203.06 | 0 | 0 | 110460 | 71.63 | 71.63 | 0 | 130638.0777 | 127208.2248
21/06/2008 09:00:00 IST | 3890.67 | 3711.9 | 178.77 | 0 | 0 | 115123 | 71.63 | 71.63 | 0 | 139344.346 | 138316.437
21/06/2008 09:30:00 IST | 4040.05 | 3861.73 | 178.32 | 0 | 0 | 119258 | 71.63 | 71.63 | 0 | 144694.3907 | 144112.0389
21/06/2008 10:00:00 IST | 4151.21 | 3944.4 | 206.81 | 0 | 0 | 131046 | 71.63 | 71.63 | 0 | 148675.5861 | 147758.7221
21/06/2008 10:30:00 IST | 4196.52 | 3986.35 | 210.17 | 0 | 0 | 124972 | 99.81 | 99.81 | 0 | 209427.3306 | 147757.6477
21/06/2008 11:00:00 IST | 4220.11 | 4012.37 | 207.74 | 0 | 0 | 126273 | 99.81 | 99.81 | 0 | 210604.5896 | 145661.3957
21/06/2008 11:30:00 IST | 4241.92 | 4022.2 | 219.72 | 0 | 0 | 126765 | 99.81 | 99.81 | 0 | 211693.0176 | 1239879.7632
[7 empty] | 89.2195 | 83.9738 |  | 11026439.5744 | 11918813.8065 | -892374.2321 | -8.093%
[7 empty] | 93.4273 | 86.8702 |  | 9411105.7167 | 9407461.0397 | 3644.6771 | 0.03873% | Re-Pricing Not Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
20/06/2008 06:00:00 IST | 2929.87 | 2884.17 | 45.7 | 0 | 37.54 | 100090 | 63.82 | 63.82 | 0 | 93492.1517
20/06/2008 06:30:00 IST | 3195.58 | 3158.94 | 36.64 | 0 | 66.94 | 107661 | 65.79 | 65.79 | 0 | 105118.6041
20/06/2008 07:00:00 IST | 3652.41 | 3614.27 | 38.14 | 0 | 0 | 117672 | 80.18 | 80.18 | 0 | 146425.1169
20/06/2008 07:30:00 IST | 4058.99 | 4028.3 | 30.69 | 0 | 0 | 161428 | 70.35 | 70.34 | 0 | 142774.9733
20/06/2008 08:00:00 IST | 4459.14 | 4421.77 | 37.37 | 0 | 0 | 194225 | 126.74 | 105.25 | 0 | 282575.7018
20/06/2008 08:30:00 IST | 4623.51 | 4584.57 | 38.94 | 0 | 112.79 | 160488 | 136.18 | 105.25 | 0 | 314814.7959
20/06/2008 09:00:00 IST | 4751.7 | 4701.55 | 50.15 | 0 | 37.59 | 158307 | 136.18 | 105.25 | 0 | 323543.253
20/06/2008 09:30:00 IST | 4814.83 | 4753.91 | 60.92 | 0 | 64.95 | 161013 | 138.09 | 107.15 | 0 | 332439.9374
20/06/2008 10:00:00 IST | 4807.6 | 4746.84 | 60.76 | 0 | 42.68 | 160822 | 136.18 | 105.25 | 0 | 327349.484
20/06/2008 10:30:00 IST | 4833.4 | 4767.19 | 66.21 | 0 | 74.93 | 164123 | 136.18 | 105.25 | 0 | 329106.206
20/06/2008 11:00:00 IST | 4863.54 | 4790.81 | 72.73 | 0 | 0 | 161885 | 133.42 | 105.25 | 0 | 324446.7534
20/06/2008 11:30:00 IST | 4848.11 | 4759.78 | 88.33 | 0 | 0 | 158540 | 120.1 | 105.75 | 0 | 291129.0055
20/06/2008 12:00:00 IST | 4848.33 | 4762.64 | 85.69 | 0 | 0 | 158635 | 120.1 | 105.75 | 0 | 291142.2165
20/06/2008 12:30:00 IST | 4843.4 | 4746.23 | 97.17 | 0 | 5.06 | 159022 | 132.52 | 118.17 | 0 | 320923.684
20/06/2008 13:00:00 IST | 4741.71 | 4619.02 | 122.69 | 0 | 0 | 153383 | 119.59 | 105.25 | 0 | 283530.5494
20/06/2008 13:30:00 IST | 4640.81 | 4499.45 | 141.36 | 0 | 0 | 147894 | 110.98 | 105.25 | 0 | 257518.5469
20/06/2008 14:00:00 IST | 4612.8 | 4473.18 | 139.62 | 0 | 0 | 147120 | 109.8 | 105.25 | 0 | 253242.72
20/06/2008 14:30:00 IST | 4561.04 | 4422.86 | 138.18 | 0 | 0 | 147104 | 109.8 | 105.25 | 0 | 250401.096
20/06/2008 15:00:00 IST | 4553.6 | 4407.97 | 145.63 | 0 | 74.93 | 152728 | 112.92 | 105.25 | 0 | 257096.256
20/06/2008 15:30:00 IST | 4538.94 | 4405.32 | 133.62 | 0 | 74.93 | 152549 | 112.61 | 105.25 | 0 | 255565.0167
20/06/2008 16:00:00 IST | 4530.3 | 4381.46 | 148.84 | 0 | 74.93 | 150854 | 109.8 | 105.25 | 0 | 248713.47
20/06/2008 16:30:00 IST | 4566.54 | 4424.78 | 141.76 | 0 | 74.93 | 153604 | 114.24 | 105.25 | 0 | 260840.7648
20/06/2008 17:00:00 IST | 4601.83 | 4453.62 | 148.21 | 0 | 74.93 | 155137 | 116.78 | 105.25 | 0 | 268700.8537
20/06/2008 17:30:00 IST | 4617.68 | 4481.14 | 136.54 | 0 | 74.93 | 156617 | 119.38 | 105.25 | 0 | 275629.3192
20/06/2008 18:00:00 IST | 4539.15 | 4434.96 | 104.19 | 0 | 74.93 | 154351 | 116.38 | 105.25 | 0 | 264133.1385
20/06/2008 18:30:00 IST | 4449.52 | 4356.73 | 92.79 | 0 | 74.93 | 150320 | 110.88 | 105.25 | 0 | 246681.3888
20/06/2008 19:00:00 IST | 4334.46 | 4253.4 | 81.06 | 0 | 69.17 | 143950 | 105.26 | 105.25 | 0 | 228122.6298
20/06/2008 19:30:00 IST | 4200.51 | 4130.75 | 69.76 | 0 | 0 | 138069 | 105.25 | 105.25 | 0 | 221051.8387
20/06/2008 20:00:00 IST | 4097.52 | 4036.75 | 60.77 | 0 | -12.36 | 133876 | 88.25 | 88.24 | 0 | 180803.07
20/06/2008 20:30:00 IST | 4015.45 | 3967.63 | 47.82 | 0 | -39.83 | 130297 | 70.34 | 70.34 | 0 | 141223.3765
20/06/2008 21:00:00 IST | 3883.72 | 3844.25 | 39.47 | 0 | 0 | 127347 | 70.16 | 70.16 | 0 | 136240.8976
20/06/2008 21:30:00 IST | 3822.43 | 3790.48 | 31.95 | 0 | 0 | 128516 | 70.16 | 70.16 | 0 | 134090.8444
20/06/2008 22:00:00 IST | 3884.61 | 3850.57 | 34.04 | 0 | 0 | 128681 | 70.16 | 70.16 | 0 | 136272.1188
20/06/2008 22:30:00 IST | 3961.56 | 3934.41 | 27.15 | 0 | 0 | 129609 | 70.34 | 70.34 | 0 | 139328.0652
20/06/2008 23:00:00 IST | 3847.25 | 3821.63 | 25.62 | 0 | 147.54 | 124750 | 78.16 | 78.16 | 0 | 150350.53
20/06/2008 23:30:00 IST | 3659.45 | 3627.07 | 32.38 | 0 | 74.93 | 117948 | 70.16 | 70.16 | 0 | 128373.506
21/06/2008 00:00:00 IST | 3487.29 | 3447.93 | 39.36 | 0 | 74.93 | 115012 | 70.16 | 70.16 | 0 | 122334.1332
21/06/2008 00:30:00 IST | 3280.9 | 3244.19 | 36.71 | 0 | 74.93 | 111751 | 69.47 | 69.47 | 0 | 113962.0615
21/06/2008 01:00:00 IST | 3123.09 | 3085.18 | 37.91 | 0 | 180.66 | 106041 | 65.55 | 65.55 | 0 | 102359.2747
21/06/2008 01:30:00 IST | 2996.62 | 2949.18 | 47.44 | 0 | 174.09 | 101667 | 63.82 | 63.82 | 0 | 95622.1442
21/06/2008 02:00:00 IST | 2908.06 | 2853.96 | 54.1 | 0 | 148.44 | 98651 | 60.51 | 60.51 | 0 | 87983.3553
21/06/2008 02:30:00 IST | 2812.44 | 2749.7 | 62.74 | 0 | 56.77 | 95537 | 58.01 | 58.01 | 0 | 81574.8222
21/06/2008 03:00:00 IST | 2740.05 | 2658.47 | 81.58 | 0 | 0 | 92897 | 58.01 | 58.01 | 0 | 79475.1503
21/06/2008 03:30:00 IST | 2716.85 | 2615.47 | 101.38 | 0 | 0 | 91650 | 58.01 | 58.01 | 0 | 78802.2342
21/06/2008 04:00:00 IST | 2683.39 | 2571.12 | 112.27 | 0 | 0 | 90363 | 58.01 | 58.01 | 0 | 77831.7269
21/06/2008 04:30:00 IST | 2637.95 | 2512.82 | 125.13 | 0 | 0 | 88702 | 58.01 | 58.01 | 0 | 76513.7397
21/06/2008 05:00:00 IST | 2583.43 | 2442.58 | 140.85 | 0 | 0 | 86668 | 57.67 | 57.67 | 0 | 74493.2041
21/06/2008 05:30:00 IST | 2542.65 | 2385.22 | 157.43 | 0 | 0 | 85015 | 57.67 | 57.67 | 0 | 73317.3127
21/06/2008 06:00:00 IST | 2628.28 | 2454.35 | 173.93 | 0 | 0 | 84429 | 48.99 | 48.99 | 0 | 64379.7186
21/06/2008 06:30:00 IST | 2628.24 | 2430.63 | 197.61 | 0 | 0 | 83070 | 48.99 | 48.99 | 0 | 64378.7388
21/06/2008 07:00:00 IST | 2919.24 | 2699.47 | 219.77 | 0 | 0 | 88486 | 58.41 | 58.41 | 0 | 85256.4042
21/06/2008 07:30:00 IST | 3153.79 | 2917.87 | 235.92 | 0 | 0 | 94900 | 58.78 | 58.78 | 0 | 92689.8881
21/06/2008 08:00:00 IST | 3432.86 | 3205.71 | 227.15 | 0 | 0 | 104136 | 66.39 | 66.39 | 0 | 113953.7877
21/06/2008 08:30:00 IST | 3635.04 | 3431.98 | 203.06 | 0 | 0 | 110342 | 69.99 | 69.99 | 0 | 127208.2248
21/06/2008 09:00:00 IST | 3874.41 | 3695.64 | 178.77 | 0 | 0 | 113559 | 71.4 | 71.4 | 0 | 138316.437
21/06/2008 09:30:00 IST | 4023.79 | 3845.47 | 178.32 | 0 | 0 | 118675 | 71.63 | 71.63 | 0 | 144112.0389
21/06/2008 10:00:00 IST | 4125.61 | 3918.8 | 206.81 | 0 | 0 | 121234 | 71.63 | 71.63 | 0 | 147758.7221
21/06/2008 10:30:00 IST | 4125.58 | 3915.41 | 210.17 | 0 | 0 | 121113 | 71.63 | 71.63 | 0 | 147757.6477
21/06/2008 11:00:00 IST | 4067.05 | 3859.31 | 207.74 | 0 | 0 | 119106 | 71.63 | 71.63 | 0 | 145661.3957
21/06/2008 11:30:00 IST | 4186.52 | 3966.8 | 219.72 | 0 | 0 | 129221 | 592.32 | 592.32 | 0 | 1239879.7632
[7 empty] | 96.5653 | 90.7727 |  | 11918813.8065
[7 empty] | 93.586 | 86.3452 |  | 9407461.0397