## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8446566.3324 | 8716263.2855 | -269696.9531 | -3.193%
Average SMP | 79.136 | 81.3131
Max SMP | 98.66 | 108.9

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
22/04/2008 06:00:00 IST | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 3199.16 | 3199.03 | 185.41 | 185.41
22/04/2008 06:30:00 IST | 55.92 | 55.92 | 55.79 | 55.79 | 3412.81 | 3412.74 | 186.66 | 186.66
22/04/2008 07:00:00 IST | 60.3 | 60.3 | 60.31 | 60.3 | 3890 | 3890 | 182.2 | 182.2
22/04/2008 07:30:00 IST | 68.31 | 62.96 | 63.26 | 63.26 | 4302.42 | 4302.26 | 162.71 | 162.71
22/04/2008 08:00:00 IST | 85.24 | 79.89 | 108.9 | 79.69 | 4652.82 | 4652.64 | 153.39 | 153.39
22/04/2008 08:30:00 IST | 85.24 | 79.89 | 92.46 | 63.26 | 4714.08 | 4713.98 | 173.58 | 173.58
22/04/2008 09:00:00 IST | 88.35 | 79.89 | 92.46 | 63.26 | 4719.01 | 4718.99 | 194.44 | 194.44
22/04/2008 09:30:00 IST | 96.72 | 79.89 | 108.9 | 79.69 | 4755.44 | 4724 | 218.63 | 218.63
22/04/2008 10:00:00 IST | 96.72 | 79.89 | 108.9 | 79.69 | 4650.8 | 4649.7 | 223.07 | 223.07
22/04/2008 10:30:00 IST | 96.72 | 79.89 | 97.17 | 67.97 | 4620.24 | 4619.14 | 245.04 | 245.04
22/04/2008 11:00:00 IST | 93.21 | 79.89 | 97.17 | 67.97 | 4586.05 | 4584.95 | 260.79 | 260.79
22/04/2008 11:30:00 IST | 96.72 | 79.89 | 97.17 | 67.97 | 4583.87 | 4582.77 | 249.72 | 249.72
22/04/2008 12:00:00 IST | 96.72 | 79.89 | 108.9 | 79.69 | 4590.88 | 4589.84 | 260.76 | 260.76
22/04/2008 12:30:00 IST | 96.72 | 79.89 | 108.9 | 79.69 | 4593.43 | 4592.27 | 268.3 | 268.3
22/04/2008 13:00:00 IST | 95.39 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4490.16 | 4489.06 | 278.63 | 278.63
22/04/2008 13:30:00 IST | 94.09 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4411.91 | 4410.81 | 272.57 | 272.57
22/04/2008 14:00:00 IST | 96.3 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4434.21 | 4433.17 | 269.44 | 269.44
22/04/2008 14:30:00 IST | 95.68 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4404.38 | 4403.28 | 279.25 | 279.25
22/04/2008 15:00:00 IST | 86.59 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4419.02 | 4417.92 | 283.74 | 283.74
22/04/2008 15:30:00 IST | 87.82 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4484.03 | 4482.93 | 277.34 | 277.34
22/04/2008 16:00:00 IST | 94.61 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4554.26 | 4553.16 | 276.06 | 276.06
22/04/2008 16:30:00 IST | 98.66 | 79.89 | 92.46 | 63.26 | 4677.89 | 4676.87 | 255.34 | 255.34
22/04/2008 17:00:00 IST | 98.66 | 79.89 | 108.9 | 79.69 | 4767.6 | 4766.5 | 232.02 | 232.02
22/04/2008 17:30:00 IST | 98.66 | 79.89 | 108.9 | 79.69 | 4759.22 | 4758.12 | 243.2 | 243.2
22/04/2008 18:00:00 IST | 97.45 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4664.28 | 4663.18 | 226.34 | 226.34
22/04/2008 18:30:00 IST | 92.15 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4612.64 | 4611.54 | 217.77 | 217.77
22/04/2008 19:00:00 IST | 93.95 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4564.81 | 4563.71 | 195.25 | 195.25
22/04/2008 19:30:00 IST | 70.55 | 63.26 | 92.13 | 62.93 | 4469.44 | 4468.34 | 186.18 | 186.18
22/04/2008 20:00:00 IST | 70.25 | 62.96 | 92.13 | 62.93 | 4424.5 | 4423.46 | 185.89 | 185.89
22/04/2008 20:30:00 IST | 97.57 | 79.89 | 92.16 | 62.96 | 4606.53 | 4605.43 | 187.3 | 187.3
22/04/2008 21:00:00 IST | 98.66 | 79.89 | 97.17 | 67.97 | 4666.37 | 4665.21 | 193.95 | 193.95
22/04/2008 21:30:00 IST | 94.23 | 79.89 | 108.9 | 79.69 | 4573.74 | 4572.64 | 219.5 | 219.5
22/04/2008 22:00:00 IST | 81.83 | 79.89 | 79.7 | 79.69 | 4322.41 | 4321.31 | 225.28 | 225.28
22/04/2008 22:30:00 IST | 62.24 | 60.3 | 60.31 | 60.3 | 3983.59 | 3983.13 | 221.01 | 221.01
22/04/2008 23:00:00 IST | 62.24 | 60.3 | 60.31 | 60.3 | 3717.28 | 3717.13 | 214.4 | 214.4
22/04/2008 23:30:00 IST | 60.96 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 3470.88 | 3470.81 | 206.01 | 206.01
23/04/2008 00:00:00 IST | 60.96 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 3480.87 | 3480.8 | 191.81 | 191.81
23/04/2008 00:30:00 IST | 58.27 | 56.33 | 56.34 | 56.33 | 3389.58 | 3389.45 | 172.94 | 172.94
23/04/2008 01:00:00 IST | 57.86 | 55.92 | 55.79 | 55.79 | 3326.97 | 3326.84 | 150.12 | 150.12
23/04/2008 01:30:00 IST | 57.86 | 55.92 | 55.79 | 55.79 | 3261.05 | 3260.98 | 135.04 | 135.04
23/04/2008 02:00:00 IST | 57.86 | 55.92 | 55.79 | 55.79 | 3231.54 | 3231.39 | 122.19 | 122.19
23/04/2008 02:30:00 IST | 57.86 | 55.92 | 55.79 | 55.79 | 3171.1 | 3170.97 | 108.41 | 108.41
23/04/2008 03:00:00 IST | 57.73 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 3106.28 | 3106.21 | 111.03 | 111.03
23/04/2008 03:30:00 IST | 57.73 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 3092.11 | 3091.98 | 95.74 | 95.74
23/04/2008 04:00:00 IST | 57.73 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 3092.67 | 3092.52 | 100.06 | 100.06
23/04/2008 04:30:00 IST | 57.73 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 3115.78 | 3115.65 | 106.41 | 106.41
23/04/2008 05:00:00 IST | 57.86 | 55.92 | 55.79 | 55.79 | 3171.41 | 3171.34 | 101.42 | 101.42
23/04/2008 05:30:00 IST | 57.86 | 55.92 | 55.79 | 55.79 | 3215.21 | 3215.14 | 108.91 | 108.91
23/04/2008 06:00:00 IST | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 3310.44 | 3310.31 | 119.38 | 119.38
23/04/2008 06:30:00 IST | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 3542.45 | 3542.3 | 126.01 | 126.01
23/04/2008 07:00:00 IST | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 4035.74 | 4035.67 | 128.12 | 128.12
23/04/2008 07:30:00 IST | 79.89 | 79.89 | 79.69 | 79.69 | 4444.7 | 4444.57 | 122.07 | 122.07
23/04/2008 08:00:00 IST | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 4776.03 | 4775.96 | 126.62 | 126.62
23/04/2008 08:30:00 IST | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 4869.44 | 4869.37 | 124.6 | 124.6
23/04/2008 09:00:00 IST | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 4901.17 | 4901.04 | 128.78 | 128.78
23/04/2008 09:30:00 IST | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 111.08 | 4902.78 | 4902.71 | 159.83 | 159.83
23/04/2008 10:00:00 IST | 107.34 | 107.34 | 107.34 | 107.34 | 4853.48 | 4853.41 | 168.05 | 168.05
23/04/2008 10:30:00 IST | 107.34 | 107.34 | 107.34 | 107.34 | 4820.34 | 4820.19 | 185.68 | 185.68
23/04/2008 11:00:00 IST | 107.34 | 107.34 | 107.34 | 107.34 | 4775.21 | 4775.14 | 205.73 | 205.73
23/04/2008 11:30:00 IST | 494.57 | 494.57 | 494.57 | 494.57 | 4756 | 4755.87 | 217.89 | 217.89

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
22/04/2008 06:00:00 IST | 3384.57 | 3199.16 | 185.41 | 0 | 74.93 | 99403 | 55.79 | 55.79 | 0 | 94412.5801 | 94408.9538
22/04/2008 06:30:00 IST | 3599.47 | 3412.81 | 186.66 | 0 | 74.93 | 104985 | 55.92 | 55.92 | 0 | 100641.1812 | 100405.263
22/04/2008 07:00:00 IST | 4072.2 | 3890 | 182.2 | 0 | 196.14 | 112205 | 60.3 | 60.3 | 0 | 122776.83 | 122797.191
22/04/2008 07:30:00 IST | 4465.13 | 4302.42 | 162.71 | 0 | 243.5 | 134963 | 68.31 | 62.96 | 0 | 152506.5151 | 141227.0011
22/04/2008 08:00:00 IST | 4806.21 | 4652.82 | 153.39 | 0 | 243.5 | 136504 | 85.24 | 79.89 | 0 | 204840.6702 | 261688.3335
22/04/2008 08:30:00 IST | 4887.66 | 4714.08 | 173.58 | 0 | 243.5 | 133328 | 85.24 | 79.89 | 0 | 208312.0692 | 225951.8988
22/04/2008 09:00:00 IST | 4913.45 | 4719.01 | 194.44 | 0 | 243.5 | 134516 | 88.35 | 79.89 | 0 | 217051.6537 | 227147.8689
22/04/2008 09:30:00 IST | 4974.07 | 4755.44 | 218.63 | 0 | 243.5 | 134601 | 96.72 | 79.89 | 0 | 240546.0252 | 269126.2035
22/04/2008 10:00:00 IST | 4873.87 | 4650.8 | 223.07 | 0 | 243.5 | 131915 | 96.72 | 79.89 | 0 | 235700.3532 | 265322.3265
22/04/2008 10:30:00 IST | 4865.28 | 4620.24 | 245.04 | 0 | 243.5 | 131858 | 96.72 | 79.89 | 0 | 235284.9408 | 236326.1853
22/04/2008 11:00:00 IST | 4846.84 | 4586.05 | 260.79 | 0 | 243.5 | 130537 | 93.21 | 79.89 | 0 | 225886.9782 | 235430.2779
22/04/2008 11:30:00 IST | 4833.59 | 4583.87 | 249.72 | 0 | 243.5 | 131778 | 96.72 | 79.89 | 0 | 233752.4124 | 234786.5267
22/04/2008 12:00:00 IST | 4851.64 | 4590.88 | 260.76 | 0 | 243.5 | 130742 | 96.72 | 79.89 | 0 | 234625.3104 | 264115.17
22/04/2008 12:30:00 IST | 4861.73 | 4593.43 | 268.3 | 0 | 243.5 | 130537 | 96.72 | 79.89 | 0 | 235113.2628 | 264658.0365
22/04/2008 13:00:00 IST | 4768.79 | 4490.16 | 278.63 | 0 | 243.5 | 130758 | 95.39 | 79.89 | 0 | 227447.439 | 219695.1552
22/04/2008 13:30:00 IST | 4684.48 | 4411.91 | 272.57 | 0 | 243.5 | 130592 | 94.09 | 79.89 | 0 | 220381.3616 | 215810.1504
22/04/2008 14:00:00 IST | 4703.65 | 4434.21 | 269.44 | 0 | 243.5 | 131482 | 96.3 | 79.89 | 0 | 226480.7475 | 216696.2688
22/04/2008 14:30:00 IST | 4683.63 | 4404.38 | 279.25 | 0 | 243.5 | 131188 | 95.68 | 79.89 | 0 | 224064.8592 | 215770.9824
22/04/2008 15:00:00 IST | 4702.76 | 4419.02 | 283.74 | 0 | 243.5 | 166974 | 86.59 | 79.89 | 0 | 203605.9942 | 216652.4928
22/04/2008 15:30:00 IST | 4761.37 | 4484.03 | 277.34 | 0 | 243.5 | 133046 | 87.82 | 79.89 | 0 | 209071.7567 | 219353.2416
22/04/2008 16:00:00 IST | 4830.32 | 4554.26 | 276.06 | 0 | 243.5 | 135602 | 94.61 | 79.89 | 0 | 228498.2876 | 222530.4576
22/04/2008 16:30:00 IST | 4933.23 | 4677.89 | 255.34 | 0 | 243.5 | 137864 | 98.66 | 79.89 | 0 | 243356.2359 | 228016.0683
22/04/2008 17:00:00 IST | 4999.62 | 4767.6 | 232.02 | 0 | 243.5 | 137377 | 98.66 | 79.89 | 0 | 246631.2546 | 272169.414
22/04/2008 17:30:00 IST | 5002.42 | 4759.22 | 243.2 | 0 | 243.5 | 137507 | 98.66 | 79.89 | 0 | 246769.3786 | 272321.874
22/04/2008 18:00:00 IST | 4890.62 | 4664.28 | 226.34 | 0 | 243.5 | 137284 | 97.45 | 79.89 | 0 | 238295.4595 | 225309.0816
22/04/2008 18:30:00 IST | 4830.41 | 4612.64 | 217.77 | 0 | 243.5 | 135199 | 92.15 | 79.89 | 0 | 222561.1407 | 222534.6048
22/04/2008 19:00:00 IST | 4760.06 | 4564.81 | 195.25 | 0 | 243.5 | 135860 | 93.95 | 79.89 | 0 | 223603.8185 | 219292.8768
22/04/2008 19:30:00 IST | 4655.62 | 4469.44 | 186.18 | 0 | 243.5 | 132211 | 70.55 | 63.26 | 0 | 164226.9955 | 214410.4638
22/04/2008 20:00:00 IST | 4610.39 | 4424.5 | 185.89 | 0 | 243.5 | 130816 | 70.25 | 62.96 | 0 | 161939.9488 | 212329.7078
22/04/2008 20:30:00 IST | 4793.83 | 4606.53 | 187.3 | 0 | 243.5 | 137507 | 97.57 | 79.89 | 0 | 233866.9966 | 220848.9984
22/04/2008 21:00:00 IST | 4860.32 | 4666.37 | 193.95 | 0 | 243.5 | 137950 | 98.66 | 79.89 | 0 | 239759.5856 | 236082.2886
22/04/2008 21:30:00 IST | 4793.24 | 4573.74 | 219.5 | 0 | 243.5 | 136161 | 94.23 | 79.89 | 0 | 225833.5026 | 260932.023
22/04/2008 22:00:00 IST | 4547.69 | 4322.41 | 225.28 | 0 | 243.5 | 124514 | 81.83 | 79.89 | 0 | 186068.7363 | 181181.6115
22/04/2008 22:30:00 IST | 4204.6 | 3983.59 | 221.01 | 0 | 196.14 | 114898 | 62.24 | 60.3 | 0 | 130847.152 | 126775.8417
22/04/2008 23:00:00 IST | 3931.68 | 3717.28 | 214.4 | 0 | 74.93 | 108161 | 62.24 | 60.3 | 0 | 122353.8816 | 118555.2872
22/04/2008 23:30:00 IST | 3676.89 | 3470.88 | 206.01 | 0 | 74.93 | 101036 | 60.96 | 59.02 | 0 | 112071.6072 | 108502.9582
23/04/2008 00:00:00 IST | 3672.68 | 3480.87 | 191.81 | 0 | 74.93 | 101344 | 60.96 | 59.02 | 0 | 111943.2864 | 108378.7211
23/04/2008 00:30:00 IST | 3562.52 | 3389.58 | 172.94 | 0 | 74.93 | 98730 | 58.27 | 56.33 | 0 | 103794.0202 | 100352.5263
23/04/2008 01:00:00 IST | 3477.09 | 3326.97 | 150.12 | 0 | 74.93 | 98008 | 57.86 | 55.92 | 0 | 100592.2137 | 96989.7992
23/04/2008 01:30:00 IST | 3396.09 | 3261.05 | 135.04 | 0 | 74.93 | 98008 | 57.86 | 55.92 | 0 | 98248.8837 | 94731.9779
23/04/2008 02:00:00 IST | 3353.73 | 3231.54 | 122.19 | 0 | 74.93 | 98008 | 57.86 | 55.92 | 0 | 97023.4089 | 93548.1141
23/04/2008 02:30:00 IST | 3279.51 | 3171.1 | 108.41 | 0 | 74.93 | 98008 | 57.86 | 55.92 | 0 | 94876.2243 | 91478.3051
23/04/2008 03:00:00 IST | 3217.31 | 3106.28 | 111.03 | 0 | 74.93 | 96778 | 57.73 | 55.79 | 0 | 92867.6531 | 89744.9098
23/04/2008 03:30:00 IST | 3187.85 | 3092.11 | 95.74 | 0 | 74.93 | 96383 | 57.73 | 55.79 | 0 | 92017.2903 | 88921.4494
23/04/2008 04:00:00 IST | 3192.73 | 3092.67 | 100.06 | 0 | 74.93 | 96399 | 57.73 | 55.79 | 0 | 92158.1515 | 89057.0191
23/04/2008 04:30:00 IST | 3222.19 | 3115.78 | 106.41 | 0 | 74.93 | 97042 | 57.73 | 55.79 | 0 | 93008.5143 | 89879.3637
23/04/2008 05:00:00 IST | 3272.83 | 3171.41 | 101.42 | 0 | 74.93 | 98091 | 57.86 | 55.92 | 0 | 94682.9719 | 91293.6402
23/04/2008 05:30:00 IST | 3324.12 | 3215.21 | 108.91 | 0 | 74.93 | 98091 | 57.86 | 55.92 | 0 | 96166.7916 | 92724.3748
23/04/2008 06:00:00 IST | 3429.82 | 3310.44 | 119.38 | 0 | 74.93 | 97236 | 56.43 | 56.43 | 0 | 96772.3713 | 96768.7033
23/04/2008 06:30:00 IST | 3668.46 | 3542.45 | 126.01 | 0 | 74.93 | 103964 | 60.22 | 60.22 | 0 | 110457.3306 | 110452.8141
23/04/2008 07:00:00 IST | 4163.86 | 4035.74 | 128.12 | 0 | 74.93 | 177428 | 62.63 | 62.63 | 0 | 130391.2759 | 130389.0838
23/04/2008 07:30:00 IST | 4566.77 | 4444.7 | 122.07 | 0 | 74.93 | 169676 | 79.89 | 79.89 | 0 | 182419.6277 | 181957.7708
23/04/2008 08:00:00 IST | 4902.65 | 4776.03 | 126.62 | 0 | 74.93 | 176276 | 111.08 | 111.08 | 0 | 272293.181 | 272289.2932
23/04/2008 08:30:00 IST | 4994.04 | 4869.44 | 124.6 | 0 | 74.93 | 154564 | 111.08 | 111.08 | 0 | 277368.9816 | 277365.0938
23/04/2008 09:00:00 IST | 5029.95 | 4901.17 | 128.78 | 0 | 74.93 | 156231 | 111.08 | 111.08 | 0 | 279363.423 | 279356.2028
23/04/2008 09:30:00 IST | 5062.61 | 4902.78 | 159.83 | 0 | 74.93 | 156465 | 111.08 | 111.08 | 0 | 281177.3594 | 281173.4716
23/04/2008 10:00:00 IST | 5021.53 | 4853.48 | 168.05 | 0 | 74.93 | 153794 | 107.34 | 107.34 | 0 | 269505.5151 | 269501.7582
23/04/2008 10:30:00 IST | 5006.02 | 4820.34 | 185.68 | 0 | 74.93 | 152016 | 107.34 | 107.34 | 0 | 268673.0934 | 268665.0429
23/04/2008 11:00:00 IST | 4980.94 | 4775.21 | 205.73 | 0 | 74.93 | 149733 | 107.34 | 107.34 | 0 | 267327.0498 | 267323.2929
23/04/2008 11:30:00 IST | 4973.89 | 4756 | 217.89 | 0 | 74.93 | 148407 | 494.57 | 494.57 | 0 | 1229968.3887 | 1229936.2416
[7 empty] | 88.6435 | 81.5325 |  | 12112283.9298 | 12381442.0546 | -269158.1248 | -2.222%
[7 empty] | 79.136 | 70.2473 |  | 8446566.3324 | 8716263.2855 | -269696.9531 | -3.193% | Re-Pricing Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
22/04/2008 06:00:00 IST | 3384.44 | 3199.03 | 185.41 | 0 | 74.93 | 99399 | 55.79 | 55.79 | 0 | 94408.9538
22/04/2008 06:30:00 IST | 3599.4 | 3412.74 | 186.66 | 0 | 74.93 | 101579 | 55.79 | 55.79 | 0 | 100405.263
22/04/2008 07:00:00 IST | 4072.2 | 3890 | 182.2 | 0 | 196.14 | 112205 | 60.31 | 60.3 | 0 | 122797.191
22/04/2008 07:30:00 IST | 4464.97 | 4302.26 | 162.71 | 0 | 243.5 | 124457 | 63.26 | 63.26 | 0 | 141227.0011
22/04/2008 08:00:00 IST | 4806.03 | 4652.64 | 153.39 | 0 | 243.5 | 173570 | 108.9 | 79.69 | 0 | 261688.3335
22/04/2008 08:30:00 IST | 4887.56 | 4713.98 | 173.58 | 0 | 243.5 | 142395 | 92.46 | 63.26 | 0 | 225951.8988
22/04/2008 09:00:00 IST | 4913.43 | 4718.99 | 194.44 | 0 | 243.5 | 138539 | 92.46 | 63.26 | 0 | 227147.8689
22/04/2008 09:30:00 IST | 4942.63 | 4724 | 218.63 | 0 | 243.5 | 137473 | 108.9 | 79.69 | 0 | 269126.2035
22/04/2008 10:00:00 IST | 4872.77 | 4649.7 | 223.07 | 0 | 243.5 | 134430 | 108.9 | 79.69 | 0 | 265322.3265
22/04/2008 10:30:00 IST | 4864.18 | 4619.14 | 245.04 | 0 | 243.5 | 133579 | 97.17 | 67.97 | 0 | 236326.1853
22/04/2008 11:00:00 IST | 4845.74 | 4584.95 | 260.79 | 0 | 243.5 | 133634 | 97.17 | 67.97 | 0 | 235430.2779
22/04/2008 11:30:00 IST | 4832.49 | 4582.77 | 249.72 | 0 | 243.5 | 133578 | 97.17 | 67.97 | 0 | 234786.5267
22/04/2008 12:00:00 IST | 4850.6 | 4589.84 | 260.76 | 0 | 243.5 | 133257 | 108.9 | 79.69 | 0 | 264115.17
22/04/2008 12:30:00 IST | 4860.57 | 4592.27 | 268.3 | 0 | 243.5 | 133052 | 108.9 | 79.69 | 0 | 264658.0365
22/04/2008 13:00:00 IST | 4767.69 | 4489.06 | 278.63 | 0 | 243.5 | 131680 | 92.16 | 62.96 | 0 | 219695.1552
22/04/2008 13:30:00 IST | 4683.38 | 4410.81 | 272.57 | 0 | 243.5 | 131310 | 92.16 | 62.96 | 0 | 215810.1504
22/04/2008 14:00:00 IST | 4702.61 | 4433.17 | 269.44 | 0 | 243.5 | 132013 | 92.16 | 62.96 | 0 | 216696.2688
22/04/2008 14:30:00 IST | 4682.53 | 4403.28 | 279.25 | 0 | 243.5 | 131771 | 92.16 | 62.96 | 0 | 215770.9824
22/04/2008 15:00:00 IST | 4701.66 | 4417.92 | 283.74 | 0 | 243.5 | 132242 | 92.16 | 62.96 | 0 | 216652.4928
22/04/2008 15:30:00 IST | 4760.27 | 4482.93 | 277.34 | 0 | 243.5 | 170491 | 92.16 | 62.96 | 0 | 219353.2416
22/04/2008 16:00:00 IST | 4829.22 | 4553.16 | 276.06 | 0 | 243.5 | 136442 | 92.16 | 62.96 | 0 | 222530.4576
22/04/2008 16:30:00 IST | 4932.21 | 4676.87 | 255.34 | 0 | 243.5 | 138701 | 92.46 | 63.26 | 0 | 228016.0683
22/04/2008 17:00:00 IST | 4998.52 | 4766.5 | 232.02 | 0 | 243.5 | 139892 | 108.9 | 79.69 | 0 | 272169.414
22/04/2008 17:30:00 IST | 5001.32 | 4758.12 | 243.2 | 0 | 243.5 | 140021 | 108.9 | 79.69 | 0 | 272321.874
22/04/2008 18:00:00 IST | 4889.52 | 4663.18 | 226.34 | 0 | 243.5 | 137880 | 92.16 | 62.96 | 0 | 225309.0816
22/04/2008 18:30:00 IST | 4829.31 | 4611.54 | 217.77 | 0 | 243.5 | 136248 | 92.16 | 62.96 | 0 | 222534.6048
22/04/2008 19:00:00 IST | 4758.96 | 4563.71 | 195.25 | 0 | 243.5 | 136755 | 92.16 | 62.96 | 0 | 219292.8768
22/04/2008 19:30:00 IST | 4654.52 | 4468.34 | 186.18 | 0 | 243.5 | 133749 | 92.13 | 62.93 | 0 | 214410.4638
22/04/2008 20:00:00 IST | 4609.35 | 4423.46 | 185.89 | 0 | 243.5 | 132361 | 92.13 | 62.93 | 0 | 212329.7078
22/04/2008 20:30:00 IST | 4792.73 | 4605.43 | 187.3 | 0 | 243.5 | 138093 | 92.16 | 62.96 | 0 | 220848.9984
22/04/2008 21:00:00 IST | 4859.16 | 4665.21 | 193.95 | 0 | 243.5 | 139979 | 97.17 | 67.97 | 0 | 236082.2886
22/04/2008 21:30:00 IST | 4792.14 | 4572.64 | 219.5 | 0 | 243.5 | 134428 | 108.9 | 79.69 | 0 | 260932.023
22/04/2008 22:00:00 IST | 4546.59 | 4321.31 | 225.28 | 0 | 243.5 | 124514 | 79.7 | 79.69 | 0 | 181181.6115
22/04/2008 22:30:00 IST | 4204.14 | 3983.13 | 221.01 | 0 | 196.14 | 114885 | 60.31 | 60.3 | 0 | 126775.8417
22/04/2008 23:00:00 IST | 3931.53 | 3717.13 | 214.4 | 0 | 74.93 | 108157 | 60.31 | 60.3 | 0 | 118555.2872
22/04/2008 23:30:00 IST | 3676.82 | 3470.81 | 206.01 | 0 | 74.93 | 101034 | 59.02 | 59.02 | 0 | 108502.9582
23/04/2008 00:00:00 IST | 3672.61 | 3480.8 | 191.81 | 0 | 74.93 | 101342 | 59.02 | 59.02 | 0 | 108378.7211
23/04/2008 00:30:00 IST | 3562.39 | 3389.45 | 172.94 | 0 | 74.93 | 98727 | 56.34 | 56.33 | 0 | 100352.5263
23/04/2008 01:00:00 IST | 3476.96 | 3326.84 | 150.12 | 0 | 74.93 | 96973 | 55.79 | 55.79 | 0 | 96989.7992
23/04/2008 01:30:00 IST | 3396.02 | 3260.98 | 135.04 | 0 | 74.93 | 95136 | 55.79 | 55.79 | 0 | 94731.9779
23/04/2008 02:00:00 IST | 3353.58 | 3231.39 | 122.19 | 0 | 74.93 | 94603 | 55.79 | 55.79 | 0 | 93548.1141
23/04/2008 02:30:00 IST | 3279.38 | 3170.97 | 108.41 | 0 | 74.93 | 94603 | 55.79 | 55.79 | 0 | 91478.3051
23/04/2008 03:00:00 IST | 3217.24 | 3106.21 | 111.03 | 0 | 74.93 | 94577 | 55.79 | 55.79 | 0 | 89744.9098
23/04/2008 03:30:00 IST | 3187.72 | 3091.98 | 95.74 | 0 | 74.93 | 94577 | 55.79 | 55.79 | 0 | 88921.4494
23/04/2008 04:00:00 IST | 3192.58 | 3092.52 | 100.06 | 0 | 74.93 | 91171 | 55.79 | 55.79 | 0 | 89057.0191
23/04/2008 04:30:00 IST | 3222.06 | 3115.65 | 106.41 | 0 | 74.93 | 93397 | 55.79 | 55.79 | 0 | 89879.3637
23/04/2008 05:00:00 IST | 3272.76 | 3171.34 | 101.42 | 0 | 74.93 | 92608 | 55.79 | 55.79 | 0 | 91293.6402
23/04/2008 05:30:00 IST | 3324.05 | 3215.14 | 108.91 | 0 | 74.93 | 93830 | 55.79 | 55.79 | 0 | 92724.3748
23/04/2008 06:00:00 IST | 3429.69 | 3310.31 | 119.38 | 0 | 74.93 | 97232 | 56.43 | 56.43 | 0 | 96768.7033
23/04/2008 06:30:00 IST | 3668.31 | 3542.3 | 126.01 | 0 | 74.93 | 103959 | 60.22 | 60.22 | 0 | 110452.8141
23/04/2008 07:00:00 IST | 4163.79 | 4035.67 | 128.12 | 0 | 74.93 | 188682 | 62.63 | 62.63 | 0 | 130389.0838
23/04/2008 07:30:00 IST | 4566.64 | 4444.57 | 122.07 | 0 | 74.93 | 169676 | 79.69 | 79.69 | 0 | 181957.7708
23/04/2008 08:00:00 IST | 4902.58 | 4775.96 | 126.62 | 0 | 74.93 | 176272 | 111.08 | 111.08 | 0 | 272289.2932
23/04/2008 08:30:00 IST | 4993.97 | 4869.37 | 124.6 | 0 | 74.93 | 154560 | 111.08 | 111.08 | 0 | 277365.0938
23/04/2008 09:00:00 IST | 5029.82 | 4901.04 | 128.78 | 0 | 74.93 | 156223 | 111.08 | 111.08 | 0 | 279356.2028
23/04/2008 09:30:00 IST | 5062.54 | 4902.71 | 159.83 | 0 | 74.93 | 156461 | 111.08 | 111.08 | 0 | 281173.4716
23/04/2008 10:00:00 IST | 5021.46 | 4853.41 | 168.05 | 0 | 74.93 | 153790 | 107.34 | 107.34 | 0 | 269501.7582
23/04/2008 10:30:00 IST | 5005.87 | 4820.19 | 185.68 | 0 | 74.93 | 152008 | 107.34 | 107.34 | 0 | 268665.0429
23/04/2008 11:00:00 IST | 4980.87 | 4775.14 | 205.73 | 0 | 74.93 | 149729 | 107.34 | 107.34 | 0 | 267323.2929
23/04/2008 11:30:00 IST | 4973.76 | 4755.87 | 217.89 | 0 | 74.93 | 148375 | 494.57 | 494.57 | 0 | 1229936.2416
[7 empty] | 90.3818 | 76.753 |  | 12381442.0546
[7 empty] | 81.3131 | 64.2771 |  | 8716263.2855