## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8045476.5247 | 7984147.2548 | 61329.2699 | 0.7623%
Average SMP | 80.1544 | 79.159
Max SMP | 128.9 | 116.71

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
31/07/2008 06:00:00 IST | 44.45 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 2713.67 | 2714.53 | 112.42 | 112.42
31/07/2008 06:30:00 IST | 43.82 | 43.81 | 43.82 | 43.81 | 2905.58 | 2906.44 | 114.88 | 114.88
31/07/2008 07:00:00 IST | 44.45 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 3272.39 | 3273.27 | 121.91 | 121.91
31/07/2008 07:30:00 IST | 44.45 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 3611.29 | 3612.09 | 116.41 | 116.41
31/07/2008 08:00:00 IST | 70.91 | 70.9 | 70.91 | 70.9 | 3989.27 | 3990.19 | 110.73 | 110.73
31/07/2008 08:30:00 IST | 70.91 | 70.9 | 70.91 | 70.9 | 4244.09 | 4244.97 | 103.23 | 103.23
31/07/2008 09:00:00 IST | 81.29 | 79.36 | 83.45 | 79.36 | 4465.27 | 4466.07 | 105.1 | 105.1
31/07/2008 09:30:00 IST | 85.2 | 79.36 | 90.04 | 79.36 | 4564.14 | 4565 | 107.25 | 107.25
31/07/2008 10:00:00 IST | 85.43 | 79.36 | 92.25 | 79.36 | 4602.12 | 4603.06 | 119.31 | 119.31
31/07/2008 10:30:00 IST | 85.43 | 79.36 | 92.25 | 79.36 | 4645.18 | 4646.04 | 119.66 | 119.66
31/07/2008 11:00:00 IST | 85.43 | 79.36 | 92.25 | 79.36 | 4685.18 | 4686.04 | 129.66 | 129.66
31/07/2008 11:30:00 IST | 81.29 | 79.36 | 83.45 | 79.36 | 4694.67 | 4695.61 | 134.15 | 134.15
31/07/2008 12:00:00 IST | 81.3 | 79.36 | 92.25 | 79.36 | 4724.31 | 4725.11 | 150.3 | 150.3
31/07/2008 12:30:00 IST | 85.18 | 79.36 | 92.25 | 79.36 | 4757.08 | 4757.94 | 148.11 | 148.11
31/07/2008 13:00:00 IST | 109.89 | 103.82 | 92.25 | 79.36 | 4691.8 | 4667.8 | 148.81 | 148.81
31/07/2008 13:30:00 IST | 128.9 | 122.82 | 116.71 | 103.82 | 4562.57 | 4563.51 | 162.91 | 162.91
31/07/2008 14:00:00 IST | 128.9 | 122.82 | 116.71 | 103.82 | 4549.83 | 4550.69 | 161.35 | 161.35
31/07/2008 14:30:00 IST | 109.89 | 103.82 | 92.25 | 79.36 | 4533.47 | 4534.41 | 163.21 | 163.21
31/07/2008 15:00:00 IST | 120.02 | 113.95 | 92.25 | 79.36 | 4526.89 | 4527.75 | 173.81 | 173.81
31/07/2008 15:30:00 IST | 94.1 | 79.36 | 99.89 | 79.36 | 4539.81 | 4540.75 | 176.86 | 176.86
31/07/2008 16:00:00 IST | 106.99 | 79.36 | 111.83 | 79.36 | 4562.45 | 4563.31 | 185.22 | 185.22
31/07/2008 16:30:00 IST | 107.35 | 79.36 | 111.6 | 79.36 | 4605.51 | 4606.45 | 182.88 | 182.88
31/07/2008 17:00:00 IST | 107.38 | 79.36 | 111.6 | 79.36 | 4633.33 | 4634.27 | 226 | 226
31/07/2008 17:30:00 IST | 107.38 | 79.36 | 111.6 | 79.36 | 4638.91 | 4639.83 | 220.33 | 220.33
31/07/2008 18:00:00 IST | 105.06 | 79.36 | 111.6 | 79.36 | 4568.38 | 4569.26 | 208.82 | 208.82
31/07/2008 18:30:00 IST | 101.19 | 79.36 | 98.61 | 79.36 | 4487.62 | 4488.48 | 204.12 | 204.12
31/07/2008 19:00:00 IST | 88.77 | 66.95 | 100.28 | 81.03 | 4366.74 | 4367.74 | 204.11 | 204.11
31/07/2008 19:30:00 IST | 88.77 | 66.95 | 86.2 | 66.95 | 4236.94 | 4237.88 | 201.19 | 201.19
31/07/2008 20:00:00 IST | 88.77 | 66.95 | 100.28 | 81.03 | 4160.48 | 4161.34 | 192.1 | 192.1
31/07/2008 20:30:00 IST | 88.77 | 66.95 | 86.2 | 66.95 | 4133.37 | 4134.23 | 195.56 | 195.56
31/07/2008 21:00:00 IST | 88.77 | 66.95 | 86.2 | 66.95 | 4083.37 | 4084.31 | 208.49 | 208.49
31/07/2008 21:30:00 IST | 88.77 | 66.95 | 86.2 | 66.95 | 4079.26 | 4080.12 | 204.19 | 204.19
31/07/2008 22:00:00 IST | 88.15 | 66.33 | 86.2 | 66.95 | 3976.89 | 3977.83 | 206.35 | 206.35
31/07/2008 22:30:00 IST | 87.45 | 65.63 | 85.53 | 66.28 | 3771.9 | 3772.7 | 218.33 | 218.33
31/07/2008 23:00:00 IST | 64.32 | 44.31 | 67.41 | 48.16 | 3509.13 | 3524.99 | 224.19 | 224.19
31/07/2008 23:30:00 IST | 64.32 | 44.31 | 67.51 | 48.16 | 3245.89 | 3261.69 | 202.84 | 202.84
01/08/2008 00:00:00 IST | 62.09 | 43.72 | 59.92 | 43.72 | 2989.76 | 2990.7 | 191.79 | 191.79
01/08/2008 00:30:00 IST | 62.09 | 43.72 | 58.07 | 41.87 | 2781.95 | 2782.75 | 206.07 | 206.07
01/08/2008 01:00:00 IST | 60.24 | 41.87 | 54.51 | 40.93 | 2612.47 | 2613.41 | 214.55 | 214.55
01/08/2008 01:30:00 IST | 58.85 | 41.63 | 54.51 | 40.93 | 2533.67 | 2534.53 | 202.82 | 202.82
01/08/2008 02:00:00 IST | 56.38 | 40.98 | 54.51 | 40.93 | 2478.24 | 2479.1 | 199.03 | 199.03
01/08/2008 02:30:00 IST | 56.33 | 40.93 | 52.73 | 39.15 | 2421.3 | 2422.24 | 202.75 | 202.75
01/08/2008 03:00:00 IST | 56.33 | 40.93 | 51.7 | 38.76 | 2400.64 | 2401.5 | 209.69 | 209.69
01/08/2008 03:30:00 IST | 56.33 | 40.93 | 50 | 37.86 | 2384.77 | 2385.65 | 206.75 | 206.75
01/08/2008 04:00:00 IST | 56.33 | 40.93 | 50 | 37.86 | 2382.18 | 2383.04 | 195.61 | 195.61
01/08/2008 04:30:00 IST | 56.33 | 40.93 | 52.16 | 38.76 | 2409.37 | 2410.17 | 190.89 | 190.89
01/08/2008 05:00:00 IST | 56.33 | 40.93 | 52.73 | 39.15 | 2438.47 | 2439.33 | 193.86 | 193.86
01/08/2008 05:30:00 IST | 56.33 | 40.93 | 52.73 | 39.15 | 2425.43 | 2426.31 | 191.06 | 191.06
01/08/2008 06:00:00 IST | 49.38 | 49.38 | 48.16 | 48.16 | 2555.29 | 2556.15 | 184.13 | 184.13
01/08/2008 06:30:00 IST | 50.54 | 50.54 | 49.38 | 49.38 | 2757.98 | 2758.84 | 182.62 | 182.62
01/08/2008 07:00:00 IST | 58.46 | 58.46 | 53.69 | 53.69 | 3110.64 | 3111.52 | 189.75 | 189.75
01/08/2008 07:30:00 IST | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 3437.14 | 3438.06 | 189.52 | 189.52
01/08/2008 08:00:00 IST | 66.96 | 66.96 | 68.8 | 68.8 | 3804.1 | 3804.9 | 184.23 | 184.23
01/08/2008 08:30:00 IST | 79.36 | 79.36 | 68.8 | 68.8 | 4080.45 | 4081.39 | 187.47 | 187.47
01/08/2008 09:00:00 IST | 79.36 | 79.36 | 68.8 | 68.8 | 4292.76 | 4293.62 | 180.41 | 180.41
01/08/2008 09:30:00 IST | 122.93 | 122.93 | 71.69 | 71.69 | 4404.14 | 4405.02 | 181.86 | 181.86
01/08/2008 10:00:00 IST | 122.93 | 122.93 | 71.69 | 71.69 | 4450.73 | 4451.59 | 178.9 | 178.9
01/08/2008 10:30:00 IST | 122.93 | 122.93 | 122.93 | 122.93 | 4504.8 | 4505.66 | 168.87 | 168.87
01/08/2008 11:00:00 IST | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 4539.02 | 4539.82 | 158.74 | 158.74
01/08/2008 11:30:00 IST | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 4551.74 | 4552.62 | 149.51 | 149.51

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
31/07/2008 06:00:00 IST | 2826.09 | 2713.67 | 112.42 | 0 | -75 | 68822 | 44.45 | 44.44 | 0 | 62809.8503 | 62814.829
31/07/2008 06:30:00 IST | 3020.46 | 2905.58 | 114.88 | 0 | -75 | 99556 | 43.82 | 43.81 | 0 | 66178.2786 | 66197.1212
31/07/2008 07:00:00 IST | 3394.3 | 3272.39 | 121.91 | 0 | -75 | 83487 | 44.45 | 44.44 | 0 | 75438.3175 | 75440.8996
31/07/2008 07:30:00 IST | 3727.7 | 3611.29 | 116.41 | 0 | -75 | 90255 | 44.45 | 44.44 | 0 | 82848.1325 | 82847.27
31/07/2008 08:00:00 IST | 4100 | 3989.27 | 110.73 | 0 | -3.39 | 98178 | 70.91 | 70.9 | 0 | 145365.5 | 145398.1186
31/07/2008 08:30:00 IST | 4347.32 | 4244.09 | 103.23 | 0 | -9.6 | 116069 | 70.91 | 70.9 | 0 | 154134.2306 | 154165.431
31/07/2008 09:00:00 IST | 4570.37 | 4465.27 | 105.1 | 0 | -75 | 135117 | 81.29 | 79.36 | 0 | 185762.6886 | 190732.0683
31/07/2008 09:30:00 IST | 4671.39 | 4564.14 | 107.25 | 0 | -75 | 115225 | 85.2 | 79.36 | 0 | 199001.214 | 210344.695
31/07/2008 10:00:00 IST | 4721.43 | 4602.12 | 119.31 | 0 | -75 | 115484 | 85.43 | 79.36 | 0 | 201675.8825 | 217819.3163
31/07/2008 10:30:00 IST | 4764.84 | 4645.18 | 119.66 | 0 | -75 | 115456 | 85.43 | 79.36 | 0 | 203530.1406 | 219817.9125
31/07/2008 11:00:00 IST | 4814.84 | 4685.18 | 129.66 | 0 | -75 | 115237 | 85.43 | 79.36 | 0 | 205665.8906 | 222124.1625
31/07/2008 11:30:00 IST | 4828.82 | 4694.67 | 134.15 | 0 | -75 | 110575 | 81.29 | 79.36 | 0 | 196267.3889 | 201521.736
31/07/2008 12:00:00 IST | 4874.61 | 4724.31 | 150.3 | 0 | -75 | 110323 | 81.3 | 79.36 | 0 | 198152.8965 | 224878.2863
31/07/2008 12:30:00 IST | 4905.19 | 4757.08 | 148.11 | 0 | -75 | 114565 | 85.18 | 79.36 | 0 | 208912.0421 | 226291.5562
31/07/2008 13:00:00 IST | 4840.61 | 4691.8 | 148.81 | 0 | -24.56 | 115066 | 109.89 | 103.82 | 0 | 265967.3164 | 222166.1363
31/07/2008 13:30:00 IST | 4725.48 | 4562.57 | 162.91 | 0 | 0 | 112127 | 128.9 | 122.82 | 0 | 304557.186 | 275810.2391
31/07/2008 14:00:00 IST | 4711.18 | 4549.83 | 161.35 | 0 | 0 | 111325 | 128.9 | 122.82 | 0 | 303635.551 | 274971.0942
31/07/2008 14:30:00 IST | 4696.68 | 4533.47 | 163.21 | 0 | -9.84 | 110398 | 109.89 | 103.82 | 0 | 258059.0826 | 216677.7225
31/07/2008 15:00:00 IST | 4700.7 | 4526.89 | 173.81 | 0 | -12.4 | 110070 | 120.02 | 113.95 | 0 | 282089.007 | 216859.455
31/07/2008 15:30:00 IST | 4716.67 | 4539.81 | 176.86 | 0 | -75 | 313216 | 94.1 | 79.36 | 0 | 221919.3235 | 235621.0315
31/07/2008 16:00:00 IST | 4747.67 | 4562.45 | 185.22 | 0 | -75 | 116635 | 106.99 | 79.36 | 0 | 253976.6067 | 265514.055
31/07/2008 16:30:00 IST | 4788.39 | 4605.51 | 182.88 | 0 | -75 | 118085 | 107.35 | 79.36 | 0 | 257016.8332 | 267244.614
31/07/2008 17:00:00 IST | 4859.33 | 4633.33 | 226 | 0 | -75 | 119306 | 107.38 | 79.36 | 0 | 260897.4277 | 271203.066
31/07/2008 17:30:00 IST | 4859.24 | 4638.91 | 220.33 | 0 | -75 | 119403 | 107.38 | 79.36 | 0 | 260892.5956 | 271196.928
31/07/2008 18:00:00 IST | 4777.2 | 4568.38 | 208.82 | 0 | -75 | 116794 | 105.06 | 79.36 | 0 | 250946.316 | 266616.864
31/07/2008 18:30:00 IST | 4691.74 | 4487.62 | 204.12 | 0 | -75 | 111956 | 101.19 | 79.36 | 0 | 237378.5853 | 231368.643
31/07/2008 19:00:00 IST | 4570.85 | 4366.74 | 204.11 | 0 | -75 | 110050 | 88.77 | 66.95 | 0 | 202877.1773 | 229232.559
31/07/2008 19:30:00 IST | 4438.13 | 4236.94 | 201.19 | 0 | -75 | 105844 | 88.77 | 66.95 | 0 | 196986.4 | 191323.917
31/07/2008 20:00:00 IST | 4352.58 | 4160.48 | 192.1 | 0 | -75 | 103104 | 88.77 | 66.95 | 0 | 193189.2633 | 218281.4816
31/07/2008 20:30:00 IST | 4328.93 | 4133.37 | 195.56 | 0 | -75 | 102197 | 88.77 | 66.95 | 0 | 192139.558 | 186613.949
31/07/2008 21:00:00 IST | 4291.86 | 4083.37 | 208.49 | 0 | -75 | 100874 | 88.77 | 66.95 | 0 | 190494.2061 | 185019.68
31/07/2008 21:30:00 IST | 4283.45 | 4079.26 | 204.19 | 0 | -75 | 100694 | 88.77 | 66.95 | 0 | 190120.9282 | 184653.761
31/07/2008 22:00:00 IST | 4183.24 | 3976.89 | 206.35 | 0 | -75 | 97395 | 88.15 | 66.33 | 0 | 184376.303 | 180338.158
31/07/2008 22:30:00 IST | 3990.23 | 3771.9 | 218.33 | 0 | -69 | 90776 | 87.45 | 65.63 | 0 | 174472.8067 | 170676.398
31/07/2008 23:00:00 IST | 3733.32 | 3509.13 | 224.19 | 0 | 0 | 84345 | 64.32 | 44.31 | 0 | 120063.5712 | 126366.1119
31/07/2008 23:30:00 IST | 3448.73 | 3245.89 | 202.84 | 0 | 0 | 77496 | 64.32 | 44.31 | 0 | 110911.1568 | 116945.2101
01/08/2008 00:00:00 IST | 3181.55 | 2989.76 | 191.79 | 0 | -69 | 70831 | 62.09 | 43.72 | 0 | 98771.2198 | 95347.4004
01/08/2008 00:30:00 IST | 2988.02 | 2781.95 | 206.07 | 0 | -75 | 70919 | 62.09 | 43.72 | 0 | 92763.0809 | 86780.3887
01/08/2008 01:00:00 IST | 2827.02 | 2612.47 | 214.55 | 0 | -75 | 68008 | 60.24 | 41.87 | 0 | 85149.8424 | 77076.0498
01/08/2008 01:30:00 IST | 2736.49 | 2533.67 | 202.82 | 0 | -75 | 66360 | 58.85 | 41.63 | 0 | 80521.2183 | 74606.4742
01/08/2008 02:00:00 IST | 2677.27 | 2478.24 | 199.03 | 0 | -75 | 65215 | 56.38 | 40.98 | 0 | 75472.2413 | 72992.4331
01/08/2008 02:30:00 IST | 2624.05 | 2421.3 | 202.75 | 0 | -75 | 64131 | 56.33 | 40.93 | 0 | 73906.3682 | 69207.8614
01/08/2008 03:00:00 IST | 2610.33 | 2400.64 | 209.69 | 0 | -75 | 63661 | 56.33 | 40.93 | 0 | 73519.9444 | 67499.2615
01/08/2008 03:30:00 IST | 2591.52 | 2384.77 | 206.75 | 0 | -75 | 63336 | 56.33 | 40.93 | 0 | 72990.1608 | 64810
01/08/2008 04:00:00 IST | 2577.79 | 2382.18 | 195.61 | 0 | -75 | 63283 | 56.33 | 40.93 | 0 | 72603.4554 | 64466.25
01/08/2008 04:30:00 IST | 2600.26 | 2409.37 | 190.89 | 0 | -75 | 63802 | 56.33 | 40.93 | 0 | 73236.3229 | 67835.6448
01/08/2008 05:00:00 IST | 2632.33 | 2438.47 | 193.86 | 0 | -75 | 63641 | 56.33 | 40.93 | 0 | 74139.5745 | 69424.0544
01/08/2008 05:30:00 IST | 2616.49 | 2425.43 | 191.06 | 0 | -75 | 63374 | 56.33 | 40.93 | 0 | 73693.4408 | 69006.96
01/08/2008 06:00:00 IST | 2739.42 | 2555.29 | 184.13 | 0 | -75 | 72563 | 49.38 | 49.38 | 0 | 67636.2798 | 65985.9424
01/08/2008 06:30:00 IST | 2940.6 | 2757.98 | 182.62 | 0 | -75 | 77612 | 50.54 | 50.54 | 0 | 74308.962 | 72624.6474
01/08/2008 07:00:00 IST | 3300.39 | 3110.64 | 189.75 | 0 | -75 | 86331 | 58.46 | 58.46 | 0 | 96470.3997 | 88622.5932
01/08/2008 07:30:00 IST | 3626.66 | 3437.14 | 189.52 | 0 | -75 | 109859 | 58.66 | 58.66 | 0 | 106369.9378 | 106396.9214
01/08/2008 08:00:00 IST | 3988.33 | 3804.1 | 184.23 | 0 | -75 | 109620 | 66.96 | 66.96 | 0 | 133529.2884 | 137226.072
01/08/2008 08:30:00 IST | 4267.92 | 4080.45 | 187.47 | 0 | -75 | 119630 | 79.36 | 79.36 | 0 | 169351.0656 | 146848.784
01/08/2008 09:00:00 IST | 4473.17 | 4292.76 | 180.41 | 0 | -75 | 122003 | 79.36 | 79.36 | 0 | 177495.3856 | 153906.632
01/08/2008 09:30:00 IST | 4586 | 4404.14 | 181.86 | 0 | -75 | 125548 | 122.93 | 122.93 | 0 | 281878.49 | 164416.7136
01/08/2008 10:00:00 IST | 4629.63 | 4450.73 | 178.9 | 0 | -75 | 120660 | 122.93 | 122.93 | 0 | 284560.208 | 165979.914
01/08/2008 10:30:00 IST | 4673.67 | 4504.8 | 168.87 | 0 | -75 | 123078 | 122.93 | 122.93 | 0 | 287267.1265 | 287319.9865
01/08/2008 11:00:00 IST | 4697.76 | 4539.02 | 158.74 | 0 | -53.76 | 126456 | 142.36 | 142.36 | 0 | 334386.5568 | 334443.5008
01/08/2008 11:30:00 IST | 4701.25 | 4551.74 | 149.51 | 0 | -36.17 | 127581 | 142.36 | 142.36 | 0 | 334634.975 | 334697.6134
[7 empty] | 82.394 | 71.5583 |  | 10393365.1999 | 10042616.5754 | 350748.6245 | 3.375%
[7 empty] | 80.1544 | 66.6098 |  | 8045476.5247 | 7984147.2548 | 61329.2699 | 0.7623% | Re-Pricing Not Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
31/07/2008 06:00:00 IST | 2826.95 | 2714.53 | 112.42 | 0 | -75 | 68841 | 44.44 | 44.44 | 0 | 62814.829
31/07/2008 06:30:00 IST | 3021.32 | 2906.44 | 114.88 | 0 | -75 | 99575 | 43.82 | 43.81 | 0 | 66197.1212
31/07/2008 07:00:00 IST | 3395.18 | 3273.27 | 121.91 | 0 | -75 | 83524 | 44.44 | 44.44 | 0 | 75440.8996
31/07/2008 07:30:00 IST | 3728.5 | 3612.09 | 116.41 | 0 | -75 | 90255 | 44.44 | 44.44 | 0 | 82847.27
31/07/2008 08:00:00 IST | 4100.92 | 3990.19 | 110.73 | 0 | -1.97 | 98228 | 70.91 | 70.9 | 0 | 145398.1186
31/07/2008 08:30:00 IST | 4348.2 | 4244.97 | 103.23 | 0 | -6.24 | 116188 | 70.91 | 70.9 | 0 | 154165.431
31/07/2008 09:00:00 IST | 4571.17 | 4466.07 | 105.1 | 0 | -75 | 135117 | 83.45 | 79.36 | 0 | 190732.0683
31/07/2008 09:30:00 IST | 4672.25 | 4565 | 107.25 | 0 | -75 | 114329 | 90.04 | 79.36 | 0 | 210344.695
31/07/2008 10:00:00 IST | 4722.37 | 4603.06 | 119.31 | 0 | -75 | 115527 | 92.25 | 79.36 | 0 | 217819.3163
31/07/2008 10:30:00 IST | 4765.7 | 4646.04 | 119.66 | 0 | -75 | 115456 | 92.25 | 79.36 | 0 | 219817.9125
31/07/2008 11:00:00 IST | 4815.7 | 4686.04 | 129.66 | 0 | -75 | 115454 | 92.25 | 79.36 | 0 | 222124.1625
31/07/2008 11:30:00 IST | 4829.76 | 4695.61 | 134.15 | 0 | -75 | 110315 | 83.45 | 79.36 | 0 | 201521.736
31/07/2008 12:00:00 IST | 4875.41 | 4725.11 | 150.3 | 0 | -75 | 114909 | 92.25 | 79.36 | 0 | 224878.2863
31/07/2008 12:30:00 IST | 4906.05 | 4757.94 | 148.11 | 0 | -75 | 114851 | 92.25 | 79.36 | 0 | 226291.5562
31/07/2008 13:00:00 IST | 4816.61 | 4667.8 | 148.81 | 0 | -75 | 112798 | 92.25 | 79.36 | 0 | 222166.1363
31/07/2008 13:30:00 IST | 4726.42 | 4563.51 | 162.91 | 0 | -54.77 | 108317 | 116.71 | 103.82 | 0 | 275810.2391
31/07/2008 14:00:00 IST | 4712.04 | 4550.69 | 161.35 | 0 | -68.17 | 107358 | 116.71 | 103.82 | 0 | 274971.0942
31/07/2008 14:30:00 IST | 4697.62 | 4534.41 | 163.21 | 0 | -75 | 107016 | 92.25 | 79.36 | 0 | 216677.7225
31/07/2008 15:00:00 IST | 4701.56 | 4527.75 | 173.81 | 0 | -75 | 106503 | 92.25 | 79.36 | 0 | 216859.455
31/07/2008 15:30:00 IST | 4717.61 | 4540.75 | 176.86 | 0 | -75 | 291113 | 99.89 | 79.36 | 0 | 235621.0315
31/07/2008 16:00:00 IST | 4748.53 | 4563.31 | 185.22 | 0 | -75 | 115812 | 111.83 | 79.36 | 0 | 265514.055
31/07/2008 16:30:00 IST | 4789.33 | 4606.45 | 182.88 | 0 | -75 | 115717 | 111.6 | 79.36 | 0 | 267244.614
31/07/2008 17:00:00 IST | 4860.27 | 4634.27 | 226 | 0 | -75 | 116050 | 111.6 | 79.36 | 0 | 271203.066
31/07/2008 17:30:00 IST | 4860.16 | 4639.83 | 220.33 | 0 | -75 | 116024 | 111.6 | 79.36 | 0 | 271196.928
31/07/2008 18:00:00 IST | 4778.08 | 4569.26 | 208.82 | 0 | -75 | 115990 | 111.6 | 79.36 | 0 | 266616.864
31/07/2008 18:30:00 IST | 4692.6 | 4488.48 | 204.12 | 0 | -75 | 108577 | 98.61 | 79.36 | 0 | 231368.643
31/07/2008 19:00:00 IST | 4571.85 | 4367.74 | 204.11 | 0 | -58.57 | 110142 | 100.28 | 81.03 | 0 | 229232.559
31/07/2008 19:30:00 IST | 4439.07 | 4237.88 | 201.19 | 0 | -75 | 106376 | 86.2 | 66.95 | 0 | 191323.917
31/07/2008 20:00:00 IST | 4353.44 | 4161.34 | 192.1 | 0 | -70.95 | 103513 | 100.28 | 81.03 | 0 | 218281.4816
31/07/2008 20:30:00 IST | 4329.79 | 4134.23 | 195.56 | 0 | -75 | 102578 | 86.2 | 66.95 | 0 | 186613.949
31/07/2008 21:00:00 IST | 4292.8 | 4084.31 | 208.49 | 0 | -75 | 101258 | 86.2 | 66.95 | 0 | 185019.68
31/07/2008 21:30:00 IST | 4284.31 | 4080.12 | 204.19 | 0 | -75 | 101173 | 86.2 | 66.95 | 0 | 184653.761
31/07/2008 22:00:00 IST | 4184.18 | 3977.83 | 206.35 | 0 | -75 | 97712 | 86.2 | 66.95 | 0 | 180338.158
31/07/2008 22:30:00 IST | 3991.03 | 3772.7 | 218.33 | 0 | -69 | 90915 | 85.53 | 66.28 | 0 | 170676.398
31/07/2008 23:00:00 IST | 3749.18 | 3524.99 | 224.19 | 0 | 0 | 88369 | 67.41 | 48.16 | 0 | 126366.1119
31/07/2008 23:30:00 IST | 3464.53 | 3261.69 | 202.84 | 0 | 0 | 82543 | 67.51 | 48.16 | 0 | 116945.2101
01/08/2008 00:00:00 IST | 3182.49 | 2990.7 | 191.79 | 0 | -69 | 76123 | 59.92 | 43.72 | 0 | 95347.4004
01/08/2008 00:30:00 IST | 2988.82 | 2782.75 | 206.07 | 0 | -75 | 71652 | 58.07 | 41.87 | 0 | 86780.3887
01/08/2008 01:00:00 IST | 2827.96 | 2613.41 | 214.55 | 0 | -75 | 68878 | 54.51 | 40.93 | 0 | 77076.0498
01/08/2008 01:30:00 IST | 2737.35 | 2534.53 | 202.82 | 0 | -75 | 67264 | 54.51 | 40.93 | 0 | 74606.4742
01/08/2008 02:00:00 IST | 2678.13 | 2479.1 | 199.03 | 0 | -75 | 66130 | 54.51 | 40.93 | 0 | 72992.4331
01/08/2008 02:30:00 IST | 2624.99 | 2422.24 | 202.75 | 0 | -75 | 65049 | 52.73 | 39.15 | 0 | 69207.8614
01/08/2008 03:00:00 IST | 2611.19 | 2401.5 | 209.69 | 0 | -75 | 64634 | 51.7 | 38.76 | 0 | 67499.2615
01/08/2008 03:30:00 IST | 2592.4 | 2385.65 | 206.75 | 0 | -75 | 64327 | 50 | 37.86 | 0 | 64810
01/08/2008 04:00:00 IST | 2578.65 | 2383.04 | 195.61 | 0 | -75 | 64278 | 50 | 37.86 | 0 | 64466.25
01/08/2008 04:30:00 IST | 2601.06 | 2410.17 | 190.89 | 0 | -75 | 64802 | 52.16 | 38.76 | 0 | 67835.6448
01/08/2008 05:00:00 IST | 2633.19 | 2439.33 | 193.86 | 0 | -75 | 64582 | 52.73 | 39.15 | 0 | 69424.0544
01/08/2008 05:30:00 IST | 2617.37 | 2426.31 | 191.06 | 0 | -75 | 64327 | 52.73 | 39.15 | 0 | 69006.96
01/08/2008 06:00:00 IST | 2740.28 | 2556.15 | 184.13 | 0 | -75 | 75915 | 48.16 | 48.16 | 0 | 65985.9424
01/08/2008 06:30:00 IST | 2941.46 | 2758.84 | 182.62 | 0 | -75 | 78677 | 49.38 | 49.38 | 0 | 72624.6474
01/08/2008 07:00:00 IST | 3301.27 | 3111.52 | 189.75 | 0 | -75 | 86554 | 53.69 | 53.69 | 0 | 88622.5932
01/08/2008 07:30:00 IST | 3627.58 | 3438.06 | 189.52 | 0 | -75 | 95958 | 58.66 | 58.66 | 0 | 106396.9214
01/08/2008 08:00:00 IST | 3989.13 | 3804.9 | 184.23 | 0 | -75 | 108618 | 68.8 | 68.8 | 0 | 137226.072
01/08/2008 08:30:00 IST | 4268.86 | 4081.39 | 187.47 | 0 | -75 | 117578 | 68.8 | 68.8 | 0 | 146848.784
01/08/2008 09:00:00 IST | 4474.03 | 4293.62 | 180.41 | 0 | -75 | 120458 | 68.8 | 68.8 | 0 | 153906.632
01/08/2008 09:30:00 IST | 4586.88 | 4405.02 | 181.86 | 0 | -75 | 124742 | 71.69 | 71.69 | 0 | 164416.7136
01/08/2008 10:00:00 IST | 4630.49 | 4451.59 | 178.9 | 0 | -75 | 121103 | 71.69 | 71.69 | 0 | 165979.914
01/08/2008 10:30:00 IST | 4674.53 | 4505.66 | 168.87 | 0 | -75 | 123537 | 122.93 | 122.93 | 0 | 287319.9865
01/08/2008 11:00:00 IST | 4698.56 | 4539.82 | 158.74 | 0 | -57.96 | 126716 | 142.36 | 142.36 | 0 | 334443.5008
01/08/2008 11:30:00 IST | 4702.13 | 4552.62 | 149.51 | 0 | -40.29 | 127846 | 142.36 | 142.36 | 0 | 334697.6134
[7 empty] | 79.4492 | 67.6808 |  | 10042616.5754
[7 empty] | 79.159 | 64.4485 |  | 7984147.2548