## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 6066048.0215 | 5575766.5241 | 490281.4974 | 8.082%
Average SMP | 65.2379 | 61.7808
Max SMP | 220.55 | 168.15

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
19/10/2008 06:00:00 IST | 35.62 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 1872.28 | 1873.16 | 769.32 | 769.32
19/10/2008 06:30:00 IST | 37.66 | 37.65 | 35.62 | 35.62 | 1944.2 | 1908.04 | 773.71 | 773.71
19/10/2008 07:00:00 IST | 37.66 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 2081.17 | 1981.17 | 779.89 | 779.89
19/10/2008 07:30:00 IST | 39.74 | 39.73 | 37.65 | 37.65 | 2177.74 | 2077.74 | 787.18 | 787.18
19/10/2008 08:00:00 IST | 41.76 | 41.75 | 37.65 | 37.65 | 2326.11 | 2142.71 | 816.67 | 816.67
19/10/2008 08:30:00 IST | 45.73 | 45.72 | 43.03 | 43.03 | 2534.32 | 2334.06 | 808.75 | 808.75
19/10/2008 09:00:00 IST | 45.88 | 45.87 | 43.96 | 43.96 | 2688.83 | 2488.63 | 814.63 | 814.63
19/10/2008 09:30:00 IST | 45.88 | 45.87 | 44.73 | 44.73 | 2881.8 | 2681.54 | 814.42 | 814.42
19/10/2008 10:00:00 IST | 64.35 | 55.94 | 45.87 | 45.87 | 3095.62 | 2895.42 | 815.89 | 815.89
19/10/2008 10:30:00 IST | 66.21 | 53.47 | 64.05 | 64.05 | 3242.99 | 3042.79 | 810.6 | 810.6
19/10/2008 11:00:00 IST | 80.58 | 65.53 | 51.93 | 51.93 | 3368.25 | 3168.05 | 816.81 | 816.81
19/10/2008 11:30:00 IST | 77.33 | 62.27 | 63.9 | 63.9 | 3460.58 | 3260.3 | 825.29 | 825.29
19/10/2008 12:00:00 IST | 80.58 | 65.53 | 63.9 | 63.9 | 3620 | 3419.8 | 824.14 | 824.14
19/10/2008 12:30:00 IST | 80.58 | 65.53 | 100.64 | 100.64 | 3712.98 | 3512.72 | 827.93 | 827.93
19/10/2008 13:00:00 IST | 80.58 | 65.53 | 63.9 | 63.9 | 3671.03 | 3484.38 | 821.3 | 821.3
19/10/2008 13:30:00 IST | 79.21 | 64.16 | 68.9 | 63.9 | 3551.91 | 3359.77 | 818.43 | 818.43
19/10/2008 14:00:00 IST | 61.01 | 51.93 | 68.9 | 63.9 | 3371.34 | 3269.74 | 820.75 | 820.75
19/10/2008 14:30:00 IST | 60.98 | 51.9 | 56.94 | 51.93 | 3275.02 | 3175.02 | 812.78 | 812.78
19/10/2008 15:00:00 IST | 60.98 | 51.9 | 56.94 | 51.93 | 3247.72 | 3147.66 | 811.47 | 811.47
19/10/2008 15:30:00 IST | 60.98 | 51.9 | 56.94 | 51.93 | 3232.02 | 3132.02 | 802.54 | 802.54
19/10/2008 16:00:00 IST | 60.98 | 51.9 | 56.94 | 51.93 | 3255.34 | 3155.34 | 794.58 | 794.58
19/10/2008 16:30:00 IST | 59.47 | 50.39 | 56.94 | 51.93 | 3298.27 | 3198.27 | 794.19 | 794.19
19/10/2008 17:00:00 IST | 64.98 | 53.47 | 68.9 | 63.9 | 3424.05 | 3323.99 | 775.08 | 775.08
19/10/2008 17:30:00 IST | 69.14 | 54.09 | 70.85 | 63.9 | 3578.28 | 3478.28 | 733.54 | 733.54
19/10/2008 18:00:00 IST | 80.58 | 65.53 | 75.02 | 63.9 | 3735.44 | 3635.44 | 715.28 | 715.28
19/10/2008 18:30:00 IST | 220.55 | 203.19 | 168.15 | 131.6 | 4029.54 | 3929.54 | 670.53 | 670.53
19/10/2008 19:00:00 IST | 103.08 | 65.53 | 115.78 | 63.9 | 4108.65 | 4008.65 | 668.63 | 668.63
19/10/2008 19:30:00 IST | 103.08 | 65.53 | 92.05 | 64.16 | 3985.95 | 3920.31 | 686.37 | 686.37
19/10/2008 20:00:00 IST | 103.08 | 65.53 | 91.15 | 64.16 | 3904.51 | 3804.43 | 683.85 | 683.85
19/10/2008 20:30:00 IST | 100.34 | 62.79 | 89.74 | 63.9 | 3740.04 | 3663.18 | 702.97 | 702.97
19/10/2008 21:00:00 IST | 86.1 | 53.47 | 89.74 | 63.9 | 3532.97 | 3533.85 | 713.09 | 713.09
19/10/2008 21:30:00 IST | 81.96 | 51.9 | 84.73 | 63.9 | 3279.27 | 3280.13 | 753.28 | 753.28
19/10/2008 22:00:00 IST | 73.89 | 51.39 | 72.22 | 51.39 | 3064.15 | 3065.01 | 754.53 | 754.53
19/10/2008 22:30:00 IST | 68.37 | 45.87 | 63.51 | 44.73 | 2834.46 | 2835.4 | 761.66 | 761.66
19/10/2008 23:00:00 IST | 58.42 | 39.79 | 62.74 | 43.96 | 2627.66 | 2628.6 | 774.01 | 774.01
19/10/2008 23:30:00 IST | 56.28 | 37.65 | 60.3 | 41.52 | 2434.87 | 2435.73 | 770.47 | 770.47
20/10/2008 00:00:00 IST | 56.28 | 37.65 | 57.04 | 39.79 | 2370.95 | 2371.89 | 694.15 | 694.15
20/10/2008 00:30:00 IST | 49.64 | 35.62 | 54.9 | 37.65 | 2217.91 | 2218.74 | 731.71 | 731.71
20/10/2008 01:00:00 IST | 50.2 | 35.8 | 51.91 | 36.55 | 2101.54 | 2117.34 | 748.56 | 748.56
20/10/2008 01:30:00 IST | 49.63 | 35.61 | 48.6 | 35.62 | 2021.81 | 2022.82 | 732.84 | 732.84
20/10/2008 02:00:00 IST | 49.63 | 35.61 | 48.59 | 35.61 | 1982.19 | 1983.26 | 717.97 | 717.97
20/10/2008 02:30:00 IST | 38.69 | 26.09 | 47.61 | 35.31 | 1915.61 | 1916.49 | 722.12 | 722.12
20/10/2008 03:00:00 IST | 38.69 | 26.09 | 37.76 | 26.09 | 1889.71 | 1890.57 | 709.96 | 709.96
20/10/2008 03:30:00 IST | 38.69 | 26.09 | 37.76 | 26.09 | 1866.95 | 1867.83 | 710.22 | 710.22
20/10/2008 04:00:00 IST | 38.69 | 26.09 | 37.76 | 26.09 | 1887.08 | 1888 | 685.35 | 685.35
20/10/2008 04:30:00 IST | 48.41 | 35.31 | 47.95 | 35.31 | 1920.61 | 1921.49 | 669.01 | 669.01
20/10/2008 05:00:00 IST | 49.63 | 35.61 | 48.6 | 35.62 | 1982.28 | 1983.08 | 649.21 | 649.21
20/10/2008 05:30:00 IST | 49.64 | 35.62 | 49.53 | 35.8 | 2019.94 | 2020.8 | 657.29 | 657.29
20/10/2008 06:00:00 IST | 37.05 | 37.05 | 37.21 | 37.21 | 2204.55 | 2205.49 | 663.6 | 663.6
20/10/2008 06:30:00 IST | 40.19 | 40.19 | 40.19 | 40.19 | 2496.79 | 2497.65 | 667.12 | 667.12
20/10/2008 07:00:00 IST | 45.31 | 45.31 | 47.28 | 47.28 | 3059.62 | 3036.42 | 665.32 | 665.32
20/10/2008 07:30:00 IST | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 3553.8 | 3529.6 | 660.58 | 660.58
20/10/2008 08:00:00 IST | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 3795.41 | 3771.21 | 650.87 | 650.87
20/10/2008 08:30:00 IST | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 3838.91 | 3813.25 | 650.35 | 650.35
20/10/2008 09:00:00 IST | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 3908.08 | 3826.62 | 644.36 | 644.36
20/10/2008 09:30:00 IST | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 3985.36 | 3895.56 | 635.68 | 635.68
20/10/2008 10:00:00 IST | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 3982.03 | 3892.09 | 626.79 | 626.79
20/10/2008 10:30:00 IST | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 4042.53 | 3952.67 | 613.49 | 613.49
20/10/2008 11:00:00 IST | 82.57 | 82.57 | 82.57 | 82.57 | 4093 | 4065.46 | 563.8 | 563.8
20/10/2008 11:30:00 IST | 82.57 | 82.57 | 82.57 | 82.57 | 4121.55 | 4086.01 | 556.24 | 556.24

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
19/10/2008 06:00:00 IST | 2641.6 | 1872.28 | 769.32 | 0 | -65 | 51830 | 35.62 | 35.61 | 0 | 47046.896 | 47049.3564
19/10/2008 06:30:00 IST | 2717.91 | 1944.2 | 773.71 | 0 | -65 | 52509 | 37.66 | 37.65 | 0 | 51178.2453 | 47761.9675
19/10/2008 07:00:00 IST | 2861.06 | 2081.17 | 779.89 | 0 | -65 | 54945 | 37.66 | 37.65 | 0 | 53873.7598 | 51976.9545
19/10/2008 07:30:00 IST | 2964.92 | 2177.74 | 787.18 | 0 | -65 | 56763 | 39.74 | 39.73 | 0 | 58912.9604 | 53932.119
19/10/2008 08:00:00 IST | 3142.78 | 2326.11 | 816.67 | 0 | -65 | 59776 | 41.76 | 41.75 | 0 | 65621.2464 | 55710.3285
19/10/2008 08:30:00 IST | 3343.07 | 2534.32 | 808.75 | 0 | -65 | 64339 | 45.73 | 45.72 | 0 | 76439.2955 | 67617.5571
19/10/2008 09:00:00 IST | 3503.46 | 2688.83 | 814.63 | 0 | -65 | 64876 | 45.88 | 45.87 | 0 | 80369.3724 | 72605.6548
19/10/2008 09:30:00 IST | 3696.22 | 2881.8 | 814.42 | 0 | -65 | 66465 | 45.88 | 45.87 | 0 | 84791.2868 | 78187.1454
19/10/2008 10:00:00 IST | 3911.51 | 3095.62 | 815.89 | 0 | -65 | 118096 | 64.35 | 55.94 | 0 | 125852.8342 | 85118.8948
19/10/2008 10:30:00 IST | 4053.59 | 3242.99 | 810.6 | 0 | -65 | 75974 | 66.21 | 53.47 | 0 | 134194.097 | 123404.8148
19/10/2008 11:00:00 IST | 4185.06 | 3368.25 | 816.81 | 0 | -65 | 85443 | 80.58 | 65.53 | 0 | 168616.0674 | 103466.8899
19/10/2008 11:30:00 IST | 4285.87 | 3460.58 | 825.29 | 0 | -65 | 94009 | 77.33 | 62.27 | 0 | 165713.1635 | 130534.6005
19/10/2008 12:00:00 IST | 4444.14 | 3620 | 824.14 | 0 | -65 | 83763 | 80.58 | 65.53 | 0 | 179054.4006 | 135593.883
19/10/2008 12:30:00 IST | 4540.91 | 3712.98 | 827.93 | 0 | -65 | 92189 | 80.58 | 65.53 | 0 | 182953.2639 | 218421.508
19/10/2008 13:00:00 IST | 4492.33 | 3671.03 | 821.3 | 0 | -51.45 | 88019 | 80.58 | 65.53 | 0 | 180995.9757 | 137566.476
19/10/2008 13:30:00 IST | 4370.34 | 3551.91 | 818.43 | 0 | -65 | 86086 | 79.21 | 64.16 | 0 | 173087.3157 | 143938.99
19/10/2008 14:00:00 IST | 4192.09 | 3371.34 | 820.75 | 0 | -65 | 81235 | 61.01 | 51.93 | 0 | 127879.7054 | 140917.3805
19/10/2008 14:30:00 IST | 4087.8 | 3275.02 | 812.78 | 0 | -65 | 78966 | 60.98 | 51.9 | 0 | 124637.022 | 113532.666
19/10/2008 15:00:00 IST | 4059.19 | 3247.72 | 811.47 | 0 | -65 | 77975 | 60.98 | 51.9 | 0 | 123764.7031 | 112716.4311
19/10/2008 15:30:00 IST | 4034.56 | 3232.02 | 802.54 | 0 | -65 | 77449 | 60.98 | 51.9 | 0 | 123013.7344 | 112016.9232
19/10/2008 16:00:00 IST | 4049.92 | 3255.34 | 794.58 | 0 | -65 | 78055 | 60.98 | 51.9 | 0 | 123482.0608 | 112454.2224
19/10/2008 16:30:00 IST | 4092.46 | 3298.27 | 794.19 | 0 | -65 | 79201 | 59.47 | 50.39 | 0 | 121689.2981 | 113665.3362
19/10/2008 17:00:00 IST | 4199.13 | 3424.05 | 775.08 | 0 | -65 | 80716 | 64.98 | 53.47 | 0 | 136429.7337 | 141212.9615
19/10/2008 17:30:00 IST | 4311.82 | 3578.28 | 733.54 | 0 | -65 | 87210 | 69.14 | 54.09 | 0 | 149059.6174 | 149203.7235
19/10/2008 18:00:00 IST | 4450.72 | 3735.44 | 715.28 | 0 | -65 | 88824 | 80.58 | 65.53 | 0 | 179319.5088 | 163195.5072
19/10/2008 18:30:00 IST | 4700.07 | 4029.54 | 670.53 | 0 | 0 | 96655 | 220.55 | 203.19 | 0 | 518300.2193 | 386750.8852
19/10/2008 19:00:00 IST | 4777.28 | 4108.65 | 668.63 | 0 | -65 | 170121 | 103.08 | 65.53 | 0 | 246221.0112 | 270767.7392
19/10/2008 19:30:00 IST | 4672.32 | 3985.95 | 686.37 | 0 | -30.64 | 93674 | 103.08 | 65.53 | 0 | 240811.3728 | 212022.447
19/10/2008 20:00:00 IST | 4588.36 | 3904.51 | 683.85 | 0 | -65 | 90571 | 103.08 | 65.53 | 0 | 236484.0744 | 204553.361
19/10/2008 20:30:00 IST | 4443.01 | 3740.04 | 702.97 | 0 | -65 | 88650 | 100.34 | 62.79 | 0 | 222905.8117 | 195909.1505
19/10/2008 21:00:00 IST | 4246.06 | 3532.97 | 713.09 | 0 | -65 | 85080 | 86.1 | 53.47 | 0 | 182792.883 | 190560.1978
19/10/2008 21:30:00 IST | 4032.55 | 3279.27 | 753.28 | 0 | -65 | 76995 | 81.96 | 51.9 | 0 | 165253.899 | 170875.4146
19/10/2008 22:00:00 IST | 3818.68 | 3064.15 | 754.53 | 0 | -65 | 70861 | 73.89 | 51.39 | 0 | 141081.1326 | 137923.5894
19/10/2008 22:30:00 IST | 3596.12 | 2834.46 | 761.66 | 0 | -65 | 70407 | 68.37 | 45.87 | 0 | 122933.3622 | 114224.6403
19/10/2008 23:00:00 IST | 3401.67 | 2627.66 | 774.01 | 0 | -65 | 62522 | 58.42 | 39.79 | 0 | 99362.7807 | 106739.8757
19/10/2008 23:30:00 IST | 3205.34 | 2434.87 | 770.47 | 0 | -65 | 58824 | 56.28 | 37.65 | 0 | 90198.2676 | 96666.93
20/10/2008 00:00:00 IST | 3065.1 | 2370.95 | 694.15 | 0 | -65 | 57719 | 56.28 | 37.65 | 0 | 86251.914 | 87443.4608
20/10/2008 00:30:00 IST | 2949.62 | 2217.91 | 731.71 | 0 | -60.83 | 54957 | 49.64 | 35.62 | 0 | 73209.5684 | 80989.8525
20/10/2008 01:00:00 IST | 2850.1 | 2101.54 | 748.56 | 0 | 0 | 57019 | 50.2 | 35.8 | 0 | 71537.51 | 74384.4345
20/10/2008 01:30:00 IST | 2754.65 | 2021.81 | 732.84 | 0 | -19.73 | 55632 | 49.63 | 35.61 | 0 | 68356.6398 | 66962.538
20/10/2008 02:00:00 IST | 2700.16 | 1982.19 | 717.97 | 0 | -41.93 | 55055 | 49.63 | 35.61 | 0 | 67004.4704 | 65626.3828
20/10/2008 02:30:00 IST | 2637.73 | 1915.61 | 722.12 | 0 | -64.18 | 51560 | 38.69 | 26.09 | 0 | 51026.8869 | 62812.111
20/10/2008 03:00:00 IST | 2599.67 | 1889.71 | 709.96 | 0 | -65 | 53347 | 38.69 | 26.09 | 0 | 50290.6162 | 49098.0064
20/10/2008 03:30:00 IST | 2577.17 | 1866.95 | 710.22 | 0 | -65 | 53050 | 38.69 | 26.09 | 0 | 49855.3536 | 48673.584
20/10/2008 04:00:00 IST | 2572.43 | 1887.08 | 685.35 | 0 | -65 | 53480 | 38.69 | 26.09 | 0 | 49763.6583 | 48584.848
20/10/2008 04:30:00 IST | 2589.62 | 1920.61 | 669.01 | 0 | -65 | 53795 | 48.41 | 35.31 | 0 | 62681.7521 | 62107.2375
20/10/2008 05:00:00 IST | 2631.49 | 1982.28 | 649.21 | 0 | -65 | 54030 | 49.63 | 35.61 | 0 | 65300.4244 | 63964.647
20/10/2008 05:30:00 IST | 2677.23 | 2019.94 | 657.29 | 0 | -65 | 54677 | 49.64 | 35.62 | 0 | 66448.8486 | 66322.8988
20/10/2008 06:00:00 IST | 2868.15 | 2204.55 | 663.6 | 0 | -65 | 56060 | 37.05 | 37.05 | 0 | 53132.4788 | 53379.4195
20/10/2008 06:30:00 IST | 3163.91 | 2496.79 | 667.12 | 0 | -65 | 61725 | 40.19 | 40.19 | 0 | 63578.7715 | 63596.0531
20/10/2008 07:00:00 IST | 3724.94 | 3059.62 | 665.32 | 0 | -65 | 127156 | 45.31 | 45.31 | 0 | 84388.5157 | 87509.1336
20/10/2008 07:30:00 IST | 4214.38 | 3553.8 | 660.58 | 0 | -65 | 98354 | 78.7 | 78.7 | 0 | 165835.853 | 164883.583
20/10/2008 08:00:00 IST | 4446.28 | 3795.41 | 650.87 | 0 | -65 | 92948 | 78.7 | 78.7 | 0 | 174961.118 | 174008.848
20/10/2008 08:30:00 IST | 4489.26 | 3838.91 | 650.35 | 0 | -65 | 92368 | 78.7 | 78.7 | 0 | 176652.381 | 175642.66
20/10/2008 09:00:00 IST | 4552.44 | 3908.08 | 644.36 | 0 | -13.42 | 94999 | 78.7 | 78.7 | 0 | 179138.514 | 175933.063
20/10/2008 09:30:00 IST | 4621.04 | 3985.36 | 635.68 | 0 | -65 | 101407 | 78.7 | 78.7 | 0 | 181837.924 | 178304.294
20/10/2008 10:00:00 IST | 4608.82 | 3982.03 | 626.79 | 0 | -65 | 104649 | 78.7 | 78.7 | 0 | 181357.067 | 177817.928
20/10/2008 10:30:00 IST | 4656.02 | 4042.53 | 613.49 | 0 | -47.01 | 98824 | 78.7 | 78.7 | 0 | 183214.387 | 179678.396
20/10/2008 11:00:00 IST | 4656.8 | 4093 | 563.8 | 0 | -56.08 | 99829 | 82.57 | 82.57 | 0 | 192255.988 | 191118.9991
20/10/2008 11:30:00 IST | 4677.79 | 4121.55 | 556.24 | 0 | -15.53 | 101570 | 82.57 | 82.57 | 0 | 193122.5602 | 191655.2913
[7 empty] | 66.1668 | 54.7207 |  | 7895523.5795 | 7389294.1926 | 506229.3869 | 6.412%
[7 empty] | 65.2379 | 50.9302 |  | 6066048.0215 | 5575766.5241 | 490281.4974 | 8.082% | Re-Pricing Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
19/10/2008 06:00:00 IST | 2642.48 | 1873.16 | 769.32 | 0 | -65 | 51902 | 35.61 | 35.61 | 0 | 47049.3564
19/10/2008 06:30:00 IST | 2681.75 | 1908.04 | 773.71 | 0 | -65 | 52228 | 35.62 | 35.62 | 0 | 47761.9675
19/10/2008 07:00:00 IST | 2761.06 | 1981.17 | 779.89 | 0 | -65 | 53446 | 37.65 | 37.65 | 0 | 51976.9545
19/10/2008 07:30:00 IST | 2864.92 | 2077.74 | 787.18 | 0 | -65 | 55251 | 37.65 | 37.65 | 0 | 53932.119
19/10/2008 08:00:00 IST | 2959.38 | 2142.71 | 816.67 | 0 | -65 | 56471 | 37.65 | 37.65 | 0 | 55710.3285
19/10/2008 08:30:00 IST | 3142.81 | 2334.06 | 808.75 | 0 | -65 | 60370 | 43.03 | 43.03 | 0 | 67617.5571
19/10/2008 09:00:00 IST | 3303.26 | 2488.63 | 814.63 | 0 | -65 | 62385 | 43.96 | 43.96 | 0 | 72605.6548
19/10/2008 09:30:00 IST | 3495.96 | 2681.54 | 814.42 | 0 | -65 | 63133 | 44.73 | 44.73 | 0 | 78187.1454
19/10/2008 10:00:00 IST | 3711.31 | 2895.42 | 815.89 | 0 | -65 | 66535 | 45.87 | 45.87 | 0 | 85118.8948
19/10/2008 10:30:00 IST | 3853.39 | 3042.79 | 810.6 | 0 | -65 | 70178 | 64.05 | 64.05 | 0 | 123404.8148
19/10/2008 11:00:00 IST | 3984.86 | 3168.05 | 816.81 | 0 | -65 | 79907 | 51.93 | 51.93 | 0 | 103466.8899
19/10/2008 11:30:00 IST | 4085.59 | 3260.3 | 825.29 | 0 | -65 | 74595 | 63.9 | 63.9 | 0 | 130534.6005
19/10/2008 12:00:00 IST | 4243.94 | 3419.8 | 824.14 | 0 | -65 | 75551 | 63.9 | 63.9 | 0 | 135593.883
19/10/2008 12:30:00 IST | 4340.65 | 3512.72 | 827.93 | 0 | -49.94 | 77520 | 100.64 | 100.64 | 0 | 218421.508
19/10/2008 13:00:00 IST | 4305.68 | 3484.38 | 821.3 | 0 | -51.45 | 77799 | 63.9 | 63.9 | 0 | 137566.476
19/10/2008 13:30:00 IST | 4178.2 | 3359.77 | 818.43 | 0 | -65 | 83901 | 68.9 | 63.9 | 0 | 143938.99
19/10/2008 14:00:00 IST | 4090.49 | 3269.74 | 820.75 | 0 | -65 | 76784 | 68.9 | 63.9 | 0 | 140917.3805
19/10/2008 14:30:00 IST | 3987.8 | 3175.02 | 812.78 | 0 | -65 | 75273 | 56.94 | 51.93 | 0 | 113532.666
19/10/2008 15:00:00 IST | 3959.13 | 3147.66 | 811.47 | 0 | -65 | 74332 | 56.94 | 51.93 | 0 | 112716.4311
19/10/2008 15:30:00 IST | 3934.56 | 3132.02 | 802.54 | 0 | -65 | 73937 | 56.94 | 51.93 | 0 | 112016.9232
19/10/2008 16:00:00 IST | 3949.92 | 3155.34 | 794.58 | 0 | -65 | 74413 | 56.94 | 51.93 | 0 | 112454.2224
19/10/2008 16:30:00 IST | 3992.46 | 3198.27 | 794.19 | 0 | -65 | 75663 | 56.94 | 51.93 | 0 | 113665.3362
19/10/2008 17:00:00 IST | 4099.07 | 3323.99 | 775.08 | 0 | -65 | 89473 | 68.9 | 63.9 | 0 | 141212.9615
19/10/2008 17:30:00 IST | 4211.82 | 3478.28 | 733.54 | 0 | -65 | 83866 | 70.85 | 63.9 | 0 | 149203.7235
19/10/2008 18:00:00 IST | 4350.72 | 3635.44 | 715.28 | 0 | -65 | 92054 | 75.02 | 63.9 | 0 | 163195.5072
19/10/2008 18:30:00 IST | 4600.07 | 3929.54 | 670.53 | 0 | -63.53 | 95913 | 168.15 | 131.6 | 0 | 386750.8852
19/10/2008 19:00:00 IST | 4677.28 | 4008.65 | 668.63 | 0 | -65 | 170029 | 115.78 | 63.9 | 0 | 270767.7392
19/10/2008 19:30:00 IST | 4606.68 | 3920.31 | 686.37 | 0 | -30.64 | 89615 | 92.05 | 64.16 | 0 | 212022.447
19/10/2008 20:00:00 IST | 4488.28 | 3804.43 | 683.85 | 0 | -65 | 84121 | 91.15 | 64.16 | 0 | 204553.361
19/10/2008 20:30:00 IST | 4366.15 | 3663.18 | 702.97 | 0 | -65 | 83536 | 89.74 | 63.9 | 0 | 195909.1505
19/10/2008 21:00:00 IST | 4246.94 | 3533.85 | 713.09 | 0 | -65 | 83168 | 89.74 | 63.9 | 0 | 190560.1978
19/10/2008 21:30:00 IST | 4033.41 | 3280.13 | 753.28 | 0 | -65 | 75811 | 84.73 | 63.9 | 0 | 170875.4146
19/10/2008 22:00:00 IST | 3819.54 | 3065.01 | 754.53 | 0 | -65 | 70780 | 72.22 | 51.39 | 0 | 137923.5894
19/10/2008 22:30:00 IST | 3597.06 | 2835.4 | 761.66 | 0 | -65 | 67460 | 63.51 | 44.73 | 0 | 114224.6403
19/10/2008 23:00:00 IST | 3402.61 | 2628.6 | 774.01 | 0 | -65 | 67534 | 62.74 | 43.96 | 0 | 106739.8757
19/10/2008 23:30:00 IST | 3206.2 | 2435.73 | 770.47 | 0 | -65 | 63387 | 60.3 | 41.52 | 0 | 96666.93
20/10/2008 00:00:00 IST | 3066.04 | 2371.89 | 694.15 | 0 | -65 | 62213 | 57.04 | 39.79 | 0 | 87443.4608
20/10/2008 00:30:00 IST | 2950.45 | 2218.74 | 731.71 | 0 | -60.83 | 59287 | 54.9 | 37.65 | 0 | 80989.8525
20/10/2008 01:00:00 IST | 2865.9 | 2117.34 | 748.56 | 0 | 0 | 57663 | 51.91 | 36.55 | 0 | 74384.4345
20/10/2008 01:30:00 IST | 2755.66 | 2022.82 | 732.84 | 0 | -19.73 | 56006 | 48.6 | 35.62 | 0 | 66962.538
20/10/2008 02:00:00 IST | 2701.23 | 1983.26 | 717.97 | 0 | -41.93 | 55281 | 48.59 | 35.61 | 0 | 65626.3828
20/10/2008 02:30:00 IST | 2638.61 | 1916.49 | 722.12 | 0 | -64.18 | 54074 | 47.61 | 35.31 | 0 | 62812.111
20/10/2008 03:00:00 IST | 2600.53 | 1890.57 | 709.96 | 0 | -65 | 53618 | 37.76 | 26.09 | 0 | 49098.0064
20/10/2008 03:30:00 IST | 2578.05 | 1867.83 | 710.22 | 0 | -65 | 53447 | 37.76 | 26.09 | 0 | 48673.584
20/10/2008 04:00:00 IST | 2573.35 | 1888 | 685.35 | 0 | -65 | 53618 | 37.76 | 26.09 | 0 | 48584.848
20/10/2008 04:30:00 IST | 2590.5 | 1921.49 | 669.01 | 0 | -65 | 53952 | 47.95 | 35.31 | 0 | 62107.2375
20/10/2008 05:00:00 IST | 2632.29 | 1983.08 | 649.21 | 0 | -65 | 54377 | 48.6 | 35.62 | 0 | 63964.647
20/10/2008 05:30:00 IST | 2678.09 | 2020.8 | 657.29 | 0 | -65 | 55050 | 49.53 | 35.8 | 0 | 66322.8988
20/10/2008 06:00:00 IST | 2869.09 | 2205.49 | 663.6 | 0 | -65 | 56226 | 37.21 | 37.21 | 0 | 53379.4195
20/10/2008 06:30:00 IST | 3164.77 | 2497.65 | 667.12 | 0 | -65 | 61984 | 40.19 | 40.19 | 0 | 63596.0531
20/10/2008 07:00:00 IST | 3701.74 | 3036.42 | 665.32 | 0 | -65 | 72863 | 47.28 | 47.28 | 0 | 87509.1336
20/10/2008 07:30:00 IST | 4190.18 | 3529.6 | 660.58 | 0 | -65 | 103160 | 78.7 | 78.7 | 0 | 164883.583
20/10/2008 08:00:00 IST | 4422.08 | 3771.21 | 650.87 | 0 | -65 | 101957 | 78.7 | 78.7 | 0 | 174008.848
20/10/2008 08:30:00 IST | 4463.6 | 3813.25 | 650.35 | 0 | -65 | 93855 | 78.7 | 78.7 | 0 | 175642.66
20/10/2008 09:00:00 IST | 4470.98 | 3826.62 | 644.36 | 0 | -65 | 95112 | 78.7 | 78.7 | 0 | 175933.063
20/10/2008 09:30:00 IST | 4531.24 | 3895.56 | 635.68 | 0 | -65 | 103124 | 78.7 | 78.7 | 0 | 178304.294
20/10/2008 10:00:00 IST | 4518.88 | 3892.09 | 626.79 | 0 | -65 | 97559 | 78.7 | 78.7 | 0 | 177817.928
20/10/2008 10:30:00 IST | 4566.16 | 3952.67 | 613.49 | 0 | -33.72 | 99096 | 78.7 | 78.7 | 0 | 179678.396
20/10/2008 11:00:00 IST | 4629.26 | 4065.46 | 563.8 | 0 | -23.54 | 100269 | 82.57 | 82.57 | 0 | 191118.9991
20/10/2008 11:30:00 IST | 4642.25 | 4086.01 | 556.24 | 0 | -41.99 | 105906 | 82.57 | 82.57 | 0 | 191655.2913
[7 empty] | 63.4367 | 54.8768 |  | 7389294.1926
[7 empty] | 61.7808 | 51.081 |  | 5575766.5241