## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 12560985.2554 | 12374651.0436 | 186334.2119 | 1.483%
Average SMP | 103.4854 | 105.1369
Max SMP | 405.66 | 293.45

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
14/10/2008 06:00:00 IST | 43.9 | 43.9 | 52 | 52 | 3184.94 | 3250.88 | 83.94 | 83.94
14/10/2008 06:30:00 IST | 43.9 | 43.9 | 55.41 | 55.41 | 3491.4 | 3555.8 | 85.96 | 85.96
14/10/2008 07:00:00 IST | 109.73 | 109.73 | 72.68 | 72.68 | 4038.25 | 4028.41 | 91.62 | 91.62
14/10/2008 07:30:00 IST | 76.81 | 76.81 | 112.83 | 109.73 | 4474.72 | 4542.58 | 98.7 | 98.7
14/10/2008 08:00:00 IST | 109.73 | 109.73 | 123.39 | 109.73 | 4793.77 | 4872.82 | 111.24 | 111.24
14/10/2008 08:30:00 IST | 104.45 | 104.45 | 122.19 | 104.45 | 4829.82 | 4828.69 | 139.33 | 139.33
14/10/2008 09:00:00 IST | 109.73 | 109.73 | 131.56 | 109.73 | 4865.34 | 4877.93 | 170.18 | 170.18
14/10/2008 09:30:00 IST | 109.73 | 109.73 | 135.64 | 109.73 | 4918.68 | 4984.01 | 169.37 | 169.37
14/10/2008 10:00:00 IST | 109.73 | 109.73 | 138.36 | 109.73 | 4889.85 | 4952 | 168.85 | 168.85
14/10/2008 10:30:00 IST | 109.73 | 109.73 | 133.31 | 104.69 | 4899.57 | 4911.11 | 206.67 | 206.67
14/10/2008 11:00:00 IST | 109.73 | 109.73 | 138.36 | 109.73 | 4952.44 | 4962.99 | 189.64 | 189.64
14/10/2008 11:30:00 IST | 109.73 | 109.73 | 131.88 | 109.73 | 5010.05 | 5020.6 | 178.17 | 178.17
14/10/2008 12:00:00 IST | 109.73 | 109.73 | 131.88 | 109.73 | 5054.47 | 5065.02 | 184.5 | 184.5
14/10/2008 12:30:00 IST | 109.73 | 109.73 | 131.88 | 109.73 | 5101.77 | 5114.4 | 184.1 | 184.1
14/10/2008 13:00:00 IST | 109.73 | 109.73 | 131.88 | 109.73 | 5017.2 | 5032.09 | 199.67 | 199.67
14/10/2008 13:30:00 IST | 103.41 | 103.41 | 131.88 | 109.73 | 4917.14 | 4979.01 | 201.79 | 201.79
14/10/2008 14:00:00 IST | 104.45 | 104.45 | 131.88 | 109.73 | 4925.62 | 4997.37 | 214.46 | 214.46
14/10/2008 14:30:00 IST | 104.45 | 104.45 | 131.88 | 109.73 | 4927.05 | 4949.92 | 185.94 | 185.94
14/10/2008 15:00:00 IST | 104.45 | 104.45 | 126.83 | 104.69 | 4969.88 | 4938.08 | 175.58 | 175.58
14/10/2008 15:30:00 IST | 100.74 | 100.74 | 126.59 | 104.45 | 5008.39 | 4946.19 | 191.89 | 191.89
14/10/2008 16:00:00 IST | 109.73 | 109.73 | 125.23 | 103.09 | 5168.8 | 4957.46 | 237.71 | 237.71
14/10/2008 16:30:00 IST | 110 | 109.73 | 122.88 | 100.74 | 5387.51 | 4991.77 | 234.18 | 234.18
14/10/2008 17:00:00 IST | 405.66 | 405.01 | 131.88 | 109.73 | 5554.86 | 5159.06 | 222.47 | 222.47
14/10/2008 17:30:00 IST | 405.66 | 405.01 | 131.88 | 109.73 | 5561.52 | 5222.86 | 211.7 | 211.7
14/10/2008 18:00:00 IST | 122.12 | 121.86 | 126.59 | 104.45 | 5468.69 | 5074.34 | 226.86 | 226.86
14/10/2008 18:30:00 IST | 184.04 | 156.33 | 131.88 | 109.73 | 5619.12 | 5223.32 | 226.64 | 226.64
14/10/2008 19:00:00 IST | 248.16 | 175.13 | 293.45 | 175.13 | 5746.95 | 5586.09 | 212.15 | 212.15
14/10/2008 19:30:00 IST | 137.23 | 136.59 | 158.73 | 136.59 | 5633.19 | 5470.93 | 214.62 | 214.62
14/10/2008 20:00:00 IST | 156.97 | 156.33 | 131.88 | 109.73 | 5558.29 | 5368.28 | 221.25 | 221.25
14/10/2008 20:30:00 IST | 111.79 | 111.53 | 131.88 | 109.73 | 5331.98 | 5186.44 | 209.73 | 209.73
14/10/2008 21:00:00 IST | 100.74 | 100.74 | 131.88 | 109.73 | 4904.92 | 5004.75 | 190.13 | 190.13
14/10/2008 21:30:00 IST | 99.98 | 99.98 | 127.05 | 109.73 | 4647.73 | 4771.14 | 193.65 | 193.65
14/10/2008 22:00:00 IST | 87.72 | 87.72 | 99.02 | 87.72 | 4344.3 | 4378.4 | 175.18 | 175.18
14/10/2008 22:30:00 IST | 89.29 | 89.29 | 112.52 | 103.41 | 4066.53 | 4078.28 | 162.94 | 162.94
14/10/2008 23:00:00 IST | 60.19 | 60.19 | 63.33 | 60.23 | 3801.19 | 3873.76 | 156.84 | 156.84
14/10/2008 23:30:00 IST | 55.41 | 55.41 | 62.73 | 59.63 | 3545.95 | 3651.2 | 135.51 | 135.51
15/10/2008 00:00:00 IST | 43.9 | 43.9 | 58.51 | 55.41 | 3408.51 | 3502.11 | 148.75 | 148.75
15/10/2008 00:30:00 IST | 43.9 | 43.9 | 58.51 | 55.41 | 3260.11 | 3444.77 | 149.64 | 149.64
15/10/2008 01:00:00 IST | 43.33 | 43.33 | 47 | 43.9 | 3122.48 | 3217.16 | 163.97 | 163.97
15/10/2008 01:30:00 IST | 41.67 | 41.67 | 46.58 | 43.48 | 3000.72 | 3091.72 | 161.85 | 161.85
15/10/2008 02:00:00 IST | 41.67 | 41.67 | 45.22 | 42.12 | 2927.57 | 3018.57 | 166.56 | 166.56
15/10/2008 02:30:00 IST | 40.79 | 40.79 | 44.77 | 41.67 | 2840.6 | 2931.6 | 177.91 | 177.91
15/10/2008 03:00:00 IST | 38.08 | 38.08 | 44.77 | 41.67 | 2760.57 | 2851.57 | 182.24 | 182.24
15/10/2008 03:30:00 IST | 37.66 | 37.66 | 43.89 | 40.79 | 2711.58 | 2802.58 | 198.21 | 198.21
15/10/2008 04:00:00 IST | 36.8 | 36.8 | 43.89 | 40.79 | 2702.55 | 2793.55 | 201.68 | 201.68
15/10/2008 04:30:00 IST | 37.88 | 37.88 | 44.77 | 41.67 | 2726.41 | 2820.01 | 194.32 | 194.32
15/10/2008 05:00:00 IST | 41.67 | 41.67 | 46.58 | 43.48 | 2778.37 | 2988.77 | 178.65 | 178.65
15/10/2008 05:30:00 IST | 41.67 | 41.67 | 46.96 | 43.86 | 2859.22 | 3044.71 | 169.33 | 169.33
15/10/2008 06:00:00 IST | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 3061.99 | 3247.5 | 176.65 | 176.65
15/10/2008 06:30:00 IST | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | 3376.12 | 3561.61 | 193.67 | 193.67
15/10/2008 07:00:00 IST | 66.74 | 66.74 | 57.59 | 57.59 | 3928.96 | 4090.39 | 205.26 | 205.26
15/10/2008 07:30:00 IST | 95.35 | 95.35 | 109.73 | 109.73 | 4389.35 | 4549.72 | 207.61 | 207.61
15/10/2008 08:00:00 IST | 95.49 | 95.49 | 112.78 | 112.78 | 4681.85 | 4835.6 | 202.2 | 202.2
15/10/2008 08:30:00 IST | 95.35 | 95.35 | 109.73 | 109.73 | 4716.04 | 4741.67 | 201.28 | 201.28
15/10/2008 09:00:00 IST | 95.35 | 95.35 | 109.73 | 109.73 | 4783.7 | 4803.19 | 179.94 | 179.94
15/10/2008 09:30:00 IST | 95.35 | 95.35 | 109.73 | 109.73 | 4804.66 | 4824.15 | 196.49 | 196.49
15/10/2008 10:00:00 IST | 95.35 | 95.35 | 109.73 | 109.73 | 4790.7 | 4810.21 | 197.83 | 197.83
15/10/2008 10:30:00 IST | 98.31 | 98.31 | 109.73 | 109.73 | 4824.57 | 4844 | 190.35 | 190.35
15/10/2008 11:00:00 IST | 98.31 | 98.31 | 112.78 | 112.78 | 4858.57 | 4878.06 | 179.59 | 179.59
15/10/2008 11:30:00 IST | 98.31 | 98.31 | 109.73 | 109.73 | 4834.16 | 4853.65 | 214.18 | 214.18

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
14/10/2008 06:00:00 IST | 3268.88 | 3184.94 | 83.94 | 0 | -65 | 85146 | 43.9 | 43.9 | 0 | 71751.916 | 86705.32
14/10/2008 06:30:00 IST | 3577.36 | 3491.4 | 85.96 | 0 | -63.89 | 105629 | 43.9 | 43.9 | 0 | 78523.052 | 100894.9608
14/10/2008 07:00:00 IST | 4129.87 | 4038.25 | 91.62 | 0 | 23.19 | 196911 | 109.73 | 109.73 | 0 | 226585.3176 | 149721.8902
14/10/2008 07:30:00 IST | 4573.42 | 4474.72 | 98.7 | 0 | 24.74 | 169416 | 76.81 | 76.81 | 0 | 175642.1951 | 261837.8112
14/10/2008 08:00:00 IST | 4905.01 | 4793.77 | 111.24 | 0 | 79.86 | 153489 | 109.73 | 109.73 | 0 | 269113.3737 | 307491.5817
14/10/2008 08:30:00 IST | 4969.15 | 4829.82 | 139.33 | 0 | 78.2 | 151004 | 104.45 | 104.45 | 0 | 259513.8588 | 303521.1819
14/10/2008 09:00:00 IST | 5035.52 | 4865.34 | 170.18 | 0 | -37.23 | 150068 | 109.73 | 109.73 | 0 | 276273.8048 | 332064.6758
14/10/2008 09:30:00 IST | 5088.05 | 4918.68 | 169.37 | 0 | -40.25 | 152386 | 109.73 | 109.73 | 0 | 279155.8632 | 349502.2316
14/10/2008 10:00:00 IST | 5058.7 | 4889.85 | 168.85 | 0 | -40.25 | 152517 | 109.73 | 109.73 | 0 | 277545.5755 | 354260.403
14/10/2008 10:30:00 IST | 5106.24 | 4899.57 | 206.67 | 0 | -40.25 | 152552 | 109.73 | 109.73 | 0 | 280153.8576 | 341125.6259
14/10/2008 11:00:00 IST | 5142.08 | 4952.44 | 189.64 | 0 | -40.25 | 152587 | 109.73 | 109.73 | 0 | 282120.2192 | 356458.9434
14/10/2008 11:30:00 IST | 5188.22 | 5010.05 | 178.17 | 0 | -40.25 | 159932 | 109.73 | 109.73 | 0 | 284651.6903 | 342806.8938
14/10/2008 12:00:00 IST | 5238.97 | 5054.47 | 184.5 | 0 | -40.25 | 156042 | 109.73 | 109.73 | 0 | 287436.0891 | 346153.3488
14/10/2008 12:30:00 IST | 5285.87 | 5101.77 | 184.1 | 0 | -37.23 | 158045 | 109.73 | 109.73 | 0 | 290009.2575 | 349383.09
14/10/2008 13:00:00 IST | 5216.87 | 5017.2 | 199.67 | 0 | 24.75 | 160957 | 109.73 | 109.73 | 0 | 286223.5725 | 344982.2544
14/10/2008 13:30:00 IST | 5118.93 | 4917.14 | 201.79 | 0 | 24.75 | 156108 | 103.41 | 103.41 | 0 | 264674.2757 | 341621.952
14/10/2008 14:00:00 IST | 5140.08 | 4925.62 | 214.46 | 0 | 24.75 | 156556 | 104.45 | 104.45 | 0 | 268440.678 | 343668.0702
14/10/2008 14:30:00 IST | 5112.99 | 4927.05 | 185.94 | 0 | 24.75 | 156549 | 104.45 | 104.45 | 0 | 267025.9028 | 338658.6084
14/10/2008 15:00:00 IST | 5145.46 | 4969.88 | 175.58 | 0 | 31.71 | 158693 | 104.45 | 104.45 | 0 | 268721.6485 | 324282.7489
14/10/2008 15:30:00 IST | 5200.28 | 5008.39 | 191.89 | 0 | 61.91 | 195075 | 100.74 | 100.74 | 0 | 261938.1036 | 325214.7736
14/10/2008 16:00:00 IST | 5406.51 | 5168.8 | 237.71 | 0 | 79.93 | 181926 | 109.73 | 109.73 | 0 | 296628.1712 | 325295.5696
14/10/2008 16:30:00 IST | 5621.69 | 5387.51 | 234.18 | 0 | 84.06 | 202459 | 110 | 109.73 | 0 | 309192.95 | 321082.368
14/10/2008 17:00:00 IST | 5777.33 | 5554.86 | 222.47 | 0 | 24.75 | 181379 | 405.66 | 405.01 | 0 | 1171815.8439 | 354858.0882
14/10/2008 17:30:00 IST | 5773.22 | 5561.52 | 211.7 | 0 | 24.75 | 181377 | 405.66 | 405.01 | 0 | 1170982.2126 | 358354.8864
14/10/2008 18:00:00 IST | 5695.55 | 5468.69 | 226.86 | 0 | 24.75 | 173289 | 122.12 | 121.86 | 0 | 347770.283 | 335539.454
14/10/2008 18:30:00 IST | 5845.76 | 5619.12 | 226.64 | 0 | 24.75 | 190645 | 184.04 | 156.33 | 0 | 537926.8352 | 359370.3624
14/10/2008 19:00:00 IST | 5959.1 | 5746.95 | 212.15 | 0 | 27.61 | 195557 | 248.16 | 175.13 | 0 | 739405.128 | 850746.764
14/10/2008 19:30:00 IST | 5847.81 | 5633.19 | 214.62 | 0 | 45.5 | 183529 | 137.23 | 136.59 | 0 | 401247.4831 | 451233.6757
14/10/2008 20:00:00 IST | 5779.54 | 5558.29 | 221.25 | 0 | 0 | 179169 | 156.97 | 156.33 | 0 | 453607.1969 | 368573.6082
14/10/2008 20:30:00 IST | 5541.71 | 5331.98 | 209.73 | 0 | -35.48 | 164943 | 111.79 | 111.53 | 0 | 309753.8804 | 355823.4498
14/10/2008 21:00:00 IST | 5095.05 | 4904.92 | 190.13 | 0 | 56.09 | 153850 | 100.74 | 100.74 | 0 | 256637.6685 | 342550.3872
14/10/2008 21:30:00 IST | 4841.38 | 4647.73 | 193.65 | 0 | 15.37 | 139232 | 99.98 | 99.98 | 0 | 242020.5862 | 315388.2847
14/10/2008 22:00:00 IST | 4519.48 | 4344.3 | 175.18 | 0 | 14.33 | 124107 | 87.72 | 87.72 | 0 | 198224.3928 | 225447.7458
14/10/2008 22:30:00 IST | 4229.47 | 4066.53 | 162.94 | 0 | 35.6 | 109393 | 89.29 | 89.29 | 0 | 188824.6882 | 238611.0372
14/10/2008 23:00:00 IST | 3958.03 | 3801.19 | 156.84 | 0 | 58.37 | 103867 | 60.19 | 60.19 | 0 | 119116.9128 | 127628.949
14/10/2008 23:30:00 IST | 3681.46 | 3545.95 | 135.51 | 0 | 59.31 | 94240 | 55.41 | 55.41 | 0 | 101994.8493 | 118770.1592
15/10/2008 00:00:00 IST | 3557.26 | 3408.51 | 148.75 | 0 | 0 | 90860 | 43.9 | 43.9 | 0 | 78081.857 | 106805.9093
15/10/2008 00:30:00 IST | 3409.75 | 3260.11 | 149.64 | 0 | -34.71 | 87574 | 43.9 | 43.9 | 0 | 74844.0125 | 105154.4646
15/10/2008 01:00:00 IST | 3286.45 | 3122.48 | 163.97 | 0 | 56.04 | 84665 | 43.33 | 43.33 | 0 | 71200.9392 | 79456.555
15/10/2008 01:30:00 IST | 3162.57 | 3000.72 | 161.85 | 0 | 59.31 | 82754 | 41.67 | 41.67 | 0 | 65892.146 | 75775.6453
15/10/2008 02:00:00 IST | 3094.13 | 2927.57 | 166.56 | 0 | 59.31 | 80926 | 41.67 | 41.67 | 0 | 64466.1986 | 72015.7893
15/10/2008 02:30:00 IST | 3018.51 | 2840.6 | 177.91 | 0 | 59.31 | 79754 | 40.79 | 40.79 | 0 | 61562.5114 | 69606.3813
15/10/2008 03:00:00 IST | 2942.81 | 2760.57 | 182.24 | 0 | 59.31 | 78677 | 38.08 | 38.08 | 0 | 56031.1024 | 67911.8369
15/10/2008 03:30:00 IST | 2909.79 | 2711.58 | 198.21 | 0 | 59.31 | 77745 | 37.66 | 37.66 | 0 | 54791.3457 | 65852.3366
15/10/2008 04:00:00 IST | 2904.23 | 2702.55 | 201.68 | 0 | 59.31 | 77577 | 36.8 | 36.8 | 0 | 53437.832 | 65730.3224
15/10/2008 04:30:00 IST | 2920.73 | 2726.41 | 194.32 | 0 | 56.04 | 77974 | 37.88 | 37.88 | 0 | 55318.6262 | 67475.7771
15/10/2008 05:00:00 IST | 2957.02 | 2778.37 | 178.65 | 0 | -60.83 | 78086 | 41.67 | 41.67 | 0 | 61609.5117 | 73769.2118
15/10/2008 05:30:00 IST | 3028.55 | 2859.22 | 169.33 | 0 | -65 | 79524 | 41.67 | 41.67 | 0 | 63099.8392 | 75465.6592
15/10/2008 06:00:00 IST | 3238.64 | 3061.99 | 176.65 | 0 | -65 | 90984 | 50.11 | 50.11 | 0 | 81144.1252 | 85792.0783
15/10/2008 06:30:00 IST | 3569.79 | 3376.12 | 193.67 | 0 | -65 | 98881 | 51.36 | 51.36 | 0 | 91672.2072 | 96435.5904
15/10/2008 07:00:00 IST | 4134.22 | 3928.96 | 205.26 | 0 | -65 | 108767 | 66.74 | 66.74 | 0 | 137958.9214 | 123693.2418
15/10/2008 07:30:00 IST | 4596.96 | 4389.35 | 207.61 | 0 | 0 | 137571 | 95.35 | 95.35 | 0 | 219160.068 | 261010.9104
15/10/2008 08:00:00 IST | 4884.05 | 4681.85 | 202.2 | 0 | -6.79 | 126776 | 95.49 | 95.49 | 0 | 233188.9672 | 284081.542
15/10/2008 08:30:00 IST | 4917.32 | 4716.04 | 201.28 | 0 | -65 | 128359 | 95.35 | 95.35 | 0 | 234433.231 | 271194.9518
15/10/2008 09:00:00 IST | 4963.64 | 4783.7 | 179.94 | 0 | -65 | 130880 | 95.35 | 95.35 | 0 | 236641.537 | 273399.4275
15/10/2008 09:30:00 IST | 5001.15 | 4804.66 | 196.49 | 0 | -65 | 131158 | 95.35 | 95.35 | 0 | 238429.8263 | 275457.4136
15/10/2008 10:00:00 IST | 4988.53 | 4790.7 | 197.83 | 0 | -65 | 131045 | 95.35 | 95.35 | 0 | 237828.1677 | 274766.1146
15/10/2008 10:30:00 IST | 5014.92 | 4824.57 | 190.35 | 0 | -65 | 131666 | 98.31 | 98.31 | 0 | 246508.3926 | 276209.6127
15/10/2008 11:00:00 IST | 5038.16 | 4858.57 | 179.59 | 0 | -65 | 133338 | 98.31 | 98.31 | 0 | 247650.7548 | 285200.8835
15/10/2008 11:30:00 IST | 5048.34 | 4834.16 | 214.18 | 0 | -65 | 132162 | 98.31 | 98.31 | 0 | 248151.1527 | 278046.4929
[7 empty] | 100.0447 | 98.3095 |  | 15013752.6066 | 15159939.3031 | -146186.6965 | -0.9737%
[7 empty] | 103.4854 | 101.3165 |  | 12560985.2554 | 12374651.0436 | 186334.2119 | 1.483% | Re-Pricing Not Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
14/10/2008 06:00:00 IST | 3334.82 | 3250.88 | 83.94 | 0 | -65 | 86792 | 52 | 52 | 0 | 86705.32
14/10/2008 06:30:00 IST | 3641.76 | 3555.8 | 85.96 | 0 | -63.89 | 108545 | 55.41 | 55.41 | 0 | 100894.9608
14/10/2008 07:00:00 IST | 4120.03 | 4028.41 | 91.62 | 0 | 17.82 | 110227 | 72.68 | 72.68 | 0 | 149721.8902
14/10/2008 07:30:00 IST | 4641.28 | 4542.58 | 98.7 | 0 | 33.7 | 257963 | 112.83 | 109.73 | 0 | 261837.8112
14/10/2008 08:00:00 IST | 4984.06 | 4872.82 | 111.24 | 0 | 79.86 | 160649 | 123.39 | 109.73 | 0 | 307491.5817
14/10/2008 08:30:00 IST | 4968.02 | 4828.69 | 139.33 | 0 | 78.2 | 151460 | 122.19 | 104.45 | 0 | 303521.1819
14/10/2008 09:00:00 IST | 5048.11 | 4877.93 | 170.18 | 0 | -37.23 | 150257 | 131.56 | 109.73 | 0 | 332064.6758
14/10/2008 09:30:00 IST | 5153.38 | 4984.01 | 169.37 | 0 | -40.25 | 153352 | 135.64 | 109.73 | 0 | 349502.2316
14/10/2008 10:00:00 IST | 5120.85 | 4952 | 168.85 | 0 | -40.25 | 155006 | 138.36 | 109.73 | 0 | 354260.403
14/10/2008 10:30:00 IST | 5117.78 | 4911.11 | 206.67 | 0 | -40.25 | 154698 | 133.31 | 104.69 | 0 | 341125.6259
14/10/2008 11:00:00 IST | 5152.63 | 4962.99 | 189.64 | 0 | -40.25 | 156361 | 138.36 | 109.73 | 0 | 356458.9434
14/10/2008 11:30:00 IST | 5198.77 | 5020.6 | 178.17 | 0 | -40.25 | 152587 | 131.88 | 109.73 | 0 | 342806.8938
14/10/2008 12:00:00 IST | 5249.52 | 5065.02 | 184.5 | 0 | -40.25 | 153596 | 131.88 | 109.73 | 0 | 346153.3488
14/10/2008 12:30:00 IST | 5298.5 | 5114.4 | 184.1 | 0 | -37.23 | 153576 | 131.88 | 109.73 | 0 | 349383.09
14/10/2008 13:00:00 IST | 5231.76 | 5032.09 | 199.67 | 0 | 24.75 | 156705 | 131.88 | 109.73 | 0 | 344982.2544
14/10/2008 13:30:00 IST | 5180.8 | 4979.01 | 201.79 | 0 | 24.75 | 156705 | 131.88 | 109.73 | 0 | 341621.952
14/10/2008 14:00:00 IST | 5211.83 | 4997.37 | 214.46 | 0 | 24.75 | 156700 | 131.88 | 109.73 | 0 | 343668.0702
14/10/2008 14:30:00 IST | 5135.86 | 4949.92 | 185.94 | 0 | 24.75 | 156639 | 131.88 | 109.73 | 0 | 338658.6084
14/10/2008 15:00:00 IST | 5113.66 | 4938.08 | 175.58 | 0 | 31.71 | 156654 | 126.83 | 104.69 | 0 | 324282.7489
14/10/2008 15:30:00 IST | 5138.08 | 4946.19 | 191.89 | 0 | 61.91 | 191428 | 126.59 | 104.45 | 0 | 325214.7736
14/10/2008 16:00:00 IST | 5195.17 | 4957.46 | 237.71 | 0 | 79.93 | 155794 | 125.23 | 103.09 | 0 | 325295.5696
14/10/2008 16:30:00 IST | 5225.95 | 4991.77 | 234.18 | 0 | 84.06 | 157580 | 122.88 | 100.74 | 0 | 321082.368
14/10/2008 17:00:00 IST | 5381.53 | 5159.06 | 222.47 | 0 | 24.75 | 159021 | 131.88 | 109.73 | 0 | 354858.0882
14/10/2008 17:30:00 IST | 5434.56 | 5222.86 | 211.7 | 0 | 24.75 | 166195 | 131.88 | 109.73 | 0 | 358354.8864
14/10/2008 18:00:00 IST | 5301.2 | 5074.34 | 226.86 | 0 | 24.75 | 161970 | 126.59 | 104.45 | 0 | 335539.454
14/10/2008 18:30:00 IST | 5449.96 | 5223.32 | 226.64 | 0 | 24.75 | 169751 | 131.88 | 109.73 | 0 | 359370.3624
14/10/2008 19:00:00 IST | 5798.24 | 5586.09 | 212.15 | 0 | 27.61 | 187599 | 293.45 | 175.13 | 0 | 850746.764
14/10/2008 19:30:00 IST | 5685.55 | 5470.93 | 214.62 | 0 | 53.24 | 171842 | 158.73 | 136.59 | 0 | 451233.6757
14/10/2008 20:00:00 IST | 5589.53 | 5368.28 | 221.25 | 0 | -11.82 | 165874 | 131.88 | 109.73 | 0 | 368573.6082
14/10/2008 20:30:00 IST | 5396.17 | 5186.44 | 209.73 | 0 | -41.73 | 157028 | 131.88 | 109.73 | 0 | 355823.4498
14/10/2008 21:00:00 IST | 5194.88 | 5004.75 | 190.13 | 0 | 56.09 | 157601 | 131.88 | 109.73 | 0 | 342550.3872
14/10/2008 21:30:00 IST | 4964.79 | 4771.14 | 193.65 | 0 | 15.37 | 141814 | 127.05 | 109.73 | 0 | 315388.2847
14/10/2008 22:00:00 IST | 4553.58 | 4378.4 | 175.18 | 0 | 44.32 | 125624 | 99.02 | 87.72 | 0 | 225447.7458
14/10/2008 22:30:00 IST | 4241.22 | 4078.28 | 162.94 | 0 | 35.6 | 109992 | 112.52 | 103.41 | 0 | 238611.0372
14/10/2008 23:00:00 IST | 4030.6 | 3873.76 | 156.84 | 0 | 58.37 | 106052 | 63.33 | 60.23 | 0 | 127628.949
14/10/2008 23:30:00 IST | 3786.71 | 3651.2 | 135.51 | 0 | 59.31 | 98368 | 62.73 | 59.63 | 0 | 118770.1592
15/10/2008 00:00:00 IST | 3650.86 | 3502.11 | 148.75 | 0 | 56.04 | 95061 | 58.51 | 55.41 | 0 | 106805.9093
15/10/2008 00:30:00 IST | 3594.41 | 3444.77 | 149.64 | 0 | 0 | 93668 | 58.51 | 55.41 | 0 | 105154.4646
15/10/2008 01:00:00 IST | 3381.13 | 3217.16 | 163.97 | 0 | 56.04 | 88346 | 47 | 43.9 | 0 | 79456.555
15/10/2008 01:30:00 IST | 3253.57 | 3091.72 | 161.85 | 0 | 59.31 | 85759 | 46.58 | 43.48 | 0 | 75775.6453
15/10/2008 02:00:00 IST | 3185.13 | 3018.57 | 166.56 | 0 | 59.31 | 84216 | 45.22 | 42.12 | 0 | 72015.7893
15/10/2008 02:30:00 IST | 3109.51 | 2931.6 | 177.91 | 0 | 59.31 | 82747 | 44.77 | 41.67 | 0 | 69606.3813
15/10/2008 03:00:00 IST | 3033.81 | 2851.57 | 182.24 | 0 | 59.31 | 80940 | 44.77 | 41.67 | 0 | 67911.8369
15/10/2008 03:30:00 IST | 3000.79 | 2802.58 | 198.21 | 0 | 59.31 | 79964 | 43.89 | 40.79 | 0 | 65852.3366
15/10/2008 04:00:00 IST | 2995.23 | 2793.55 | 201.68 | 0 | 59.31 | 79766 | 43.89 | 40.79 | 0 | 65730.3224
15/10/2008 04:30:00 IST | 3014.33 | 2820.01 | 194.32 | 0 | 56.04 | 80110 | 44.77 | 41.67 | 0 | 67475.7771
15/10/2008 05:00:00 IST | 3167.42 | 2988.77 | 178.65 | 0 | -60.83 | 82906 | 46.58 | 43.48 | 0 | 73769.2118
15/10/2008 05:30:00 IST | 3214.04 | 3044.71 | 169.33 | 0 | -65 | 83984 | 46.96 | 43.86 | 0 | 75465.6592
15/10/2008 06:00:00 IST | 3424.15 | 3247.5 | 176.65 | 0 | -65 | 90859 | 50.11 | 50.11 | 0 | 85792.0783
15/10/2008 06:30:00 IST | 3755.28 | 3561.61 | 193.67 | 0 | -65 | 98573 | 51.36 | 51.36 | 0 | 96435.5904
15/10/2008 07:00:00 IST | 4295.65 | 4090.39 | 205.26 | 0 | -65 | 126627 | 57.59 | 57.59 | 0 | 123693.2418
15/10/2008 07:30:00 IST | 4757.33 | 4549.72 | 207.61 | 0 | 0 | 129352 | 109.73 | 109.73 | 0 | 261010.9104
15/10/2008 08:00:00 IST | 5037.8 | 4835.6 | 202.2 | 0 | 0 | 133665 | 112.78 | 112.78 | 0 | 284081.542
15/10/2008 08:30:00 IST | 4942.95 | 4741.67 | 201.28 | 0 | 0 | 136528 | 109.73 | 109.73 | 0 | 271194.9518
15/10/2008 09:00:00 IST | 4983.13 | 4803.19 | 179.94 | 0 | -65 | 133910 | 109.73 | 109.73 | 0 | 273399.4275
15/10/2008 09:30:00 IST | 5020.64 | 4824.15 | 196.49 | 0 | -65 | 133910 | 109.73 | 109.73 | 0 | 275457.4136
15/10/2008 10:00:00 IST | 5008.04 | 4810.21 | 197.83 | 0 | -65 | 133798 | 109.73 | 109.73 | 0 | 274766.1146
15/10/2008 10:30:00 IST | 5034.35 | 4844 | 190.35 | 0 | -65 | 133756 | 109.73 | 109.73 | 0 | 276209.6127
15/10/2008 11:00:00 IST | 5057.65 | 4878.06 | 179.59 | 0 | -65 | 134601 | 112.78 | 112.78 | 0 | 285200.8835
15/10/2008 11:30:00 IST | 5067.83 | 4853.65 | 214.18 | 0 | -65 | 133721 | 109.73 | 109.73 | 0 | 278046.4929
[7 empty] | 103.3217 | 90.1823 |  | 15159939.3031
[7 empty] | 105.1369 | 88.7127 |  | 12374651.0436