## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 11459701.417 | 10139522.8675 | 1320178.5495 | 11.52%
Average SMP | 107.0831 | 95.62
Max SMP | 245.66 | 228.47

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
27/05/2008 06:00:00 IST | 52.12 | 52.12 | 51.41 | 51.41 | 2529.45 | 2529.38 | 304.1 | 304.1
27/05/2008 06:30:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 2789.06 | 2788.99 | 311.33 | 311.33
27/05/2008 07:00:00 IST | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 3289.39 | 3289.26 | 288.47 | 288.47
27/05/2008 07:30:00 IST | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 3734.08 | 3734.01 | 259.32 | 259.32
27/05/2008 08:00:00 IST | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 4126.46 | 4126.39 | 260.75 | 260.75
27/05/2008 08:30:00 IST | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 4243.74 | 4243.67 | 292.35 | 292.35
27/05/2008 09:00:00 IST | 76.44 | 76.44 | 76.44 | 76.44 | 4333.45 | 4333.32 | 319.21 | 319.21
27/05/2008 09:30:00 IST | 111.34 | 76.44 | 80.8 | 76.44 | 4398.84 | 4398.77 | 329.23 | 329.23
27/05/2008 10:00:00 IST | 111.34 | 76.44 | 73.94 | 68.57 | 4400.14 | 4399.99 | 337.57 | 337.57
27/05/2008 10:30:00 IST | 117.67 | 82.77 | 117.89 | 108.89 | 4434.72 | 4434.65 | 346.32 | 346.32
27/05/2008 11:00:00 IST | 117.67 | 82.77 | 94.1 | 88.73 | 4421.23 | 4421.16 | 368.05 | 368.05
27/05/2008 11:30:00 IST | 117.67 | 82.77 | 93.09 | 88.73 | 4466.04 | 4508.17 | 363.27 | 363.27
27/05/2008 12:00:00 IST | 117.67 | 82.77 | 93.09 | 88.73 | 4474.43 | 4474.3 | 363.4 | 363.4
27/05/2008 12:30:00 IST | 117.67 | 82.77 | 93.09 | 88.73 | 4503.93 | 4503.8 | 374.13 | 374.13
27/05/2008 13:00:00 IST | 111.34 | 76.44 | 93.09 | 88.73 | 4408.92 | 4408.85 | 379.26 | 379.26
27/05/2008 13:30:00 IST | 110.57 | 75.67 | 93.09 | 88.73 | 4328.3 | 4328.15 | 373.92 | 373.92
27/05/2008 14:00:00 IST | 103.47 | 68.57 | 72.93 | 68.57 | 4353.07 | 4352.94 | 357.89 | 357.89
27/05/2008 14:30:00 IST | 103.47 | 68.57 | 72.93 | 68.57 | 4370.28 | 4370.15 | 345.98 | 345.98
27/05/2008 15:00:00 IST | 103.47 | 68.57 | 72.93 | 68.57 | 4460.34 | 4460.24 | 307.98 | 307.98
27/05/2008 15:30:00 IST | 117.67 | 82.77 | 93.09 | 88.73 | 4527.53 | 4527.28 | 297.45 | 297.45
27/05/2008 16:00:00 IST | 117.67 | 82.77 | 93.09 | 88.73 | 4620.15 | 4619.9 | 296.94 | 296.94
27/05/2008 16:30:00 IST | 144.99 | 82.77 | 96.46 | 88.73 | 4737.32 | 4737.09 | 285.58 | 285.58
27/05/2008 17:00:00 IST | 191.95 | 100.65 | 100.09 | 88.73 | 4870.98 | 4870.67 | 240.41 | 240.41
27/05/2008 17:30:00 IST | 245.66 | 82.77 | 228.47 | 88.73 | 4886.55 | 4886.3 | 212.49 | 212.49
27/05/2008 18:00:00 IST | 218.33 | 82.77 | 228.47 | 88.73 | 4776.42 | 4776.17 | 193.33 | 193.33
27/05/2008 18:30:00 IST | 218.33 | 82.77 | 226.29 | 88.73 | 4686.21 | 4685.85 | 179.78 | 179.78
27/05/2008 19:00:00 IST | 218.33 | 82.77 | 222.66 | 88.73 | 4621.59 | 4621.46 | 137.16 | 137.16
27/05/2008 19:30:00 IST | 218.33 | 82.77 | 220 | 88.73 | 4523.57 | 4523.3 | 121.56 | 121.56
27/05/2008 20:00:00 IST | 218.33 | 82.77 | 220 | 88.73 | 4450.39 | 4450.18 | 125.91 | 125.91
27/05/2008 20:30:00 IST | 204.13 | 68.57 | 199.84 | 68.57 | 4412 | 4411.81 | 119.12 | 119.12
27/05/2008 21:00:00 IST | 199.72 | 64.16 | 195.43 | 64.16 | 4376.32 | 4376.11 | 117.95 | 117.95
27/05/2008 21:30:00 IST | 107.88 | 72.98 | 77.34 | 72.98 | 4373.54 | 4373.27 | 119.51 | 119.51
27/05/2008 22:00:00 IST | 103.47 | 68.57 | 72.93 | 68.57 | 4347.81 | 4347.54 | 113.08 | 113.08
27/05/2008 22:30:00 IST | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 4097.36 | 4097.15 | 111.78 | 111.78
27/05/2008 23:00:00 IST | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 3811.45 | 3811.18 | 106.21 | 106.21
27/05/2008 23:30:00 IST | 57.94 | 57.94 | 58.77 | 58.77 | 3518.66 | 3518.39 | 98.99 | 98.99
28/05/2008 00:00:00 IST | 57.94 | 57.94 | 58.33 | 58.33 | 3356.69 | 3356.5 | 82.46 | 82.46
28/05/2008 00:30:00 IST | 57.94 | 57.94 | 56.03 | 56.03 | 3195.56 | 3195.35 | 77.07 | 77.07
28/05/2008 01:00:00 IST | 57.94 | 57.94 | 56.03 | 56.03 | 3072.46 | 3072.19 | 77.24 | 77.24
28/05/2008 01:30:00 IST | 56.03 | 56.03 | 52.12 | 52.12 | 2989.02 | 2988.81 | 71.19 | 71.19
28/05/2008 02:00:00 IST | 54.84 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | 2939.1 | 2938.83 | 72.87 | 72.87
28/05/2008 02:30:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 2880.74 | 2880.55 | 78 | 78
28/05/2008 03:00:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 2851.33 | 2851.12 | 74.22 | 74.22
28/05/2008 03:30:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 2837.43 | 2837.22 | 72.04 | 72.04
28/05/2008 04:00:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 2835.13 | 2834.86 | 70.22 | 70.22
28/05/2008 04:30:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 2849.77 | 2849.58 | 65.96 | 65.96
28/05/2008 05:00:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 2829.9 | 2829.63 | 67.84 | 67.84
28/05/2008 05:30:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 2848.2 | 2847.96 | 66.82 | 66.82
28/05/2008 06:00:00 IST | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 3048.72 | 3058.4 | 60 | 60
28/05/2008 06:30:00 IST | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 3316.1 | 3325.86 | 59.78 | 59.78
28/05/2008 07:00:00 IST | 60.18 | 60.18 | 62.11 | 62.11 | 3809.51 | 3819.21 | 68.03 | 68.03
28/05/2008 07:30:00 IST | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 4233.61 | 4243.37 | 67.08 | 67.08
28/05/2008 08:00:00 IST | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 4614.46 | 4624.16 | 66.57 | 66.57
28/05/2008 08:30:00 IST | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 4752.48 | 4762.24 | 68.71 | 68.71
28/05/2008 09:00:00 IST | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 4867.23 | 4876.91 | 69.38 | 69.38
28/05/2008 09:30:00 IST | 96.87 | 96.87 | 163.19 | 163.19 | 4922.77 | 4932.53 | 74.98 | 74.98
28/05/2008 10:00:00 IST | 96.87 | 96.87 | 163.19 | 163.19 | 4915.1 | 4924.86 | 83.39 | 83.39
28/05/2008 10:30:00 IST | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 4937.36 | 4947.06 | 88.41 | 88.41
28/05/2008 11:00:00 IST | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 4955.48 | 4965.24 | 89.52 | 89.52
28/05/2008 11:30:00 IST | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 4964.12 | 4973.88 | 86.38 | 86.38

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
27/05/2008 06:00:00 IST | 2833.55 | 2529.45 | 304.1 | 0 | 74.93 | 77488 | 52.12 | 52.12 | 0 | 73842.313 | 72834.6034
27/05/2008 06:30:00 IST | 3100.39 | 2789.06 | 311.33 | 0 | 74.93 | 78620 | 52.12 | 52.12 | 0 | 80796.1634 | 80794.3392
27/05/2008 07:00:00 IST | 3577.86 | 3289.39 | 288.47 | 0 | 74.93 | 108090 | 57.94 | 57.94 | 0 | 103650.6042 | 103646.8381
27/05/2008 07:30:00 IST | 3993.4 | 3734.08 | 259.32 | 0 | 74.93 | 147202 | 58.34 | 58.34 | 0 | 116487.478 | 116485.4361
27/05/2008 08:00:00 IST | 4387.21 | 4126.46 | 260.75 | 0 | 74.93 | 122384 | 75.57 | 75.57 | 0 | 165770.7299 | 165768.0849
27/05/2008 08:30:00 IST | 4536.09 | 4243.74 | 292.35 | 0 | 74.93 | 129881 | 64.16 | 64.16 | 0 | 145517.7672 | 145515.5216
27/05/2008 09:00:00 IST | 4652.66 | 4333.45 | 319.21 | 0 | 74.93 | 128818 | 76.44 | 76.44 | 0 | 177824.6652 | 177819.6966
27/05/2008 09:30:00 IST | 4728.07 | 4398.84 | 329.23 | 0 | 74.93 | 156640 | 111.34 | 76.44 | 0 | 263211.6569 | 191011.2
27/05/2008 10:00:00 IST | 4737.71 | 4400.14 | 337.57 | 0 | 74.93 | 131857 | 111.34 | 76.44 | 0 | 263748.3157 | 175147.5932
27/05/2008 10:30:00 IST | 4781.04 | 4434.72 | 346.32 | 0 | 74.93 | 131749 | 117.67 | 82.77 | 0 | 281292.4884 | 281814.2767
27/05/2008 11:00:00 IST | 4789.28 | 4421.23 | 368.05 | 0 | 74.93 | 131618 | 117.67 | 82.77 | 0 | 281777.2888 | 225332.3305
27/05/2008 11:30:00 IST | 4829.31 | 4466.04 | 363.27 | 0 | 74.93 | 131760 | 117.67 | 82.77 | 0 | 284132.4538 | 226741.1748
27/05/2008 12:00:00 IST | 4837.83 | 4474.43 | 363.4 | 0 | 74.93 | 131769 | 117.67 | 82.77 | 0 | 284633.728 | 225170.7465
27/05/2008 12:30:00 IST | 4878.06 | 4503.93 | 374.13 | 0 | 74.93 | 131702 | 117.67 | 82.77 | 0 | 287000.6601 | 227043.2519
27/05/2008 13:00:00 IST | 4788.18 | 4408.92 | 379.26 | 0 | 74.93 | 131648 | 111.34 | 76.44 | 0 | 266557.9806 | 222862.58
27/05/2008 13:30:00 IST | 4702.22 | 4328.3 | 373.92 | 0 | 74.93 | 130653 | 110.57 | 75.67 | 0 | 259962.2327 | 218857.8482
27/05/2008 14:00:00 IST | 4710.96 | 4353.07 | 357.89 | 0 | 74.93 | 130544 | 103.47 | 68.57 | 0 | 243721.5156 | 171780.4159
27/05/2008 14:30:00 IST | 4716.26 | 4370.28 | 345.98 | 0 | 74.93 | 130882 | 103.47 | 68.57 | 0 | 243995.7111 | 171973.6805
27/05/2008 15:00:00 IST | 4768.32 | 4460.34 | 307.98 | 0 | 157.7 | 131455 | 103.47 | 68.57 | 0 | 246689.0352 | 173873.1423
27/05/2008 15:30:00 IST | 4824.98 | 4527.53 | 297.45 | 0 | 174.09 | 132253 | 117.67 | 82.77 | 0 | 283877.6983 | 224567.0579
27/05/2008 16:00:00 IST | 4917.09 | 4620.15 | 296.94 | 0 | 174.09 | 131946 | 117.67 | 82.77 | 0 | 289296.9902 | 228854.3178
27/05/2008 16:30:00 IST | 5022.9 | 4737.32 | 285.58 | 0 | 174.09 | 133170 | 144.99 | 82.77 | 0 | 364135.1355 | 242243.3741
27/05/2008 17:00:00 IST | 5111.39 | 4870.98 | 240.41 | 0 | 174.09 | 134767 | 191.95 | 100.65 | 0 | 490565.6553 | 255783.9986
27/05/2008 17:30:00 IST | 5099.04 | 4886.55 | 212.49 | 0 | 174.09 | 159645 | 245.66 | 82.77 | 0 | 626315.0832 | 582460.2756
27/05/2008 18:00:00 IST | 4969.75 | 4776.42 | 193.33 | 0 | 174.09 | 134460 | 218.33 | 82.77 | 0 | 542522.7588 | 567690.8325
27/05/2008 18:30:00 IST | 4865.99 | 4686.21 | 179.78 | 0 | 160.84 | 134433 | 218.33 | 82.77 | 0 | 531195.7984 | 550521.7063
27/05/2008 19:00:00 IST | 4758.75 | 4621.59 | 137.16 | 0 | 84.93 | 134054 | 218.33 | 82.77 | 0 | 519488.9437 | 529777.1646
27/05/2008 19:30:00 IST | 4645.13 | 4523.57 | 121.56 | 0 | 84.93 | 134054 | 218.33 | 82.77 | 0 | 507085.6164 | 510934.6
27/05/2008 20:00:00 IST | 4576.3 | 4450.39 | 125.91 | 0 | 84.93 | 134062 | 218.33 | 82.77 | 0 | 499571.7895 | 503369.9
27/05/2008 20:30:00 IST | 4531.12 | 4412 | 119.12 | 0 | 84.93 | 133235 | 204.13 | 68.57 | 0 | 462468.7628 | 452730.5256
27/05/2008 21:00:00 IST | 4494.27 | 4376.32 | 117.95 | 0 | 84.93 | 132062 | 199.72 | 64.16 | 0 | 448797.8022 | 439137.0729
27/05/2008 21:30:00 IST | 4493.05 | 4373.54 | 119.51 | 0 | 84.93 | 130883 | 107.88 | 72.98 | 0 | 242355.117 | 173735.8026
27/05/2008 22:00:00 IST | 4460.89 | 4347.81 | 113.08 | 0 | 84.93 | 130001 | 103.47 | 68.57 | 0 | 230784.1442 | 162656.5083
27/05/2008 22:30:00 IST | 4209.14 | 4097.36 | 111.78 | 0 | 84.93 | 119626 | 64.16 | 64.16 | 0 | 135029.2112 | 135022.4744
27/05/2008 23:00:00 IST | 3917.66 | 3811.45 | 106.21 | 0 | 84.93 | 109400 | 63.53 | 63.53 | 0 | 124444.4699 | 124435.8933
27/05/2008 23:30:00 IST | 3617.65 | 3518.66 | 98.99 | 0 | 84.93 | 100788 | 57.94 | 57.94 | 0 | 104803.3205 | 106296.7113
28/05/2008 00:00:00 IST | 3439.15 | 3356.69 | 82.46 | 0 | 84.93 | 98876 | 57.94 | 57.94 | 0 | 99632.1755 | 100297.2684
28/05/2008 00:30:00 IST | 3272.63 | 3195.56 | 77.07 | 0 | 84.93 | 94123 | 57.94 | 57.94 | 0 | 94808.0911 | 91676.8463
28/05/2008 01:00:00 IST | 3149.7 | 3072.46 | 77.24 | 0 | 84.93 | 94429 | 57.94 | 57.94 | 0 | 91246.809 | 88231.2814
28/05/2008 01:30:00 IST | 3060.21 | 2989.02 | 71.19 | 0 | 84.93 | 92414 | 56.03 | 56.03 | 0 | 85731.7832 | 79743.6
28/05/2008 02:00:00 IST | 3011.97 | 2939.1 | 72.87 | 0 | 84.93 | 90808 | 54.84 | 54.84 | 0 | 82588.2174 | 82580.814
28/05/2008 02:30:00 IST | 2958.74 | 2880.74 | 78 | 0 | 84.93 | 89310 | 52.12 | 52.12 | 0 | 77104.7644 | 77099.813
28/05/2008 03:00:00 IST | 2925.55 | 2851.33 | 74.22 | 0 | 84.93 | 89161 | 52.12 | 52.12 | 0 | 76239.833 | 76234.3604
28/05/2008 03:30:00 IST | 2909.47 | 2837.43 | 72.04 | 0 | 84.93 | 88938 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75820.7882 | 75815.3156
28/05/2008 04:00:00 IST | 2905.35 | 2835.13 | 70.22 | 0 | 84.93 | 88878 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75713.421 | 75706.3848
28/05/2008 04:30:00 IST | 2915.73 | 2849.77 | 65.96 | 0 | 84.93 | 89260 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75983.9238 | 75978.9724
28/05/2008 05:00:00 IST | 2897.74 | 2829.9 | 67.84 | 0 | 84.93 | 88741 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75515.1044 | 75508.0682
28/05/2008 05:30:00 IST | 2915.02 | 2848.2 | 66.82 | 0 | 84.76 | 89222 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75965.4212 | 75959.1668
28/05/2008 06:00:00 IST | 3108.72 | 3048.72 | 60 | 0 | 74.93 | 89949 | 52.12 | 52.12 | 0 | 81013.2432 | 81265.504
28/05/2008 06:30:00 IST | 3375.88 | 3316.1 | 59.78 | 0 | 74.93 | 97535 | 57.6 | 57.6 | 0 | 97225.344 | 97506.432
28/05/2008 07:00:00 IST | 3877.54 | 3809.51 | 68.03 | 0 | 74.93 | 112666 | 60.18 | 60.18 | 0 | 116675.1786 | 120718.2382
28/05/2008 07:30:00 IST | 4300.69 | 4233.61 | 67.08 | 0 | 74.93 | 146072 | 96.87 | 96.87 | 0 | 208303.9201 | 208776.6457
28/05/2008 08:00:00 IST | 4681.03 | 4614.46 | 66.57 | 0 | 74.93 | 142291 | 96.87 | 96.87 | 0 | 226725.688 | 227195.5076
28/05/2008 08:30:00 IST | 4821.19 | 4752.48 | 68.71 | 0 | 74.93 | 149002 | 96.87 | 96.87 | 0 | 233514.3377 | 233987.0633
28/05/2008 09:00:00 IST | 4936.61 | 4867.23 | 69.38 | 0 | 74.93 | 162361 | 96.87 | 96.87 | 0 | 239104.7054 | 239573.5561
28/05/2008 09:30:00 IST | 4997.75 | 4922.77 | 74.98 | 0 | 74.93 | 152750 | 96.87 | 96.87 | 0 | 242066.0212 | 408587.7784
28/05/2008 10:00:00 IST | 4998.49 | 4915.1 | 83.39 | 0 | 74.93 | 152854 | 96.87 | 96.87 | 0 | 242101.8631 | 408648.1588
28/05/2008 10:30:00 IST | 5025.77 | 4937.36 | 88.41 | 0 | 74.93 | 156704 | 96.87 | 96.87 | 0 | 243423.17 | 243892.9894
28/05/2008 11:00:00 IST | 5045 | 4955.48 | 89.52 | 0 | 74.93 | 156898 | 96.87 | 96.87 | 0 | 244354.575 | 244827.3006
28/05/2008 11:30:00 IST | 5050.5 | 4964.12 | 86.38 | 0 | 74.93 | 155019 | 96.87 | 96.87 | 0 | 244620.9675 | 245093.6931
[7 empty] | 103.0287 | 72.6332 |  | 13878830.4308 | 12899595.7347 | 979234.6961 | 7.056%
[7 empty] | 107.0831 | 69.0888 |  | 11459701.417 | 10139522.8675 | 1320178.5495 | 11.52% | Re-Pricing Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
27/05/2008 06:00:00 IST | 2833.48 | 2529.38 | 304.1 | 0 | 74.93 | 71924 | 51.41 | 51.41 | 0 | 72834.6034
27/05/2008 06:30:00 IST | 3100.32 | 2788.99 | 311.33 | 0 | 74.93 | 78618 | 52.12 | 52.12 | 0 | 80794.3392
27/05/2008 07:00:00 IST | 3577.73 | 3289.26 | 288.47 | 0 | 74.93 | 108086 | 57.94 | 57.94 | 0 | 103646.8381
27/05/2008 07:30:00 IST | 3993.33 | 3734.01 | 259.32 | 0 | 74.93 | 147200 | 58.34 | 58.34 | 0 | 116485.4361
27/05/2008 08:00:00 IST | 4387.14 | 4126.39 | 260.75 | 0 | 74.93 | 122381 | 75.57 | 75.57 | 0 | 165768.0849
27/05/2008 08:30:00 IST | 4536.02 | 4243.67 | 292.35 | 0 | 74.93 | 129878 | 64.16 | 64.16 | 0 | 145515.5216
27/05/2008 09:00:00 IST | 4652.53 | 4333.32 | 319.21 | 0 | 74.93 | 128813 | 76.44 | 76.44 | 0 | 177819.6966
27/05/2008 09:30:00 IST | 4728 | 4398.77 | 329.23 | 0 | 74.93 | 156637 | 80.8 | 76.44 | 0 | 191011.2
27/05/2008 10:00:00 IST | 4737.56 | 4399.99 | 337.57 | 0 | 74.93 | 131906 | 73.94 | 68.57 | 0 | 175147.5932
27/05/2008 10:30:00 IST | 4780.97 | 4434.65 | 346.32 | 0 | 74.93 | 133453 | 117.89 | 108.89 | 0 | 281814.2767
27/05/2008 11:00:00 IST | 4789.21 | 4421.16 | 368.05 | 0 | 74.93 | 131874 | 94.1 | 88.73 | 0 | 225332.3305
27/05/2008 11:30:00 IST | 4871.44 | 4508.17 | 363.27 | 0 | 74.93 | 131760 | 93.09 | 88.73 | 0 | 226741.1748
27/05/2008 12:00:00 IST | 4837.7 | 4474.3 | 363.4 | 0 | 74.93 | 131707 | 93.09 | 88.73 | 0 | 225170.7465
27/05/2008 12:30:00 IST | 4877.93 | 4503.8 | 374.13 | 0 | 74.93 | 131702 | 93.09 | 88.73 | 0 | 227043.2519
27/05/2008 13:00:00 IST | 4788.11 | 4408.85 | 379.26 | 0 | 74.93 | 131750 | 93.09 | 88.73 | 0 | 222862.58
27/05/2008 13:30:00 IST | 4702.07 | 4328.15 | 373.92 | 0 | 74.93 | 130959 | 93.09 | 88.73 | 0 | 218857.8482
27/05/2008 14:00:00 IST | 4710.83 | 4352.94 | 357.89 | 0 | 74.93 | 130745 | 72.93 | 68.57 | 0 | 171780.4159
27/05/2008 14:30:00 IST | 4716.13 | 4370.15 | 345.98 | 0 | 74.93 | 131084 | 72.93 | 68.57 | 0 | 171973.6805
27/05/2008 15:00:00 IST | 4768.22 | 4460.24 | 307.98 | 0 | 157.7 | 131798 | 72.93 | 68.57 | 0 | 173873.1423
27/05/2008 15:30:00 IST | 4824.73 | 4527.28 | 297.45 | 0 | 174.09 | 132499 | 93.09 | 88.73 | 0 | 224567.0579
27/05/2008 16:00:00 IST | 4916.84 | 4619.9 | 296.94 | 0 | 174.09 | 131879 | 93.09 | 88.73 | 0 | 228854.3178
27/05/2008 16:30:00 IST | 5022.67 | 4737.09 | 285.58 | 0 | 174.09 | 133021 | 96.46 | 88.73 | 0 | 242243.3741
27/05/2008 17:00:00 IST | 5111.08 | 4870.67 | 240.41 | 0 | 174.09 | 134888 | 100.09 | 88.73 | 0 | 255783.9986
27/05/2008 17:30:00 IST | 5098.79 | 4886.3 | 212.49 | 0 | 174.09 | 161500 | 228.47 | 88.73 | 0 | 582460.2756
27/05/2008 18:00:00 IST | 4969.5 | 4776.17 | 193.33 | 0 | 174.09 | 137566 | 228.47 | 88.73 | 0 | 567690.8325
27/05/2008 18:30:00 IST | 4865.63 | 4685.85 | 179.78 | 0 | 160.84 | 136738 | 226.29 | 88.73 | 0 | 550521.7063
27/05/2008 19:00:00 IST | 4758.62 | 4621.46 | 137.16 | 0 | 84.93 | 135028 | 222.66 | 88.73 | 0 | 529777.1646
27/05/2008 19:30:00 IST | 4644.86 | 4523.3 | 121.56 | 0 | 84.93 | 134054 | 220 | 88.73 | 0 | 510934.6
27/05/2008 20:00:00 IST | 4576.09 | 4450.18 | 125.91 | 0 | 84.93 | 134062 | 220 | 88.73 | 0 | 503369.9
27/05/2008 20:30:00 IST | 4530.93 | 4411.81 | 119.12 | 0 | 84.93 | 133228 | 199.84 | 68.57 | 0 | 452730.5256
27/05/2008 21:00:00 IST | 4494.06 | 4376.11 | 117.95 | 0 | 84.93 | 132055 | 195.43 | 64.16 | 0 | 439137.0729
27/05/2008 21:30:00 IST | 4492.78 | 4373.27 | 119.51 | 0 | 84.93 | 130874 | 77.34 | 72.98 | 0 | 173735.8026
27/05/2008 22:00:00 IST | 4460.62 | 4347.54 | 113.08 | 0 | 84.93 | 129992 | 72.93 | 68.57 | 0 | 162656.5083
27/05/2008 22:30:00 IST | 4208.93 | 4097.15 | 111.78 | 0 | 84.93 | 119619 | 64.16 | 64.16 | 0 | 135022.4744
27/05/2008 23:00:00 IST | 3917.39 | 3811.18 | 106.21 | 0 | 84.93 | 109392 | 63.53 | 63.53 | 0 | 124435.8933
27/05/2008 23:30:00 IST | 3617.38 | 3518.39 | 98.99 | 0 | 84.93 | 107041 | 58.77 | 58.77 | 0 | 106296.7113
28/05/2008 00:00:00 IST | 3438.96 | 3356.5 | 82.46 | 0 | 84.93 | 102335 | 58.33 | 58.33 | 0 | 100297.2684
28/05/2008 00:30:00 IST | 3272.42 | 3195.35 | 77.07 | 0 | 84.93 | 92052 | 56.03 | 56.03 | 0 | 91676.8463
28/05/2008 01:00:00 IST | 3149.43 | 3072.19 | 77.24 | 0 | 84.93 | 88736 | 56.03 | 56.03 | 0 | 88231.2814
28/05/2008 01:30:00 IST | 3060 | 2988.81 | 71.19 | 0 | 84.93 | 86492 | 52.12 | 52.12 | 0 | 79743.6
28/05/2008 02:00:00 IST | 3011.7 | 2938.83 | 72.87 | 0 | 84.93 | 90801 | 54.84 | 54.84 | 0 | 82580.814
28/05/2008 02:30:00 IST | 2958.55 | 2880.55 | 78 | 0 | 84.93 | 89305 | 52.12 | 52.12 | 0 | 77099.813
28/05/2008 03:00:00 IST | 2925.34 | 2851.12 | 74.22 | 0 | 84.93 | 89156 | 52.12 | 52.12 | 0 | 76234.3604
28/05/2008 03:30:00 IST | 2909.26 | 2837.22 | 72.04 | 0 | 84.93 | 88932 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75815.3156
28/05/2008 04:00:00 IST | 2905.08 | 2834.86 | 70.22 | 0 | 84.93 | 88871 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75706.3848
28/05/2008 04:30:00 IST | 2915.54 | 2849.58 | 65.96 | 0 | 84.93 | 89255 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75978.9724
28/05/2008 05:00:00 IST | 2897.47 | 2829.63 | 67.84 | 0 | 84.93 | 88734 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75508.0682
28/05/2008 05:30:00 IST | 2914.78 | 2847.96 | 66.82 | 0 | 84.76 | 89215 | 52.12 | 52.12 | 0 | 75959.1668
28/05/2008 06:00:00 IST | 3118.4 | 3058.4 | 60 | 0 | 74.93 | 90202 | 52.12 | 52.12 | 0 | 81265.504
28/05/2008 06:30:00 IST | 3385.64 | 3325.86 | 59.78 | 0 | 74.93 | 97816 | 57.6 | 57.6 | 0 | 97506.432
28/05/2008 07:00:00 IST | 3887.24 | 3819.21 | 68.03 | 0 | 74.93 | 115547 | 62.11 | 62.11 | 0 | 120718.2382
28/05/2008 07:30:00 IST | 4310.45 | 4243.37 | 67.08 | 0 | 74.93 | 145882 | 96.87 | 96.87 | 0 | 208776.6457
28/05/2008 08:00:00 IST | 4690.73 | 4624.16 | 66.57 | 0 | 74.93 | 158799 | 96.87 | 96.87 | 0 | 227195.5076
28/05/2008 08:30:00 IST | 4830.95 | 4762.24 | 68.71 | 0 | 74.93 | 144758 | 96.87 | 96.87 | 0 | 233987.0633
28/05/2008 09:00:00 IST | 4946.29 | 4876.91 | 69.38 | 0 | 74.93 | 149947 | 96.87 | 96.87 | 0 | 239573.5561
28/05/2008 09:30:00 IST | 5007.51 | 4932.53 | 74.98 | 0 | 83.14 | 152903 | 163.19 | 163.19 | 0 | 408587.7784
28/05/2008 10:00:00 IST | 5008.25 | 4924.86 | 83.39 | 0 | 82.82 | 152660 | 163.19 | 163.19 | 0 | 408648.1588
28/05/2008 10:30:00 IST | 5035.47 | 4947.06 | 88.41 | 0 | 74.93 | 160383 | 96.87 | 96.87 | 0 | 243892.9894
28/05/2008 11:00:00 IST | 5054.76 | 4965.24 | 89.52 | 0 | 74.93 | 156898 | 96.87 | 96.87 | 0 | 244827.3006
28/05/2008 11:30:00 IST | 5060.26 | 4973.88 | 86.38 | 0 | 74.93 | 155492 | 96.87 | 96.87 | 0 | 245093.6931
[7 empty] | 96.101 | 76.575 |  | 12899595.7347
[7 empty] | 95.62 | 71.2125 |  | 10139522.8675