## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 8099498.5749 | 8082608.2603 | 16890.3146 | 0.2085%
Average SMP | 75.6265 | 75.6183
Max SMP | 101.96 | 106.28

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
01/04/2008 06:00:00 IST | 53.98 | 52.45 | 52.04 | 51.79 | 2838.26 | 2837.9 | 491.01 | 491.01
01/04/2008 06:30:00 IST | 56.72 | 55.19 | 52.69 | 52.45 | 3087.86 | 3087.42 | 476.61 | 476.61
01/04/2008 07:00:00 IST | 56.72 | 55.19 | 52.69 | 52.45 | 3487.64 | 3487.27 | 475.86 | 475.86
01/04/2008 07:30:00 IST | 57.98 | 56.27 | 64.37 | 64.1 | 3893.65 | 3892.72 | 480.07 | 480.07
01/04/2008 08:00:00 IST | 85.07 | 78.84 | 75.91 | 74.93 | 4266.59 | 4265.6 | 475.75 | 475.75
01/04/2008 08:30:00 IST | 94.6 | 78.84 | 83.74 | 74.93 | 4366.03 | 4365.04 | 492.24 | 492.24
01/04/2008 09:00:00 IST | 95.18 | 78.84 | 83.95 | 74.93 | 4382.48 | 4381.41 | 490.64 | 490.64
01/04/2008 09:30:00 IST | 95.18 | 78.84 | 83.95 | 74.93 | 4400.63 | 4399.64 | 503.33 | 503.33
01/04/2008 10:00:00 IST | 99.09 | 85.5 | 94.15 | 85.5 | 4371.13 | 4370.12 | 504.07 | 504.07
01/04/2008 10:30:00 IST | 71.71 | 55.19 | 74.1 | 55.19 | 4376.17 | 4375.18 | 500.41 | 500.41
01/04/2008 11:00:00 IST | 68.81 | 54.74 | 72.48 | 54.74 | 4374.86 | 4373.87 | 501.06 | 501.06
01/04/2008 11:30:00 IST | 70.02 | 54.74 | 74.26 | 54.74 | 4403.56 | 4402.55 | 489.22 | 489.22
01/04/2008 12:00:00 IST | 69.17 | 55.36 | 73.04 | 55.36 | 4421.82 | 4420.83 | 483.77 | 483.77
01/04/2008 12:30:00 IST | 67.61 | 55.36 | 70.82 | 55.36 | 4419.84 | 4418.77 | 478.53 | 478.53
01/04/2008 13:00:00 IST | 69.9 | 54.74 | 74.26 | 54.74 | 4314.55 | 4313.62 | 478.06 | 478.06
01/04/2008 13:30:00 IST | 65.15 | 52.45 | 68.56 | 52.45 | 4227.38 | 4226.33 | 483.8 | 483.8
01/04/2008 14:00:00 IST | 65.15 | 52.45 | 68.56 | 52.45 | 4247.4 | 4246.47 | 483.57 | 483.57
01/04/2008 14:30:00 IST | 67.45 | 54.55 | 70.88 | 54.55 | 4264.34 | 4263.33 | 475.31 | 475.31
01/04/2008 15:00:00 IST | 69.1 | 54.74 | 73.13 | 54.74 | 4300.17 | 4299.18 | 473.82 | 473.82
01/04/2008 15:30:00 IST | 99.77 | 78.84 | 94.32 | 72.34 | 4384.88 | 4359.01 | 474.94 | 474.94
01/04/2008 16:00:00 IST | 99.13 | 78.84 | 94.01 | 74.93 | 4438.89 | 4437.56 | 475.47 | 475.47
01/04/2008 16:30:00 IST | 100.37 | 78.84 | 96.1 | 74.93 | 4514.97 | 4514.04 | 465.2 | 465.2
01/04/2008 17:00:00 IST | 100.96 | 78.84 | 97.98 | 74.93 | 4514.24 | 4513.31 | 469.92 | 469.92
01/04/2008 17:30:00 IST | 100.92 | 78.84 | 97.98 | 74.93 | 4509.82 | 4508.89 | 440.23 | 440.23
01/04/2008 18:00:00 IST | 91.01 | 73.77 | 83.1 | 61.58 | 4445.23 | 4444.3 | 395.02 | 395.02
01/04/2008 18:30:00 IST | 67.6 | 55.19 | 71.86 | 52.45 | 4394.8 | 4393.81 | 348.92 | 348.92
01/04/2008 19:00:00 IST | 64.86 | 52.45 | 71.86 | 52.45 | 4372.13 | 4370.81 | 329.95 | 329.95
01/04/2008 19:30:00 IST | 64.86 | 52.45 | 72.63 | 52.45 | 4358.56 | 4357.24 | 307.73 | 307.73
01/04/2008 20:00:00 IST | 71.69 | 55.36 | 81.99 | 55.19 | 4620.27 | 4618.95 | 260.4 | 260.4
01/04/2008 20:30:00 IST | 101.65 | 78.84 | 106.28 | 74.93 | 4927.53 | 4926.15 | 223.97 | 223.97
01/04/2008 21:00:00 IST | 100.16 | 74 | 105.7 | 74.93 | 4848.74 | 4847.42 | 234.14 | 234.14
01/04/2008 21:30:00 IST | 101.96 | 78.84 | 84.86 | 55.36 | 4728.19 | 4726.87 | 221.43 | 221.43
01/04/2008 22:00:00 IST | 73.48 | 55.19 | 78.98 | 55.19 | 4448.84 | 4447.52 | 222.98 | 222.98
01/04/2008 22:30:00 IST | 72.41 | 54.74 | 68.31 | 52.45 | 4121.97 | 4118.04 | 205.65 | 205.65
01/04/2008 23:00:00 IST | 73.48 | 55.19 | 72.86 | 54.74 | 3854.85 | 3854.72 | 182.37 | 182.37
01/04/2008 23:30:00 IST | 73.48 | 55.19 | 68.31 | 52.45 | 3663.36 | 3663.29 | 173.67 | 173.67
02/04/2008 00:00:00 IST | 73.48 | 55.19 | 68.31 | 52.45 | 3688.48 | 3688.41 | 169.01 | 169.01
02/04/2008 00:30:00 IST | 70.46 | 54.74 | 68.31 | 52.45 | 3572.74 | 3572.61 | 165.47 | 165.47
02/04/2008 01:00:00 IST | 65.15 | 52.45 | 68.31 | 52.45 | 3481.75 | 3481.6 | 147.01 | 147.01
02/04/2008 01:30:00 IST | 65.15 | 52.45 | 68.31 | 52.45 | 3390.59 | 3390.52 | 171.77 | 171.77
02/04/2008 02:00:00 IST | 65.15 | 52.45 | 68.31 | 52.45 | 3353.26 | 3353.19 | 163.02 | 163.02
02/04/2008 02:30:00 IST | 64.9 | 52.2 | 68.31 | 52.45 | 3298.99 | 3298.92 | 166.58 | 166.58
02/04/2008 03:00:00 IST | 64.9 | 52.2 | 68.31 | 52.45 | 3239.08 | 3238.95 | 189.65 | 189.65
02/04/2008 03:30:00 IST | 64.9 | 52.2 | 68.06 | 52.2 | 3194.88 | 3194.75 | 190.72 | 190.72
02/04/2008 04:00:00 IST | 64.9 | 52.2 | 68.06 | 52.2 | 3192.31 | 3192.24 | 184.64 | 184.64
02/04/2008 04:30:00 IST | 64.9 | 52.2 | 68.06 | 52.2 | 3225.74 | 3225.59 | 158.35 | 158.35
02/04/2008 05:00:00 IST | 64.9 | 52.2 | 68.31 | 52.45 | 3243.33 | 3243.2 | 184.94 | 184.94
02/04/2008 05:30:00 IST | 64.9 | 52.2 | 68.31 | 52.45 | 3264.38 | 3264.31 | 203.76 | 203.76
02/04/2008 06:00:00 IST | 52.07 | 52.07 | 52.45 | 52.45 | 3463.49 | 3463.36 | 179.16 | 179.16
02/04/2008 06:30:00 IST | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 56.46 | 3727.82 | 3727.67 | 166.91 | 166.91
02/04/2008 07:00:00 IST | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 4139.6 | 3995.21 | 162.13 | 162.13
02/04/2008 07:30:00 IST | 96.78 | 96.78 | 58.92 | 58.92 | 4549.45 | 4305.64 | 164.28 | 164.28
02/04/2008 08:00:00 IST | 96.78 | 96.78 | 107.76 | 107.76 | 4907.24 | 4663.37 | 168.1 | 168.1
02/04/2008 08:30:00 IST | 107.76 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | 4972.53 | 4728.72 | 167.46 | 167.46
02/04/2008 09:00:00 IST | 96.78 | 96.78 | 107.76 | 107.76 | 4946.01 | 4702.22 | 183.76 | 183.76
02/04/2008 09:30:00 IST | 474.55 | 474.55 | 474.55 | 474.55 | 4986.92 | 4743.17 | 165.62 | 165.62
02/04/2008 10:00:00 IST | 107.76 | 107.76 | 107.76 | 107.76 | 4959.37 | 4715.5 | 155.09 | 155.09
02/04/2008 10:30:00 IST | 96.78 | 96.78 | 107.76 | 107.76 | 4944.49 | 4700.76 | 157.27 | 157.27
02/04/2008 11:00:00 IST | 96.78 | 96.78 | 107.76 | 107.76 | 4917.43 | 4673.5 | 174.83 | 174.83
02/04/2008 11:30:00 IST | 96.78 | 96.78 | 107.76 | 107.76 | 4865.13 | 4621.38 | 219.07 | 219.07

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
01/04/2008 06:00:00 IST | 3329.27 | 2838.26 | 491.01 | 0 | 94.76 | 80467 | 53.98 | 52.45 | 0 | 89856.9973 | 86618.2382
01/04/2008 06:30:00 IST | 3564.47 | 3087.86 | 476.61 | 0 | 94.76 | 84293 | 56.72 | 55.19 | 0 | 101088.3692 | 93894.3703
01/04/2008 07:00:00 IST | 3963.5 | 3487.64 | 475.86 | 0 | 234.91 | 241914 | 56.72 | 55.19 | 0 | 112404.86 | 104408.6598
01/04/2008 07:30:00 IST | 4373.72 | 3893.65 | 480.07 | 0 | 317.87 | 100868 | 57.98 | 56.27 | 0 | 126794.1428 | 140738.2461
01/04/2008 08:00:00 IST | 4742.34 | 4266.59 | 475.75 | 0 | 317.87 | 108821 | 85.07 | 78.84 | 0 | 201715.4319 | 179957.9392
01/04/2008 08:30:00 IST | 4858.27 | 4366.03 | 492.24 | 0 | 317.87 | 206310 | 94.6 | 78.84 | 0 | 229796.171 | 203374.3136
01/04/2008 09:00:00 IST | 4873.12 | 4382.48 | 490.64 | 0 | 317.87 | 114655 | 95.18 | 78.84 | 0 | 231911.7808 | 204504.2987
01/04/2008 09:30:00 IST | 4903.96 | 4400.63 | 503.33 | 0 | 317.87 | 114655 | 95.18 | 78.84 | 0 | 233379.4564 | 205802.1657
01/04/2008 10:00:00 IST | 4875.2 | 4371.13 | 504.07 | 0 | 317.87 | 112312 | 99.09 | 85.5 | 0 | 241541.784 | 229452.4942
01/04/2008 10:30:00 IST | 4876.58 | 4376.17 | 500.41 | 0 | 317.87 | 153067 | 71.71 | 55.19 | 0 | 174849.7759 | 180640.6095
01/04/2008 11:00:00 IST | 4875.92 | 4374.86 | 501.06 | 0 | 317.87 | 114274 | 68.81 | 54.74 | 0 | 167756.0276 | 176667.4632
01/04/2008 11:30:00 IST | 4892.78 | 4403.56 | 489.22 | 0 | 317.87 | 114953 | 70.02 | 54.74 | 0 | 171296.2278 | 181631.4201
01/04/2008 12:00:00 IST | 4905.59 | 4421.82 | 483.77 | 0 | 317.87 | 114080 | 69.17 | 55.36 | 0 | 169659.8301 | 179115.992
01/04/2008 12:30:00 IST | 4898.37 | 4419.84 | 478.53 | 0 | 317.87 | 113702 | 67.61 | 55.36 | 0 | 165589.3979 | 173413.393
01/04/2008 13:00:00 IST | 4792.61 | 4314.55 | 478.06 | 0 | 317.87 | 110861 | 69.9 | 54.74 | 0 | 167501.7195 | 177915.0784
01/04/2008 13:30:00 IST | 4711.18 | 4227.38 | 483.8 | 0 | 317.87 | 108650 | 65.15 | 52.45 | 0 | 153466.6885 | 161463.2564
01/04/2008 14:00:00 IST | 4730.97 | 4247.4 | 483.57 | 0 | 317.87 | 109193 | 65.15 | 52.45 | 0 | 154111.3477 | 162145.7712
01/04/2008 14:30:00 IST | 4739.65 | 4264.34 | 475.31 | 0 | 317.87 | 109592 | 67.45 | 54.55 | 0 | 159844.6963 | 167937.4016
01/04/2008 15:00:00 IST | 4773.99 | 4300.17 | 473.82 | 0 | 317.87 | 110548 | 69.1 | 54.74 | 0 | 164941.3545 | 174524.745
01/04/2008 15:30:00 IST | 4859.82 | 4384.88 | 474.94 | 0 | 317.87 | 115069 | 99.77 | 78.84 | 0 | 242432.1207 | 227969.082
01/04/2008 16:00:00 IST | 4914.36 | 4438.89 | 475.47 | 0 | 317.87 | 117163 | 99.13 | 78.84 | 0 | 243580.2534 | 230936.9752
01/04/2008 16:30:00 IST | 4980.17 | 4514.97 | 465.2 | 0 | 317.87 | 116825 | 100.37 | 78.84 | 0 | 249929.8314 | 239252.482
01/04/2008 17:00:00 IST | 4984.16 | 4514.24 | 469.92 | 0 | 317.87 | 117143 | 100.96 | 78.84 | 0 | 251600.3968 | 244128.4377
01/04/2008 17:30:00 IST | 4950.05 | 4509.82 | 440.23 | 0 | 317.87 | 117112 | 100.92 | 78.84 | 0 | 249779.523 | 242457.3888
01/04/2008 18:00:00 IST | 4840.25 | 4445.23 | 395.02 | 0 | 317.87 | 138646 | 91.01 | 73.77 | 0 | 220255.5763 | 201073.746
01/04/2008 18:30:00 IST | 4743.72 | 4394.8 | 348.92 | 0 | 317.87 | 114056 | 67.6 | 55.19 | 0 | 160337.736 | 170406.2889
01/04/2008 19:00:00 IST | 4702.08 | 4372.13 | 329.95 | 0 | 337.02 | 113160 | 64.86 | 52.45 | 0 | 152488.4544 | 168898.3068
01/04/2008 19:30:00 IST | 4666.29 | 4358.56 | 307.73 | 0 | 337.68 | 112746 | 64.86 | 52.45 | 0 | 151327.7847 | 169408.3856
01/04/2008 20:00:00 IST | 4880.67 | 4620.27 | 260.4 | 0 | 337.68 | 119705 | 71.69 | 55.36 | 0 | 174947.6161 | 200028.9532
01/04/2008 20:30:00 IST | 5151.5 | 4927.53 | 223.97 | 0 | 337.68 | 125039 | 101.65 | 78.84 | 0 | 261824.9875 | 273677.3768
01/04/2008 21:00:00 IST | 5082.88 | 4848.74 | 234.14 | 0 | 337.68 | 127389 | 100.16 | 74 | 0 | 254550.6304 | 268560.446
01/04/2008 21:30:00 IST | 4949.62 | 4728.19 | 221.43 | 0 | 337.68 | 121075 | 101.96 | 78.84 | 0 | 252331.6276 | 209956.369
01/04/2008 22:00:00 IST | 4671.82 | 4448.84 | 222.98 | 0 | 337.68 | 114114 | 73.48 | 55.19 | 0 | 171642.6668 | 184438.045
01/04/2008 22:30:00 IST | 4327.62 | 4121.97 | 205.65 | 0 | 222.62 | 106603 | 72.41 | 54.74 | 0 | 156681.4821 | 147675.632
01/04/2008 23:00:00 IST | 4037.22 | 3854.85 | 182.37 | 0 | 74.93 | 100784 | 73.48 | 55.19 | 0 | 148327.4628 | 147071.1887
01/04/2008 23:30:00 IST | 3837.03 | 3663.36 | 173.67 | 0 | 74.93 | 100269 | 73.48 | 55.19 | 0 | 140972.4822 | 131051.3688
02/04/2008 00:00:00 IST | 3857.49 | 3688.48 | 169.01 | 0 | 74.93 | 100354 | 73.48 | 55.19 | 0 | 141724.1826 | 131750.1801
02/04/2008 00:30:00 IST | 3738.21 | 3572.74 | 165.47 | 0 | 74.93 | 98910 | 70.46 | 54.74 | 0 | 131697.1383 | 127674.1224
02/04/2008 01:00:00 IST | 3628.76 | 3481.75 | 147.01 | 0 | 74.93 | 96690 | 65.15 | 52.45 | 0 | 118206.857 | 123935.1745
02/04/2008 01:30:00 IST | 3562.36 | 3390.59 | 171.77 | 0 | 74.93 | 94612 | 65.15 | 52.45 | 0 | 116043.877 | 121670.0149
02/04/2008 02:00:00 IST | 3516.28 | 3353.26 | 163.02 | 0 | 74.93 | 93919 | 65.15 | 52.45 | 0 | 114542.821 | 120096.1525
02/04/2008 02:30:00 IST | 3465.57 | 3298.99 | 166.58 | 0 | 74.93 | 93043 | 64.9 | 52.2 | 0 | 112457.7465 | 118364.1525
02/04/2008 03:00:00 IST | 3428.73 | 3239.08 | 189.65 | 0 | 74.93 | 91852 | 64.9 | 52.2 | 0 | 111262.2885 | 117103.833
02/04/2008 03:30:00 IST | 3385.6 | 3194.88 | 190.72 | 0 | 74.93 | 91220 | 64.9 | 52.2 | 0 | 109862.72 | 115207.5441
02/04/2008 04:00:00 IST | 3376.95 | 3192.31 | 184.64 | 0 | 74.93 | 90975 | 64.9 | 52.2 | 0 | 109582.0275 | 114915.2264
02/04/2008 04:30:00 IST | 3384.09 | 3225.74 | 158.35 | 0 | 74.93 | 91973 | 64.9 | 52.2 | 0 | 109813.7205 | 115155.4782
02/04/2008 05:00:00 IST | 3428.27 | 3243.33 | 184.94 | 0 | 74.93 | 92484 | 64.9 | 52.2 | 0 | 111247.3615 | 117088.1217
02/04/2008 05:30:00 IST | 3468.14 | 3264.38 | 203.76 | 0 | 74.93 | 93034 | 64.9 | 52.2 | 0 | 112541.143 | 118451.9309
02/04/2008 06:00:00 IST | 3642.65 | 3463.49 | 179.16 | 0 | 74.93 | 95732 | 52.07 | 52.07 | 0 | 94836.3927 | 95525.087
02/04/2008 06:30:00 IST | 3894.73 | 3727.82 | 166.91 | 0 | 74.93 | 102860 | 56.46 | 56.46 | 0 | 109948.2279 | 109943.9934
02/04/2008 07:00:00 IST | 4301.73 | 4139.6 | 162.13 | 0 | 74.93 | 126422 | 58.64 | 58.64 | 0 | 126126.7236 | 121893.2088
02/04/2008 07:30:00 IST | 4713.73 | 4549.45 | 164.28 | 0 | 74.93 | 126128 | 96.78 | 96.78 | 0 | 228097.3947 | 131683.8432
02/04/2008 08:00:00 IST | 5075.34 | 4907.24 | 168.1 | 0 | 74.93 | 133435 | 96.78 | 96.78 | 0 | 245595.7026 | 260319.6036
02/04/2008 08:30:00 IST | 5139.99 | 4972.53 | 167.46 | 0 | 74.93 | 133157 | 107.76 | 107.76 | 0 | 276942.6612 | 263806.1784
02/04/2008 09:00:00 IST | 5129.77 | 4946.01 | 183.76 | 0 | 74.93 | 132174 | 96.78 | 96.78 | 0 | 248229.5703 | 263256.6024
02/04/2008 09:30:00 IST | 5152.54 | 4986.92 | 165.62 | 0 | 74.93 | 134420 | 474.55 | 474.55 | 0 | 1222568.9285 | 1164733.1472
02/04/2008 10:00:00 IST | 5114.46 | 4959.37 | 155.09 | 0 | 74.93 | 132192 | 107.76 | 107.76 | 0 | 275567.1048 | 262427.3892
02/04/2008 10:30:00 IST | 5101.76 | 4944.49 | 157.27 | 0 | 74.93 | 132174 | 96.78 | 96.78 | 0 | 246874.1664 | 261750.6564
02/04/2008 11:00:00 IST | 5092.26 | 4917.43 | 174.83 | 0 | 74.93 | 132271 | 96.78 | 96.78 | 0 | 246414.4614 | 261228.0204
02/04/2008 11:30:00 IST | 5084.2 | 4865.13 | 219.07 | 0 | 74.93 | 132338 | 96.78 | 96.78 | 0 | 246024.438 | 260803.446
[7 empty] | 84.4665 | 72.8382 |  | 11666724.347 | 11539979.4363 | 126744.9107 | 1.086%
[7 empty] | 75.6265 | 61.091 |  | 8099498.5749 | 8082608.2603 | 16890.3146 | 0.2085% | Re-Pricing Not Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
01/04/2008 06:00:00 IST | 3328.91 | 2837.9 | 491.01 | 0 | 94.76 | 77394 | 52.04 | 51.79 | 0 | 86618.2382
01/04/2008 06:30:00 IST | 3564.03 | 3087.42 | 476.61 | 0 | 94.76 | 81109 | 52.69 | 52.45 | 0 | 93894.3703
01/04/2008 07:00:00 IST | 3963.13 | 3487.27 | 475.86 | 0 | 234.91 | 240687 | 52.69 | 52.45 | 0 | 104408.6598
01/04/2008 07:30:00 IST | 4372.79 | 3892.72 | 480.07 | 0 | 317.87 | 100827 | 64.37 | 64.1 | 0 | 140738.2461
01/04/2008 08:00:00 IST | 4741.35 | 4265.6 | 475.75 | 0 | 317.87 | 108776 | 75.91 | 74.93 | 0 | 179957.9392
01/04/2008 08:30:00 IST | 4857.28 | 4365.04 | 492.24 | 0 | 317.87 | 206265 | 83.74 | 74.93 | 0 | 203374.3136
01/04/2008 09:00:00 IST | 4872.05 | 4381.41 | 490.64 | 0 | 317.87 | 114655 | 83.95 | 74.93 | 0 | 204504.2987
01/04/2008 09:30:00 IST | 4902.97 | 4399.64 | 503.33 | 0 | 317.87 | 114655 | 83.95 | 74.93 | 0 | 205802.1657
01/04/2008 10:00:00 IST | 4874.19 | 4370.12 | 504.07 | 0 | 317.87 | 112274 | 94.15 | 85.5 | 0 | 229452.4942
01/04/2008 10:30:00 IST | 4875.59 | 4375.18 | 500.41 | 0 | 317.87 | 153034 | 74.1 | 55.19 | 0 | 180640.6095
01/04/2008 11:00:00 IST | 4874.93 | 4373.87 | 501.06 | 0 | 317.87 | 114150 | 72.48 | 54.74 | 0 | 176667.4632
01/04/2008 11:30:00 IST | 4891.77 | 4402.55 | 489.22 | 0 | 317.87 | 114856 | 74.26 | 54.74 | 0 | 181631.4201
01/04/2008 12:00:00 IST | 4904.6 | 4420.83 | 483.77 | 0 | 317.87 | 114038 | 73.04 | 55.36 | 0 | 179115.992
01/04/2008 12:30:00 IST | 4897.3 | 4418.77 | 478.53 | 0 | 317.87 | 113672 | 70.82 | 55.36 | 0 | 173413.393
01/04/2008 13:00:00 IST | 4791.68 | 4313.62 | 478.06 | 0 | 317.87 | 110829 | 74.26 | 54.74 | 0 | 177915.0784
01/04/2008 13:30:00 IST | 4710.13 | 4226.33 | 483.8 | 0 | 317.87 | 109478 | 68.56 | 52.45 | 0 | 161463.2564
01/04/2008 14:00:00 IST | 4730.04 | 4246.47 | 483.57 | 0 | 317.87 | 109478 | 68.56 | 52.45 | 0 | 162145.7712
01/04/2008 14:30:00 IST | 4738.64 | 4263.33 | 475.31 | 0 | 317.87 | 109564 | 70.88 | 54.55 | 0 | 167937.4016
01/04/2008 15:00:00 IST | 4773 | 4299.18 | 473.82 | 0 | 317.87 | 110521 | 73.13 | 54.74 | 0 | 174524.745
01/04/2008 15:30:00 IST | 4833.95 | 4359.01 | 474.94 | 0 | 317.87 | 114475 | 94.32 | 72.34 | 0 | 227969.082
01/04/2008 16:00:00 IST | 4913.03 | 4437.56 | 475.47 | 0 | 317.87 | 124047 | 94.01 | 74.93 | 0 | 230936.9752
01/04/2008 16:30:00 IST | 4979.24 | 4514.04 | 465.2 | 0 | 317.87 | 121012 | 96.1 | 74.93 | 0 | 239252.482
01/04/2008 17:00:00 IST | 4983.23 | 4513.31 | 469.92 | 0 | 317.87 | 121887 | 97.98 | 74.93 | 0 | 244128.4377
01/04/2008 17:30:00 IST | 4949.12 | 4508.89 | 440.23 | 0 | 317.87 | 118287 | 97.98 | 74.93 | 0 | 242457.3888
01/04/2008 18:00:00 IST | 4839.32 | 4444.3 | 395.02 | 0 | 317.87 | 139296 | 83.1 | 61.58 | 0 | 201073.746
01/04/2008 18:30:00 IST | 4742.73 | 4393.81 | 348.92 | 0 | 317.87 | 115834 | 71.86 | 52.45 | 0 | 170406.2889
01/04/2008 19:00:00 IST | 4700.76 | 4370.81 | 329.95 | 0 | 337.02 | 116111 | 71.86 | 52.45 | 0 | 168898.3068
01/04/2008 19:30:00 IST | 4664.97 | 4357.24 | 307.73 | 0 | 337.68 | 117216 | 72.63 | 52.45 | 0 | 169408.3856
01/04/2008 20:00:00 IST | 4879.35 | 4618.95 | 260.4 | 0 | 337.68 | 121192 | 81.99 | 55.19 | 0 | 200028.9532
01/04/2008 20:30:00 IST | 5150.12 | 4926.15 | 223.97 | 0 | 337.68 | 130293 | 106.28 | 74.93 | 0 | 273677.3768
01/04/2008 21:00:00 IST | 5081.56 | 4847.42 | 234.14 | 0 | 337.68 | 127451 | 105.7 | 74.93 | 0 | 268560.446
01/04/2008 21:30:00 IST | 4948.3 | 4726.87 | 221.43 | 0 | 337.68 | 123092 | 84.86 | 55.36 | 0 | 209956.369
01/04/2008 22:00:00 IST | 4670.5 | 4447.52 | 222.98 | 0 | 337.68 | 113046 | 78.98 | 55.19 | 0 | 184438.045
01/04/2008 22:30:00 IST | 4323.69 | 4118.04 | 205.65 | 0 | 222.62 | 105271 | 68.31 | 52.45 | 0 | 147675.632
01/04/2008 23:00:00 IST | 4037.09 | 3854.72 | 182.37 | 0 | 74.93 | 99939 | 72.86 | 54.74 | 0 | 147071.1887
01/04/2008 23:30:00 IST | 3836.96 | 3663.29 | 173.67 | 0 | 74.93 | 95127 | 68.31 | 52.45 | 0 | 131051.3688
02/04/2008 00:00:00 IST | 3857.42 | 3688.41 | 169.01 | 0 | 74.93 | 95212 | 68.31 | 52.45 | 0 | 131750.1801
02/04/2008 00:30:00 IST | 3738.08 | 3572.61 | 165.47 | 0 | 74.93 | 94008 | 68.31 | 52.45 | 0 | 127674.1224
02/04/2008 01:00:00 IST | 3628.61 | 3481.6 | 147.01 | 0 | 74.93 | 95212 | 68.31 | 52.45 | 0 | 123935.1745
02/04/2008 01:30:00 IST | 3562.29 | 3390.52 | 171.77 | 0 | 74.93 | 93531 | 68.31 | 52.45 | 0 | 121670.0149
02/04/2008 02:00:00 IST | 3516.21 | 3353.19 | 163.02 | 0 | 74.93 | 91173 | 68.31 | 52.45 | 0 | 120096.1525
02/04/2008 02:30:00 IST | 3465.5 | 3298.92 | 166.58 | 0 | 74.93 | 91168 | 68.31 | 52.45 | 0 | 118364.1525
02/04/2008 03:00:00 IST | 3428.6 | 3238.95 | 189.65 | 0 | 74.93 | 91197 | 68.31 | 52.45 | 0 | 117103.833
02/04/2008 03:30:00 IST | 3385.47 | 3194.75 | 190.72 | 0 | 74.93 | 90133 | 68.06 | 52.2 | 0 | 115207.5441
02/04/2008 04:00:00 IST | 3376.88 | 3192.24 | 184.64 | 0 | 74.93 | 90068 | 68.06 | 52.2 | 0 | 114915.2264
02/04/2008 04:30:00 IST | 3383.94 | 3225.59 | 158.35 | 0 | 74.93 | 90938 | 68.06 | 52.2 | 0 | 115155.4782
02/04/2008 05:00:00 IST | 3428.14 | 3243.2 | 184.94 | 0 | 74.93 | 91197 | 68.31 | 52.45 | 0 | 117088.1217
02/04/2008 05:30:00 IST | 3468.07 | 3264.31 | 203.76 | 0 | 74.93 | 91533 | 68.31 | 52.45 | 0 | 118451.9309
02/04/2008 06:00:00 IST | 3642.52 | 3463.36 | 179.16 | 0 | 74.93 | 94836 | 52.45 | 52.45 | 0 | 95525.087
02/04/2008 06:30:00 IST | 3894.58 | 3727.67 | 166.91 | 0 | 74.93 | 113443 | 56.46 | 56.46 | 0 | 109943.9934
02/04/2008 07:00:00 IST | 4157.34 | 3995.21 | 162.13 | 0 | 74.93 | 108795 | 58.64 | 58.64 | 0 | 121893.2088
02/04/2008 07:30:00 IST | 4469.92 | 4305.64 | 164.28 | 0 | 74.93 | 116454 | 58.92 | 58.92 | 0 | 131683.8432
02/04/2008 08:00:00 IST | 4831.47 | 4663.37 | 168.1 | 0 | 74.93 | 122941 | 107.76 | 107.76 | 0 | 260319.6036
02/04/2008 08:30:00 IST | 4896.18 | 4728.72 | 167.46 | 0 | 74.93 | 123005 | 107.76 | 107.76 | 0 | 263806.1784
02/04/2008 09:00:00 IST | 4885.98 | 4702.22 | 183.76 | 0 | 74.93 | 121680 | 107.76 | 107.76 | 0 | 263256.6024
02/04/2008 09:30:00 IST | 4908.79 | 4743.17 | 165.62 | 0 | 74.93 | 125171 | 474.55 | 474.55 | 0 | 1164733.1472
02/04/2008 10:00:00 IST | 4870.59 | 4715.5 | 155.09 | 0 | 74.93 | 121975 | 107.76 | 107.76 | 0 | 262427.3892
02/04/2008 10:30:00 IST | 4858.03 | 4700.76 | 157.27 | 0 | 74.93 | 121680 | 107.76 | 107.76 | 0 | 261750.6564
02/04/2008 11:00:00 IST | 4848.33 | 4673.5 | 174.83 | 0 | 74.93 | 122594 | 107.76 | 107.76 | 0 | 261228.0204
02/04/2008 11:30:00 IST | 4840.45 | 4621.38 | 219.07 | 0 | 74.93 | 123148 | 107.76 | 107.76 | 0 | 260803.446
[7 empty] | 84.7503 | 71.6758 |  | 11539979.4363
[7 empty] | 75.6183 | 59.2752 |  | 8082608.2603