## Summary
Summary
Approx Generator Revenues per Trading Day | Base Case | ReRun | Variance | % Variance
| 12778493.7414 | 13201958.7811 | -423465.0397 | -3.314%
Average SMP | 127.8612 | 132.035
Max SMP | 199.9 | 215.88

## Data
Trading Period | SMP - Base Case | SP - Base Case | SMP - ReRun | SP - ReRun | Base Case - Load | ReRun - Load | Base Case - Wind | ReRun - Wind
10/07/2008 06:00:00 IST | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 2628.93 | 2629.73 | 216.13 | 216.13
10/07/2008 06:30:00 IST | 59.45 | 59.45 | 58.79 | 58.79 | 2846.06 | 2846.92 | 206.71 | 206.71
10/07/2008 07:00:00 IST | 65.86 | 65.86 | 64 | 64 | 3236.47 | 3237.51 | 199.14 | 199.14
10/07/2008 07:30:00 IST | 75.11 | 75.11 | 75.11 | 75.11 | 3578.83 | 3579.83 | 190.66 | 190.66
10/07/2008 08:00:00 IST | 86.25 | 86.22 | 130.68 | 130.68 | 3966.51 | 3967.45 | 191.87 | 191.87
10/07/2008 08:30:00 IST | 130.71 | 130.68 | 94.36 | 94.36 | 4225.64 | 4226.64 | 172.02 | 172.02
10/07/2008 09:00:00 IST | 160.37 | 130.68 | 211.48 | 211.48 | 4415.22 | 4416.22 | 174.11 | 174.11
10/07/2008 09:30:00 IST | 147.94 | 114.54 | 211.48 | 211.48 | 4484.95 | 4486.01 | 175.13 | 175.13
10/07/2008 10:00:00 IST | 140.63 | 107.23 | 211.48 | 211.48 | 4487.17 | 4488.17 | 179.98 | 179.98
10/07/2008 10:30:00 IST | 158.51 | 130.68 | 211.51 | 211.48 | 4565.91 | 4553.05 | 164.34 | 164.34
10/07/2008 11:00:00 IST | 149.61 | 130.68 | 212.24 | 203.93 | 4680.58 | 4616.38 | 157.45 | 157.45
10/07/2008 11:30:00 IST | 157.88 | 130.68 | 142.63 | 130.68 | 4684.54 | 4632.74 | 170.8 | 170.8
10/07/2008 12:00:00 IST | 157.88 | 130.68 | 215.88 | 203.93 | 4664.79 | 4665.79 | 171.05 | 171.05
10/07/2008 12:30:00 IST | 157.88 | 130.68 | 215.88 | 203.93 | 4668.24 | 4669.24 | 188.48 | 188.48
10/07/2008 13:00:00 IST | 157.88 | 130.68 | 142.63 | 130.68 | 4567.79 | 4568.79 | 182.79 | 182.79
10/07/2008 13:30:00 IST | 138.41 | 115.61 | 125.68 | 115.61 | 4492.95 | 4493.95 | 175.46 | 175.46
10/07/2008 14:00:00 IST | 157.88 | 130.68 | 169.31 | 157.35 | 4481 | 4482.06 | 180.32 | 180.32
10/07/2008 14:30:00 IST | 157.88 | 130.68 | 169.31 | 157.35 | 4475.54 | 4476.54 | 190.21 | 190.21
10/07/2008 15:00:00 IST | 157.88 | 130.68 | 190.71 | 178.75 | 4458.37 | 4459.37 | 183.16 | 183.16
10/07/2008 15:30:00 IST | 157.88 | 130.68 | 124.73 | 115.61 | 4443.09 | 4444.09 | 184.2 | 184.2
10/07/2008 16:00:00 IST | 157.88 | 130.68 | 122.51 | 115.61 | 4476.61 | 4477.61 | 182.8 | 182.8
10/07/2008 16:30:00 IST | 157.88 | 130.68 | 126.53 | 115.61 | 4565.12 | 4566 | 168.72 | 168.72
10/07/2008 17:00:00 IST | 161.18 | 133.97 | 145.93 | 133.97 | 4658.4 | 4657.61 | 143.94 | 143.94
10/07/2008 17:30:00 IST | 161.18 | 133.97 | 145.93 | 133.97 | 4683.78 | 4681.35 | 133.2 | 133.2
10/07/2008 18:00:00 IST | 199.9 | 130.68 | 145.05 | 130.68 | 4612.22 | 4612.77 | 117.26 | 117.26
10/07/2008 18:30:00 IST | 181.2 | 130.68 | 173.57 | 167.42 | 4490.26 | 4489.43 | 123.21 | 123.21
10/07/2008 19:00:00 IST | 183.13 | 130.68 | 118.27 | 109.93 | 4353.04 | 4351.41 | 126.28 | 126.28
10/07/2008 19:30:00 IST | 150.59 | 130.68 | 132.49 | 109.93 | 4227.54 | 4226.79 | 138.43 | 138.43
10/07/2008 20:00:00 IST | 136.63 | 109.93 | 140.18 | 109.93 | 4110.25 | 4111.25 | 134.05 | 134.05
10/07/2008 20:30:00 IST | 144.3 | 110.81 | 147.87 | 109.93 | 4068.09 | 4033.63 | 130.1 | 130.1
10/07/2008 21:00:00 IST | 109.72 | 76.23 | 114.17 | 76.23 | 3938.73 | 3939.16 | 159.39 | 159.39
10/07/2008 21:30:00 IST | 109.72 | 76.23 | 114.17 | 76.23 | 3920.96 | 3921.13 | 160.26 | 160.26
10/07/2008 22:00:00 IST | 164.17 | 130.68 | 147.87 | 109.93 | 3955.7 | 3955.53 | 150.46 | 150.46
10/07/2008 22:30:00 IST | 144.27 | 110.77 | 147.87 | 109.93 | 3820.15 | 3819.62 | 161.06 | 161.06
10/07/2008 23:00:00 IST | 116.57 | 83.08 | 121.02 | 83.08 | 3633.2 | 3632.58 | 186.36 | 186.36
10/07/2008 23:30:00 IST | 124.97 | 91.47 | 114.89 | 76.95 | 3316.08 | 3313 | 209.09 | 209.09
11/07/2008 00:00:00 IST | 124.97 | 91.47 | 113.05 | 75.11 | 3081.03 | 3064.69 | 215.39 | 215.39
11/07/2008 00:30:00 IST | 108.6 | 75.11 | 113.05 | 75.11 | 2874.86 | 2858.6 | 227.88 | 227.88
11/07/2008 01:00:00 IST | 86.72 | 64 | 102.32 | 67.01 | 2752.48 | 2831.44 | 223.94 | 223.94
11/07/2008 01:30:00 IST | 92.79 | 65.46 | 96.42 | 65.46 | 2596.35 | 2598.93 | 216.57 | 216.57
11/07/2008 02:00:00 IST | 86.72 | 64 | 89.73 | 64 | 2530.89 | 2514.61 | 209.79 | 209.79
11/07/2008 02:30:00 IST | 86.72 | 64 | 89.73 | 64 | 2477.09 | 2460.83 | 204.12 | 204.12
11/07/2008 03:00:00 IST | 86.72 | 64 | 89.73 | 64 | 2448.88 | 2432.62 | 176.31 | 176.31
11/07/2008 03:30:00 IST | 86.72 | 64 | 89.73 | 64 | 2432.62 | 2416.42 | 175.19 | 175.19
11/07/2008 04:00:00 IST | 86.72 | 64 | 89.73 | 64 | 2432.67 | 2416.39 | 171.63 | 171.63
11/07/2008 04:30:00 IST | 86.72 | 64 | 89.73 | 64 | 2424.02 | 2407.76 | 181.82 | 181.82
11/07/2008 05:00:00 IST | 79.25 | 58.79 | 89.73 | 64 | 2397.11 | 2397.71 | 166.9 | 166.9
11/07/2008 05:30:00 IST | 86.72 | 64 | 89.73 | 64 | 2420.42 | 2421.28 | 163.1 | 163.1
11/07/2008 06:00:00 IST | 59.68 | 59.68 | 61.15 | 61.15 | 2556.99 | 2557.87 | 182.6 | 182.6
11/07/2008 06:30:00 IST | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 2736.6 | 2737.46 | 199.66 | 199.66
11/07/2008 07:00:00 IST | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 3124.46 | 3130.46 | 183.75 | 183.75
11/07/2008 07:30:00 IST | 106.31 | 106.31 | 109.93 | 109.93 | 3441.53 | 3447.53 | 195.04 | 195.04
11/07/2008 08:00:00 IST | 130.68 | 130.68 | 109.93 | 109.93 | 3842.03 | 3787.29 | 195.25 | 195.25
11/07/2008 08:30:00 IST | 130.68 | 130.68 | 109.93 | 109.93 | 4073.89 | 3952.35 | 220.21 | 220.21
11/07/2008 09:00:00 IST | 130.68 | 130.68 | 128.52 | 128.52 | 4254.19 | 4162.19 | 208.33 | 208.33
11/07/2008 09:30:00 IST | 160.68 | 160.68 | 128.52 | 128.52 | 4313.25 | 4253.93 | 221.44 | 221.44
11/07/2008 10:00:00 IST | 160.68 | 160.68 | 128.52 | 128.52 | 4313.43 | 4254.29 | 229.01 | 229.01
11/07/2008 10:30:00 IST | 160.68 | 160.68 | 128.52 | 128.52 | 4352.08 | 4298.88 | 236.34 | 236.34
11/07/2008 11:00:00 IST | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 4350.82 | 4356.82 | 252.9 | 252.9
11/07/2008 11:30:00 IST | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 4382.18 | 4371.44 | 234.67 | 234.67

## System Summary -Base Case
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality | Materiality
0
10/07/2008 06:00:00 IST | 2845.06 | 2628.93 | 216.13 | 0 | -75 | 94046 | 58.79 | 58.79 | 0 | 83630.5387 | 83654.0547
10/07/2008 06:30:00 IST | 3052.77 | 2846.06 | 206.71 | 0 | -75 | 95841 | 59.45 | 59.45 | 0 | 90743.5883 | 89761.4539
10/07/2008 07:00:00 IST | 3435.61 | 3236.47 | 199.14 | 0 | -79.96 | 103989 | 65.86 | 65.86 | 0 | 113134.6373 | 109972.8
10/07/2008 07:30:00 IST | 3769.49 | 3578.83 | 190.66 | 0 | -80 | 116263 | 75.11 | 75.11 | 0 | 141563.197 | 141600.752
10/07/2008 08:00:00 IST | 4158.38 | 3966.51 | 191.87 | 0 | -80 | 165091 | 86.25 | 86.22 | 0 | 179330.1375 | 271769.9688
10/07/2008 08:30:00 IST | 4397.66 | 4225.64 | 172.02 | 0 | -80 | 149388 | 130.71 | 130.68 | 0 | 287409.0693 | 207528.7788
10/07/2008 09:00:00 IST | 4589.33 | 4415.22 | 174.11 | 0 | -80 | 159026 | 160.37 | 130.68 | 0 | 367995.4261 | 485381.4942
10/07/2008 09:30:00 IST | 4660.08 | 4484.95 | 175.13 | 0 | -80 | 185829 | 147.94 | 114.54 | 0 | 344706.1176 | 492868.9436
10/07/2008 10:00:00 IST | 4667.15 | 4487.17 | 179.98 | 0 | -80 | 160800 | 140.63 | 107.23 | 0 | 328170.6522 | 493610.181
10/07/2008 10:30:00 IST | 4730.25 | 4565.91 | 164.34 | 0 | -80 | 166053 | 158.51 | 130.68 | 0 | 374895.9637 | 498887.5795
10/07/2008 11:00:00 IST | 4838.03 | 4680.58 | 157.45 | 0 | -80 | 191070 | 149.61 | 130.68 | 0 | 361908.8342 | 506598.8396
10/07/2008 11:30:00 IST | 4855.34 | 4684.54 | 170.8 | 0 | -80 | 170313 | 157.88 | 130.68 | 0 | 383280.5396 | 342564.4551
10/07/2008 12:00:00 IST | 4835.84 | 4664.79 | 171.05 | 0 | -80 | 170884 | 157.88 | 130.68 | 0 | 381741.2096 | 522088.5096
10/07/2008 12:30:00 IST | 4856.72 | 4668.24 | 188.48 | 0 | -80 | 171265 | 157.88 | 130.68 | 0 | 383389.4768 | 524342.2968
10/07/2008 13:00:00 IST | 4750.58 | 4567.79 | 182.79 | 0 | -80 | 172938 | 157.88 | 130.68 | 0 | 375010.7852 | 338858.9277
10/07/2008 13:30:00 IST | 4668.41 | 4492.95 | 175.46 | 0 | -80 | 169141 | 138.41 | 115.61 | 0 | 323077.314 | 293425.7244
10/07/2008 14:00:00 IST | 4661.32 | 4481 | 180.32 | 0 | -80 | 166151 | 157.88 | 130.68 | 0 | 367964.6008 | 394693.7789
10/07/2008 14:30:00 IST | 4665.75 | 4475.54 | 190.21 | 0 | -80 | 165893 | 157.88 | 130.68 | 0 | 368314.305 | 395063.7213
10/07/2008 15:00:00 IST | 4641.53 | 4458.37 | 183.16 | 0 | -80 | 164579 | 157.88 | 130.68 | 0 | 366402.3782 | 442688.4482
10/07/2008 15:30:00 IST | 4627.29 | 4443.09 | 184.2 | 0 | -80 | 165769 | 157.88 | 130.68 | 0 | 365278.2726 | 288643.3059
10/07/2008 16:00:00 IST | 4659.41 | 4476.61 | 182.8 | 0 | -80 | 166308 | 157.88 | 130.68 | 0 | 367813.8254 | 285473.4145
10/07/2008 16:30:00 IST | 4733.84 | 4565.12 | 168.72 | 0 | -79.33 | 166671 | 157.88 | 130.68 | 0 | 373689.3296 | 299542.0608
10/07/2008 17:00:00 IST | 4802.34 | 4658.4 | 143.94 | 0 | -56.22 | 170682 | 161.18 | 133.97 | 0 | 387020.5806 | 350345.0957
10/07/2008 17:30:00 IST | 4816.98 | 4683.78 | 133.2 | 0 | -30.66 | 172394 | 161.18 | 133.97 | 0 | 388200.4182 | 351293.6408
10/07/2008 18:00:00 IST | 4729.48 | 4612.22 | 117.26 | 0 | -79.31 | 362385 | 199.9 | 130.68 | 0 | 472711.526 | 343045.4257
10/07/2008 18:30:00 IST | 4613.47 | 4490.26 | 123.21 | 0 | -75.83 | 158382 | 181.2 | 130.68 | 0 | 417980.382 | 400307.9624
10/07/2008 19:00:00 IST | 4479.32 | 4353.04 | 126.28 | 0 | 65.57 | 165658 | 183.13 | 130.68 | 0 | 410148.9358 | 264788.1982
10/07/2008 19:30:00 IST | 4365.97 | 4227.54 | 138.43 | 0 | 79.71 | 153571 | 150.59 | 130.68 | 0 | 328735.7111 | 289173.9989
10/07/2008 20:00:00 IST | 4244.3 | 4110.25 | 134.05 | 0 | 35.15 | 146326 | 136.63 | 109.93 | 0 | 289949.3545 | 297553.077
10/07/2008 20:30:00 IST | 4198.19 | 4068.09 | 130.1 | 0 | 0 | 141919 | 144.3 | 110.81 | 0 | 302899.4085 | 307845.3775
10/07/2008 21:00:00 IST | 4098.12 | 3938.73 | 159.39 | 0 | 0 | 136560 | 109.72 | 76.23 | 0 | 224822.8632 | 233965.7268
10/07/2008 21:30:00 IST | 4081.22 | 3920.96 | 160.26 | 0 | 0 | 135915 | 109.72 | 76.23 | 0 | 223895.7292 | 232986.1481
10/07/2008 22:00:00 IST | 4106.16 | 3955.7 | 150.46 | 0 | 167.29 | 137738 | 164.17 | 130.68 | 0 | 337054.1436 | 303576.3706
10/07/2008 22:30:00 IST | 3981.21 | 3820.15 | 161.06 | 0 | 135.16 | 133970 | 144.27 | 110.77 | 0 | 287184.5833 | 294311.5758
10/07/2008 23:00:00 IST | 3819.56 | 3633.2 | 186.36 | 0 | 181.7 | 133230 | 116.57 | 83.08 | 0 | 222623.0546 | 231084.0594
10/07/2008 23:30:00 IST | 3525.17 | 3316.08 | 209.09 | 0 | 124.71 | 121254 | 124.97 | 91.47 | 0 | 220270.2474 | 202326.46
11/07/2008 00:00:00 IST | 3296.42 | 3081.03 | 215.39 | 0 | 0 | 110584 | 124.97 | 91.47 | 0 | 205976.8037 | 185406.522
11/07/2008 00:30:00 IST | 3102.74 | 2874.86 | 227.88 | 0 | 0 | 103885 | 108.6 | 75.11 | 0 | 168478.782 | 174463.282
11/07/2008 01:00:00 IST | 2976.42 | 2752.48 | 223.94 | 0 | 0 | 92244 | 86.72 | 64 | 0 | 129057.5712 | 156313.2408
11/07/2008 01:30:00 IST | 2812.92 | 2596.35 | 216.57 | 0 | 3.85 | 94114 | 92.79 | 65.46 | 0 | 130505.4234 | 135735.255
11/07/2008 02:00:00 IST | 2740.68 | 2530.89 | 209.79 | 0 | 0 | 92017 | 86.72 | 64 | 0 | 118835.8848 | 122230.206
11/07/2008 02:30:00 IST | 2681.21 | 2477.09 | 204.12 | 0 | 0 | 90295 | 86.72 | 64 | 0 | 116257.2656 | 119562.9818
11/07/2008 03:00:00 IST | 2625.19 | 2448.88 | 176.31 | 0 | 0 | 89392 | 86.72 | 64 | 0 | 113828.2384 | 117049.6445
11/07/2008 03:30:00 IST | 2607.81 | 2432.62 | 175.19 | 0 | 0 | 88872 | 86.72 | 64 | 0 | 113074.6416 | 116272.5826
11/07/2008 04:00:00 IST | 2604.3 | 2432.67 | 171.63 | 0 | 0 | 88874 | 86.72 | 64 | 0 | 112922.448 | 116111.5173
11/07/2008 04:30:00 IST | 2605.84 | 2424.02 | 181.82 | 0 | 0 | 88597 | 86.72 | 64 | 0 | 112989.2224 | 116181.5067
11/07/2008 05:00:00 IST | 2564.01 | 2397.11 | 166.9 | 0 | -69 | 80596 | 79.25 | 58.79 | 0 | 101598.8963 | 115061.2277
11/07/2008 05:30:00 IST | 2583.52 | 2420.42 | 163.1 | 0 | -75 | 87908 | 86.72 | 64 | 0 | 112021.4272 | 115948.2087
11/07/2008 06:00:00 IST | 2739.59 | 2556.99 | 182.6 | 0 | -75 | 82249 | 59.68 | 59.68 | 0 | 81749.3656 | 83789.8703
11/07/2008 06:30:00 IST | 2936.26 | 2736.6 | 199.66 | 0 | -75 | 87929 | 59.78 | 59.78 | 0 | 87764.8114 | 87790.5168
11/07/2008 07:00:00 IST | 3308.21 | 3124.46 | 183.75 | 0 | -75 | 99221 | 73.11 | 73.11 | 0 | 120931.6166 | 121150.9465
11/07/2008 07:30:00 IST | 3636.57 | 3441.53 | 195.04 | 0 | -75 | 127214 | 106.31 | 106.31 | 0 | 193301.8784 | 200213.86
11/07/2008 08:00:00 IST | 4037.28 | 3842.03 | 195.25 | 0 | 0 | 144385 | 130.68 | 130.68 | 0 | 263795.8752 | 218900.3111
11/07/2008 08:30:00 IST | 4294.1 | 4073.89 | 220.21 | 0 | 0 | 171863 | 130.68 | 130.68 | 0 | 280576.494 | 229344.7604
11/07/2008 09:00:00 IST | 4462.52 | 4254.19 | 208.33 | 0 | -75 | 154506 | 130.68 | 130.68 | 0 | 291581.0568 | 280849.6152
11/07/2008 09:30:00 IST | 4534.69 | 4313.25 | 221.44 | 0 | -23.23 | 152885 | 160.68 | 160.68 | 0 | 364316.9946 | 287587.2762
11/07/2008 10:00:00 IST | 4542.44 | 4313.43 | 229.01 | 0 | -28.75 | 152446 | 160.68 | 160.68 | 0 | 364939.6296 | 288096.858
11/07/2008 10:30:00 IST | 4588.42 | 4352.08 | 236.34 | 0 | -14.5 | 153805 | 160.68 | 160.68 | 0 | 368633.6628 | 291433.2372
11/07/2008 11:00:00 IST | 4603.72 | 4350.82 | 252.9 | 0 | -15.76 | 153606 | 154.4 | 154.4 | 0 | 355407.184 | 355870.384
11/07/2008 11:30:00 IST | 4616.85 | 4382.18 | 234.67 | 0 | -18.7 | 154669 | 154.4 | 154.4 | 0 | 356420.82 | 355591.692
[7 empty] | 126.985 | 106.2797 |  | 15907913.1302 | 16002578.1089 | -94664.9786 | -0.5951%
[7 empty] | 127.8612 | 101.9796 |  | 12778493.7414 | 13201958.7811 | -423465.0397 | -3.314% | Re-Pricing Required

## System Summary-ReRun
System Summary
| System | Non-Wind Gen | Wind Gen | Demand-Side Unit | Interconnector | Total Gen Cost | SMP | Lambda | Inter. Lambda
Trading Period | Load (MW) | (MW) | (MW) | (MW) | Flow (MW) | (€) | (€/MWh) | (€/MWh) | (€/MWh) | Materiality
10/07/2008 06:00:00 IST | 2845.86 | 2629.73 | 216.13 | 0 | -75 | 94061 | 58.79 | 58.79 | 0 | 83654.0547
10/07/2008 06:30:00 IST | 3053.63 | 2846.92 | 206.71 | 0 | -75 | 96031 | 58.79 | 58.79 | 0 | 89761.4539
10/07/2008 07:00:00 IST | 3436.65 | 3237.51 | 199.14 | 0 | -79.96 | 104463 | 64 | 64 | 0 | 109972.8
10/07/2008 07:30:00 IST | 3770.49 | 3579.83 | 190.66 | 0 | -80 | 116339 | 75.11 | 75.11 | 0 | 141600.752
10/07/2008 08:00:00 IST | 4159.32 | 3967.45 | 191.87 | 0 | -80 | 159834 | 130.68 | 130.68 | 0 | 271769.9688
10/07/2008 08:30:00 IST | 4398.66 | 4226.64 | 172.02 | 0 | -80 | 160870 | 94.36 | 94.36 | 0 | 207528.7788
10/07/2008 09:00:00 IST | 4590.33 | 4416.22 | 174.11 | 0 | -15.03 | 163669 | 211.48 | 211.48 | 0 | 485381.4942
10/07/2008 09:30:00 IST | 4661.14 | 4486.01 | 175.13 | 0 | -23.23 | 160216 | 211.48 | 211.48 | 0 | 492868.9436
10/07/2008 10:00:00 IST | 4668.15 | 4488.17 | 179.98 | 0 | -55.07 | 157929 | 211.48 | 211.48 | 0 | 493610.181
10/07/2008 10:30:00 IST | 4717.39 | 4553.05 | 164.34 | 0 | -65.83 | 191003 | 211.51 | 211.48 | 0 | 498887.5795
10/07/2008 11:00:00 IST | 4773.83 | 4616.38 | 157.45 | 0 | -38.36 | 202216 | 212.24 | 203.93 | 0 | 506598.8396
10/07/2008 11:30:00 IST | 4803.54 | 4632.74 | 170.8 | 0 | -80 | 176339 | 142.63 | 130.68 | 0 | 342564.4551
10/07/2008 12:00:00 IST | 4836.84 | 4665.79 | 171.05 | 0 | -78.44 | 178147 | 215.88 | 203.93 | 0 | 522088.5096
10/07/2008 12:30:00 IST | 4857.72 | 4669.24 | 188.48 | 0 | -25 | 180038 | 215.88 | 203.93 | 0 | 524342.2968
10/07/2008 13:00:00 IST | 4751.58 | 4568.79 | 182.79 | 0 | -80 | 173304 | 142.63 | 130.68 | 0 | 338858.9277
10/07/2008 13:30:00 IST | 4669.41 | 4493.95 | 175.46 | 0 | -80 | 169199 | 125.68 | 115.61 | 0 | 293425.7244
10/07/2008 14:00:00 IST | 4662.38 | 4482.06 | 180.32 | 0 | -27.23 | 173467 | 169.31 | 157.35 | 0 | 394693.7789
10/07/2008 14:30:00 IST | 4666.75 | 4476.54 | 190.21 | 0 | -24.06 | 173458 | 169.31 | 157.35 | 0 | 395063.7213
10/07/2008 15:00:00 IST | 4642.53 | 4459.37 | 183.16 | 0 | -23.96 | 172751 | 190.71 | 178.75 | 0 | 442688.4482
10/07/2008 15:30:00 IST | 4628.29 | 4444.09 | 184.2 | 0 | -80 | 161285 | 124.73 | 115.61 | 0 | 288643.3059
10/07/2008 16:00:00 IST | 4660.41 | 4477.61 | 182.8 | 0 | -80 | 158866 | 122.51 | 115.61 | 0 | 285473.4145
10/07/2008 16:30:00 IST | 4734.72 | 4566 | 168.72 | 0 | -79.33 | 163884 | 126.53 | 115.61 | 0 | 299542.0608
10/07/2008 17:00:00 IST | 4801.55 | 4657.61 | 143.94 | 0 | -57.01 | 170629 | 145.93 | 133.97 | 0 | 350345.0957
10/07/2008 17:30:00 IST | 4814.55 | 4681.35 | 133.2 | 0 | -33.09 | 172231 | 145.93 | 133.97 | 0 | 351293.6408
10/07/2008 18:00:00 IST | 4730.03 | 4612.77 | 117.26 | 0 | -79.31 | 354439 | 145.05 | 130.68 | 0 | 343045.4257
10/07/2008 18:30:00 IST | 4612.64 | 4489.43 | 123.21 | 0 | -44.99 | 158606 | 173.57 | 167.42 | 0 | 400307.9624
10/07/2008 19:00:00 IST | 4477.69 | 4351.41 | 126.28 | 0 | 46.08 | 155869 | 118.27 | 109.93 | 0 | 264788.1982
10/07/2008 19:30:00 IST | 4365.22 | 4226.79 | 138.43 | 0 | 0 | 145227 | 132.49 | 109.93 | 0 | 289173.9989
10/07/2008 20:00:00 IST | 4245.3 | 4111.25 | 134.05 | 0 | 0 | 146146 | 140.18 | 109.93 | 0 | 297553.077
10/07/2008 20:30:00 IST | 4163.73 | 4033.63 | 130.1 | 0 | 0 | 139333 | 147.87 | 109.93 | 0 | 307845.3775
10/07/2008 21:00:00 IST | 4098.55 | 3939.16 | 159.39 | 0 | 0 | 136577 | 114.17 | 76.23 | 0 | 233965.7268
10/07/2008 21:30:00 IST | 4081.39 | 3921.13 | 160.26 | 0 | 0 | 135921 | 114.17 | 76.23 | 0 | 232986.1481
10/07/2008 22:00:00 IST | 4105.99 | 3955.53 | 150.46 | 0 | 74.93 | 130634 | 147.87 | 109.93 | 0 | 303576.3706
10/07/2008 22:30:00 IST | 3980.68 | 3819.62 | 161.06 | 0 | 74.93 | 130634 | 147.87 | 109.93 | 0 | 294311.5758
10/07/2008 23:00:00 IST | 3818.94 | 3632.58 | 186.36 | 0 | 105.58 | 124793 | 121.02 | 83.08 | 0 | 231084.0594
10/07/2008 23:30:00 IST | 3522.09 | 3313 | 209.09 | 0 | 58.58 | 112777 | 114.89 | 76.95 | 0 | 202326.46
11/07/2008 00:00:00 IST | 3280.08 | 3064.69 | 215.39 | 0 | 0 | 102057 | 113.05 | 75.11 | 0 | 185406.522
11/07/2008 00:30:00 IST | 3086.48 | 2858.6 | 227.88 | 0 | 0 | 103274 | 113.05 | 75.11 | 0 | 174463.282
11/07/2008 01:00:00 IST | 3055.38 | 2831.44 | 223.94 | 0 | 96.5 | 101892 | 102.32 | 67.01 | 0 | 156313.2408
11/07/2008 01:30:00 IST | 2815.5 | 2598.93 | 216.57 | 0 | 6.43 | 94199 | 96.42 | 65.46 | 0 | 135735.255
11/07/2008 02:00:00 IST | 2724.4 | 2514.61 | 209.79 | 0 | 0 | 91496 | 89.73 | 64 | 0 | 122230.206
11/07/2008 02:30:00 IST | 2664.95 | 2460.83 | 204.12 | 0 | 0 | 89775 | 89.73 | 64 | 0 | 119562.9818
11/07/2008 03:00:00 IST | 2608.93 | 2432.62 | 176.31 | 0 | 0 | 88872 | 89.73 | 64 | 0 | 117049.6445
11/07/2008 03:30:00 IST | 2591.61 | 2416.42 | 175.19 | 0 | 0 | 88354 | 89.73 | 64 | 0 | 116272.5826
11/07/2008 04:00:00 IST | 2588.02 | 2416.39 | 171.63 | 0 | 0 | 88353 | 89.73 | 64 | 0 | 116111.5173
11/07/2008 04:30:00 IST | 2589.58 | 2407.76 | 181.82 | 0 | 0 | 88076 | 89.73 | 64 | 0 | 116181.5067
11/07/2008 05:00:00 IST | 2564.61 | 2397.71 | 166.9 | 0 | -69 | 87227 | 89.73 | 64 | 0 | 115061.2277
11/07/2008 05:30:00 IST | 2584.38 | 2421.28 | 163.1 | 0 | -75 | 87935 | 89.73 | 64 | 0 | 115948.2087
11/07/2008 06:00:00 IST | 2740.47 | 2557.87 | 182.6 | 0 | -75 | 88732 | 61.15 | 61.15 | 0 | 83789.8703
11/07/2008 06:30:00 IST | 2937.12 | 2737.46 | 199.66 | 0 | -75 | 87988 | 59.78 | 59.78 | 0 | 87790.5168
11/07/2008 07:00:00 IST | 3314.21 | 3130.46 | 183.75 | 0 | -75 | 99445 | 73.11 | 73.11 | 0 | 121150.9465
11/07/2008 07:30:00 IST | 3642.57 | 3447.53 | 195.04 | 0 | -75 | 117784 | 109.93 | 109.93 | 0 | 200213.86
11/07/2008 08:00:00 IST | 3982.54 | 3787.29 | 195.25 | 0 | -75 | 143574 | 109.93 | 109.93 | 0 | 218900.3111
11/07/2008 08:30:00 IST | 4172.56 | 3952.35 | 220.21 | 0 | -75 | 135924 | 109.93 | 109.93 | 0 | 229344.7604
11/07/2008 09:00:00 IST | 4370.52 | 4162.19 | 208.33 | 0 | -75 | 167382 | 128.52 | 128.52 | 0 | 280849.6152
11/07/2008 09:30:00 IST | 4475.37 | 4253.93 | 221.44 | 0 | -75 | 147166 | 128.52 | 128.52 | 0 | 287587.2762
11/07/2008 10:00:00 IST | 4483.3 | 4254.29 | 229.01 | 0 | -75 | 146681 | 128.52 | 128.52 | 0 | 288096.858
11/07/2008 10:30:00 IST | 4535.22 | 4298.88 | 236.34 | 0 | -75 | 148192 | 128.52 | 128.52 | 0 | 291433.2372
11/07/2008 11:00:00 IST | 4609.72 | 4356.82 | 252.9 | 0 | -28.76 | 152602 | 154.4 | 154.4 | 0 | 355870.384
11/07/2008 11:30:00 IST | 4606.11 | 4371.44 | 234.67 | 0 | -48.44 | 152373 | 154.4 | 154.4 | 0 | 355591.692
[7 empty] | 128.0732 | 113.9367 |  | 16002578.1089
[7 empty] | 132.035 | 114.3644 |  | 13201958.7811